| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор НО «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» ________________ /А.А.Матренин / «______»____________________ 20___г. | Решением общего собрания собственников помещений МКД по адресу: ________________________________________ __________________________________________________ Протокол №________________________________________ |
| Стройка: | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт фасада МКД №68 по ул. К.Маркса, г. Рузаевка, Рузаевский район, Республика Мордовия |
| Основание: Деф.акт |
| Сметная стоимость: | 7 205.809 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 7.951 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1 246.314 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 10.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Цоколь |
| 1. | Е46-02-009-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 |  | 1.853 | 3 153.72 | 5 844 |
| 1. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 22.82 | 42.28546 | 138.200 | 5 844 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 4 909 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 2 805 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 558 |
| 2. | Е46-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка кирпичных стен | 1 м3 |  | 3.54 | 1 821.11 | 6 447 |
| 2. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 8.24 | 29.1696 | 156.920 | 4 577 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.15 | 4.071 | 170.430 | 694 |
| 2. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 4.071 | 453.21 | 1 845 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 694 |
| 2. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 8.142 | 3.00 | 24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 4 428 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 2 530 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 405 |
| 3. | Е46-02-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 |  | 1.29 | 5 845.69 | 7 541 |
| 3. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 14.63 | 18.8727 | 144.690 | 2 731 |
| 3. 2. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.32 | 0.4128 | 15.16 | 6 |
| 3. 3. | С402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0.24 | 0.3096 | 2 223.58 | 688 |
| 3. 4. | С404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0.4 | 0.516 | 7 975.91 | 4 116 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 2 294 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 311 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 146 |
| 4. | Е26-01-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен (торцы) | 100 м2 поверхности |  | 1.853 | 3 147.22 | 5 832 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 4. 1. | З1-1026 | Рабочий строитель среднего разряда 2,6 | чел.-ч | 18.469 | 34.223057 | 145.960 | 4 995 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0375 | 0.0694875 | 242.520 | 17 |
| 4. 3. | Х02-0128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.0694875 | 495.46 | 34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 17 |
| 4. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 1.05 | 1.94565 | 10.76 | 21 |
| 4. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0625 | 0.1158125 | 655.03 | 76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 23 |
| 4. 6. | С113-8076 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 17 | 31.501 | 22.37 | 705 |
| 4. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.02 | 0.03706 | 19.13 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 3 859 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 2 406 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 097 |
| 5. | С104-900 | Минераловатные плиты на основе горных пород базальтовой группы марки ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | м3 |  | 9.265 | 2 402.54 | 22 260 |
|  |  | Объем: 185.3*0.05 |  |  |  |  |  |
| 6. | С101-9105-2 | Дюбели для изоляции 10х100 мм | шт. |  | 926.5 | 2.24 | 2 075 |
|  |  | Объем: 185.3*5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Е15-01-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) профилированным листом с полимерным покрытием <Полиэстер> с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1.853 | 117 021.29 | 216 840 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 7. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 176.295 | 326.674635 | 164.570 | 53 761 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3625 | 0.6717125 | 242.520 | 163 |
| 7. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.3625 | 0.6717125 | 573.87 | 385 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 163 |
| 7. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 49.9875 | 92.6268375 | 10.76 | 997 |
| 7. 5. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 14.375 | 26.636875 | 7.61 | 203 |
| 7. 6. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 5.425 | 10.052525 | 4.98 | 50 |
| 7. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 0.9265 | 655.03 | 607 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 187 |
| 7. 8. | С101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 4000 | 7412 | 0.42 | 3 113 |
| 7. 9. | С101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер> | п.м | 12 | 22.236 | 89.48 | 1 990 |
| 7. 10. | С101-2404 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 55 | 101.915 | 60.36 | 6 152 |
| 7. 11. | С101-2405 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 42 | 77.826 | 84.50 | 6 576 |
| 7. 12. | С101-2406 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | шт. | 400 | 741.2 | 38.80 | 28 759 |
| 7. 13. | С101-2502 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | п.м | 70 | 129.71 | 33.60 | 4 358 |
| 7. 14. | С101-3400 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм | шт. | 1000 | 1853 | 5.63 | 10 432 |
| 7. 15. | С101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 120 | 222.36 | 13.78 | 3 064 |
| 7. 16. | С201-0793 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 400 | 741.2 | 47.23 | 35 007 |
| 7. 17. | с101-4951 | Лист профилированный с полимерным покрытием С10-1000-0,5 толщиной 0,5 мм | м2 | 116 | 214.948 | 285.59 | 61 387 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 43 139 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 19 952 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 279 931 |
| 8. | Е12-01-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия |  | 0.13932 | 20 402.34 | 2 842 |
|  |  | Объем: 174.15*0.08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 8. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 129.6625 | 18.0645795 | 151.080 | 2 729 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.03483 | 242.520 | 8 |
| 8. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.25 | 0.03483 | 512.01 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 8 |
| 8. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0875 | 0.0121905 | 655.03 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 |
| 8. 5. | С101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.004 | 0.00055728 | 51 458.89 | 29 |
| 8. 6. | С101-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0.012 | 0.00167184 | 35 148.34 | 59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 2 518 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 1 204 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 564 |
| 9. | С101-2405-1 | Планка гнутая из оцинкованной стали с полимерным покрытием шир. 80 мм | м |  | 174.15 | 135.59 | 23 613 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 293 294 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 293 294 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 24 335 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1-3; %=77 - по стр. 4; %=80 - по стр. 7; %=92 - по стр. 8) |  |  |  |  | 61 147 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4; %=37 - по стр. 7; %=44 - по стр. 8) |  |  |  |  | 30 208 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 384 649 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 384 649 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 61 147 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 30 208 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 214 382 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 74 637 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 4 274 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 882 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 75 519 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 474.13707 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 7 693 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 392 342 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 70 622 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС |  |  |  |  | 462 964 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 23 148 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 486 112 |
|  | Раздел 2. Вход в подвал |
| 10. | Е09-04-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема |  | 1.71 | 385.88 | 660 |
|  |  | Объем: 0.9*1.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
| 10. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 1.68 | 2.8728 | 175.660 | 505 |
| 10. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.28 | 0.4788 | 37.60 | 18 |
| 10. 3. | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.084 | 0.14364 | 17.31 | 2 |
| 10. 4. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.133 | 0.22743 | 6.33 | 1 |
| 10. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.119 | 0.20349 | 655.03 | 133 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 348 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 293 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 301 |
| 11. | Е46-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покрытия |  | 0.15 | 1 214.26 | 182 |
| 11. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 8.58 | 1.287 | 138.200 | 178 |
| 11. 2. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 1.88 | 0.282 | 15.16 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 150 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 417 |
| 12. | Е58-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли |  | 0.15 | 2 369.14 | 355 |
| 12. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 15.16 | 2.274 | 140.740 | 320 |
| 12. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.46 | 0.069 | 242.520 | 17 |
| 12. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.46 | 0.069 | 512.01 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 17 |
| 12. 4. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 1.4 | 0.21 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 239 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 175 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 770 |
| 13. | Е58-12-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 |  | 0.15 | 9 819.39 | 1 473 |
| 13. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 21.35 | 3.2025 | 140.740 | 451 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.048 | 242.520 | 12 |
| 13. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.048 | 287.72 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 12 |
| 13. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.0285 | 655.03 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 6 |
| 13. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.006 | 0.0009 | 50 018.86 | 45 |
| 13. 6. | С102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1.8 | 0.27 | 3 498.86 | 945 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 329 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 241 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 042 |
| 14. | Е12-01-023-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 применит.) | Устройство покрытия из профилированного листа по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли |  | 0.15 | 8 828.97 | 1 324 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 14. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 44.3095 | 6.646425 | 152.980 | 1 017 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.9875 | 0.148125 | 242.520 | 36 |
| 14. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.625 | 0.09375 | 512.01 | 48 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 23 |
| 14. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.3625 | 0.054375 | 573.87 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 13 |
| 14. 5. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 3.0125 | 0.451875 | 7.61 | 3 |
| 14. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 0.075 | 655.03 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 15 |
| 14. 7. | С101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 645 | 96.75 | 1.03 | 100 |
| 14. 8. | С101-1846 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм | шт. | 81 | 12.15 | 1.28 | 16 |
| 14. 9. | С101-1998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | 16 | 2.4 | 25.25 | 61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 969 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 463 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 756 |
| 15. | С101-4953. | Лист профилированный с полимерным покрытием С21-1000-0,55 толщиной 0,55 мм | м2 |  | 16.2 | 349.15 | 5 656 |
|  |  | Объем: 15*1.08 |  |  |  |  |  |
| 16. | С101-4953-1 | Планка примыкания | м |  | 5.68 | 150.00 | 852 |
| 17. | Е15-01-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) профилированным листом с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.122 | 112 304.34 | 13 701 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 17. 1. | З1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 132.2615 | 16.135903 | 162.660 | 2 625 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3625 | 0.044225 | 242.520 | 11 |
| 17. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.3625 | 0.044225 | 573.87 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 11 |
| 17. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 41.2125 | 5.027925 | 10.76 | 54 |
| 17. 5. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 14.375 | 1.75375 | 7.61 | 13 |
| 17. 6. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 5.425 | 0.66185 | 4.98 | 3 |
| 17. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 0.061 | 655.03 | 40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 12 |
| 17. 8. | С101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 4000 | 488 | 0.42 | 205 |
| 17. 9. | С101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер> | п.м | 12 | 1.464 | 89.48 | 131 |
| 17. 10. | С101-2404 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 55 | 6.71 | 60.36 | 405 |
| 17. 11. | С101-2405 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 42 | 5.124 | 84.50 | 433 |
| 17. 12. | С101-2406 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | шт. | 400 | 48.8 | 38.80 | 1 893 |
| 17. 13. | С101-3400 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм | шт. | 1000 | 122 | 5.63 | 687 |
| 17. 14. | С201-0793 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 400 | 48.8 | 47.23 | 2 305 |
| 17. 15. | с101-4952. | Лист профилированный с полимерным покрытием С10-1000-0,6 толщиной 0,6 мм | м2 | 116 | 14.152 | 344.92 | 4 881 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 109 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 975 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 785 |
| 18. | Е09-04-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема |  | 1.71 | 4 661.94 | 7 972 |
|  |  | Объем: 1.9*0.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 18. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.76 | 4.7196 | 175.660 | 829 |
| 18. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.5 | 0.855 | 37.60 | 32 |
| 18. 3. | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.15 | 0.2565 | 17.31 | 4 |
| 18. 4. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.2375 | 0.406125 | 6.33 | 3 |
| 18. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2125 | 0.363375 | 655.03 | 238 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 73 |
| 18. 6. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.000171 | 78 348.50 | 13 |
| 18. 7. | С101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.1 | 0.171 | 168.27 | 29 |
| 18. 8. | С204-0062 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.003 | 0.00513 | 58 934.05 | 302 |
| 18. 9. | с203-9066 | Блоки дверные металлические | м2 | 1 | 1.71 | 3 813.56 | 6 521 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 572 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 481 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 025 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 32 175 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 543 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 11; %=71 - по стр. 12, 13; %=92 - по стр. 14; %=80 - по стр. 17) |  |  |  |  | 3 795 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 11; %=52 - по стр. 12, 13; %=44 - по стр. 14; %=37 - по стр. 17) |  |  |  |  | 1 940 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 29 278 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 632 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 10, 18) |  |  |  |  | 920 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 10, 18) |  |  |  |  | 774 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 326 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 39 604 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 715 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 714 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 25 480 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 5 925 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 771 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 76 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 6 001 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 37.447578 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 792 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 40 396 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 7 271 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС |  |  |  |  | 47 667 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 2 383 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 50 050 |
|  | Раздел 3. Стены |
| 19. | Е53-15-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен |  | 0.2 | 90 638.81 | 18 128 |
| 19. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 397.65 | 79.53 | 147.240 | 11 710 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 0.2 | 242.520 | 49 |
| 19. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1 | 0.2 | 573.87 | 115 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 49 |
| 19. 4. | С402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 2.4 | 0.48 | 2 223.58 | 1 067 |
| 19. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.59 | 0.118 | 19.13 | 2 |
| 19. 6. | с404-0242 | Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 5.2 | 1.04 | 5 032.13 | 5 233 |
| 19. 7. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 24.8 | 4.96 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 8 584 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 6 585 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 297 |
| 20. | Е15-04-019-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 44.869 | 8 476.09 | 380 314 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 20. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 667.695589 | 164.570 | 109 883 |
| 20. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0875 | 3.9260375 | 4.71 | 18 |
| 20. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.075 | 3.365175 | 655.03 | 2 204 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 679 |
| 20. 4. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.44869 | 17.21 | 8 |
| 20. 5. | С101-3469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | 0.057 | 2.557533 | 96 962.03 | 247 984 |
| 20. 6. | С101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 13 | 583.297 | 34.66 | 20 217 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 87 906 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 40 657 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 508 877 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 398 442 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 398 442 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 19; %=80 - по стр. 20) |  |  |  |  | 96 490 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 19; %=37 - по стр. 20) |  |  |  |  | 47 242 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 542 174 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 542 174 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 96 490 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 47 242 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 274 511 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 121 593 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 2 338 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 49 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 121 642 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 747.42559 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 10 843 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 553 017 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 99 543 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС |  |  |  |  | 652 560 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 32 628 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 685 188 |
|  | Раздел 4. Двери балконные (места общего пользования) |
| 21. | Е46-04-012-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 |  | 1.3013 | 17 118.29 | 22 276 |
|  |  | Объем: 1.3*2.2*24+0.65*2.2*43 |  |  |  |  |  |
| 21. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 103.91 | 135.218083 | 143.310 | 19 378 |
| 21. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 10.072062 | 242.520 | 2 443 |
| 21. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 10.072062 | 287.72 | 2 898 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 2 443 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 18 330 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 10 474 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 51 080 |
| 22. | Е15-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.7555 | 50 184.66 | 37 915 |
|  |  | Объем: 45.33+30.22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 22. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 234.669 | 177.2924295 | 164.570 | 29 177 |
| 22. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.575 | 1.9454125 | 242.520 | 472 |
| 22. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.575 | 1.9454125 | 287.72 | 560 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 472 |
| 22. 4. | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.07555 | 2 460.07 | 186 |
| 22. 5. | С402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 3.24865 | 2 460.07 | 7 992 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 23 719 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 10 970 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72 604 |
| 23. | Е10-01-047-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах | 100 м2 проемов |  | 1.3013 | 542 850.99 | 706 412 |
|  |  | Объем: 1.3*2.2*24+2.2*0.65*43 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 23. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 253.046 | 329.2887598 | 154.880 | 51 000 |
| 23. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.075 | 2.7001975 | 242.520 | 655 |
| 23. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.075 | 2.7001975 | 287.72 | 777 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 655 |
| 23. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 26.1375 | 34.01272875 | 10.76 | 366 |
| 23. 5. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 40.2625 | 52.39359125 | 6.33 | 332 |
| 23. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4.4625 | 5.80705125 | 655.03 | 3 804 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 1 172 |
| 23. 7. | С101-2052 | Лента бутиловая | м | 402 | 523.1226 | 11.72 | 6 131 |
| 23. 8. | С101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 43 | 55.9559 | 40.81 | 2 284 |
| 23. 9. | С101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 123.5 | 160.71055 | 212.19 | 34 101 |
| 23. 10. | С101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 293 | 381.2809 | 12.50 | 4 766 |
| 23. 11. | С101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 65.2 | 84.84476 | 16.27 | 1 380 |
| 23. 12. | С102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 1041.04 | 1.03 | 1 072 |
| 23. 13. | С203-8078 | Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 100 | 130.13 | 4 613.84 | 600 399 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 46 490 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 22 212 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 775 113 |
| 24. | Е15-04-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен (внутренних откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1.2088 | 12 515.18 | 15 128 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 24. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 50.094 | 60.5536272 | 154.880 | 9 379 |
| 24. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.025 | 0.03022 | 201.790 | 6 |
| 24. 3. | Х03-0952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.025 | 0.03022 | 243.15 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 6 |
| 24. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1875 | 0.22665 | 655.03 | 148 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 46 |
| 24. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 1.015392 | 105.40 | 107 |
| 24. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.374728 | 17.21 | 6 |
| 24. 7. | С101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ | т | 0.03 | 0.036264 | 45 614.40 | 1 654 |
| 24. 8. | С101-3585 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.0616488 | 48 475.00 | 2 988 |
| 24. 9. | С101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 20 | 24.176 | 34.66 | 838 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 7 508 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 3 472 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 108 |
| 25. | Е15-04-005-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (наружных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.4533 | 11 899.18 | 5 394 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 25. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 49.335 | 22.3635555 | 158.820 | 3 552 |
| 25. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.025 | 0.0113325 | 242.520 | 3 |
| 25. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.025 | 0.0113325 | 287.72 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 3 |
| 25. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1875 | 0.08499375 | 655.03 | 56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 17 |
| 25. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.380772 | 105.40 | 40 |
| 25. 6. | С101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.051 | 0.0231183 | 8 516.71 | 197 |
| 25. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.140523 | 17.21 | 2 |
| 25. 8. | С101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.063 | 0.0285579 | 54 056.50 | 1 544 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 844 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 315 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 553 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 787 125 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 787 125 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 21; %=80 - по стр. 22, 24, 25; %=90 - по стр. 23) |  |  |  |  | 98 890 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21; %=37 - по стр. 22, 24, 25; %=43 - по стр. 23) |  |  |  |  | 48 444 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 934 459 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 934 459 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 98 890 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 48 444 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 665 688 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 112 486 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 8 951 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 3 579 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 116 065 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 739.47568 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 18 689 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 953 148 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 171 567 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 с НДС |  |  |  |  | 1 124 715 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 56 236 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 1 180 951 |
|  | Раздел 5. Окна (места общего пользования) |
| 26. | Е58-3-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий |  | 1.4904 | 1 258.19 | 1 875 |
| 26. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.1 | 13.56264 | 138.200 | 1 874 |
| 26. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.12 | 0.178848 | 4.71 | 1 |
| 26. 3. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 0.12 | 0.178848 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 1 331 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 974 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 180 |
| 27. | Е46-04-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0.4996 | 29 246.62 | 14 612 |
|  |  | Объем: 1.16*1.48*17+0.78*1.48*18 |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 188.54 | 94.194584 | 143.310 | 13 499 |
| 27. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 3.866904 | 242.520 | 938 |
| 27. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 3.866904 | 287.72 | 1 113 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 938 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 12 127 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 6 930 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 669 |
| 28. | Е10-01-034-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов |  | 0.207792 | 80 117.67 | 16 648 |
|  |  | Объем: 1.48*0.78*18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 28. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 248.492 | 51.634649664 | 154.880 | 7 997 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.2 | 0.4571424 | 242.520 | 111 |
| 28. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.2 | 0.4571424 | 287.72 | 132 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 111 |
| 28. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 28.6125 | 5.9454486 | 10.76 | 64 |
| 28. 5. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 44.0875 | 9.1610298 | 6.33 | 58 |
| 28. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4.4625 | 0.9272718 | 655.03 | 607 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 187 |
| 28. 7. | С101-2052 | Лента бутиловая | м | 429 | 89.142768 | 11.72 | 1 045 |
| 28. 8. | С101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 14.753232 | 40.81 | 602 |
| 28. 9. | С101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 23.688288 | 212.19 | 5 026 |
| 28. 10. | С101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 271 | 56.311632 | 12.50 | 704 |
| 28. 11. | С101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 14.8363488 | 16.27 | 241 |
| 28. 12. | С102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 166.2336 | 1.03 | 171 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 7 297 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3 486 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 432 |
| 29. | Е10-01-034-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов |  | 0.291856 | 68 444.60 | 19 976 |
|  |  | Объем: 1.48*1.16*17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 29. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 215.6825 | 62.94823172 | 154.880 | 9 749 |
| 29. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.2 | 0.6420832 | 242.520 | 156 |
| 29. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.2 | 0.6420832 | 287.72 | 185 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 156 |
| 29. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 24.525 | 7.1577684 | 10.76 | 77 |
| 29. 5. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 37.7875 | 11.0285086 | 6.33 | 70 |
| 29. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4.4625 | 1.3024074 | 655.03 | 853 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 263 |
| 29. 7. | С101-2052 | Лента бутиловая | м | 347 | 101.274032 | 11.72 | 1 187 |
| 29. 8. | С101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 20.721776 | 40.81 | 846 |
| 29. 9. | С101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 92 | 26.850752 | 212.19 | 5 697 |
| 29. 10. | С101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 214 | 62.457184 | 12.50 | 781 |
| 29. 11. | С101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 61.2 | 17.8615872 | 16.27 | 291 |
| 29. 12. | С102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 233.4848 | 1.03 | 240 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 8 915 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 4 259 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 150 |
| 30. | С203-0084 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Блоки оконные пластиковые с тройным остеклением одностворные, с глухой и поворотно-откидной створкой | м2 |  | 20.7792 | 3 998.91 | 83 094 |
|  |  | Объем: 1.48*0.78*18 |  |  |  |  |  |
| 31. | С203-0091 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Блоки оконные пластиковые с тройным остеклением двухстворные, с глухой и поворотно-откидной створкой | м2 |  | 29.1856 | 3 998.91 | 116 711 |
|  |  | Объем: 1.48*1.16*17 |  |  |  |  |  |
| 32. | Е10-01-035-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м |  | 0.3726 | 16 240.75 | 6 051 |
|  |  | Объем: 1.26*17+0.88*18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 32. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 24.3685 | 9.0797031 | 151.080 | 1 372 |
| 32. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.01863 | 242.520 | 5 |
| 32. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.05 | 0.01863 | 287.72 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 5 |
| 32. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1875 | 0.0698625 | 655.03 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 14 |
| 32. 5. | С101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56.6 | 21.08916 | 212.19 | 4 475 |
| 32. 6. | С102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 400 | 149.04 | 1.03 | 154 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 239 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 592 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 882 |
| 33. | С101-2911-1 | Доски подоконные ПВХ, шириной 550 мм | м |  | 37.26 | 608.09 | 22 657 |
|  |  | Объем: 1.26*17+0.88*18 |  |  |  |  |  |
| 34. | Е15-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.2139 | 50 184.66 | 10 734 |
|  |  | Объем: 12.83+8.56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 34. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 234.669 | 50.1956991 | 164.570 | 8 261 |
| 34. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.575 | 0.5507925 | 242.520 | 134 |
| 34. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.575 | 0.5507925 | 287.72 | 158 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 134 |
| 34. 4. | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.02139 | 2 460.07 | 53 |
| 34. 5. | С402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.91977 | 2 460.07 | 2 263 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 6 716 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 3 106 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 556 |
| 35. | Е15-04-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен (внутренних откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.3333 | 12 515.18 | 4 171 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 35. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 50.094 | 16.6963302 | 154.880 | 2 586 |
| 35. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.025 | 0.0083325 | 201.790 | 2 |
| 35. 3. | Х03-0952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.025 | 0.0083325 | 243.15 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 |
| 35. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1875 | 0.06249375 | 655.03 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 13 |
| 35. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.279972 | 105.40 | 30 |
| 35. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.103323 | 17.21 | 2 |
| 35. 7. | С101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ | т | 0.03 | 0.009999 | 45 614.40 | 456 |
| 35. 8. | С101-3585 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.0169983 | 48 475.00 | 824 |
| 35. 9. | С101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 20 | 6.666 | 34.66 | 231 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 070 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 958 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 199 |
| 36. | Е15-04-019-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (наружных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.1283 | 6 633.81 | 851 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 36. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 1.9092323 | 164.570 | 314 |
| 36. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0875 | 0.01122625 | 4.71 |  |
| 36. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.075 | 0.0096225 | 655.03 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 |
| 36. 4. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.001283 | 17.21 |  |
| 36. 5. | С101-3469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | 0.038 | 0.0048754 | 96 962.03 | 473 |
| 36. 6. | С101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 13 | 1.6679 | 34.66 | 58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 251 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 116 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 218 |
| 37. | Е12-01-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия |  | 0.09315 | 20 402.34 | 1 900 |
|  |  | Объем: 37.26*0.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 37. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 129.6625 | 12.078061875 | 151.080 | 1 825 |
| 37. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.0232875 | 242.520 | 6 |
| 37. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.25 | 0.0232875 | 512.01 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 6 |
| 37. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0875 | 0.008150625 | 655.03 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 |
| 37. 5. | С101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.004 | 0.0003726 | 51 458.89 | 19 |
| 37. 6. | С101-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0.012 | 0.0011178 | 35 148.34 | 39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 1 685 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 806 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 390 |
| 38. | С101-1689-1 | Слив наружный из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм | м |  | 37.26 | 200.85 | 7 484 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 306 764 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 306 764 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 229 946 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 26; %=84 - по стр. 27; %=90 - по стр. 28, 29, 32; %=80 - по стр. 34-36; %=92 - по стр. 37) |  |  |  |  | 41 631 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 26; %=48 - по стр. 27; %=43 - по стр. 28, 29, 32; %=37 - по стр. 34-36; %=44 - по стр. 37) |  |  |  |  | 21 227 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 369 622 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 369 622 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 41 631 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 21 227 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 255 852 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 47 477 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 3 435 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 352 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 48 829 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 317.8663 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 7 392 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 377 014 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 67 863 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 с НДС |  |  |  |  | 444 877 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 22 244 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 467 121 |
|  | Раздел 6. Отмостка |
|  | Ремонт отмостки |
| 39. | Е27-03-008-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций |  | 0.04916 | 57 672.41 | 2 835 |
|  |  | Объем: 122.9*0.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 39. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 206.77 | 10.1648132 | 147.240 | 1 497 |
| 39. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 57.0375 | 2.8039635 | 172.879 | 485 |
| 39. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 55.1 | 2.708716 | 453.21 | 1 228 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 462 |
| 39. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.9375 | 0.0952475 | 993.61 | 95 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 23 |
| 39. 5. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 110.2 | 5.417432 | 3.00 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 2 160 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 288 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 284 |
| 40. | Е27-07-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | 1.229 | 20 097.17 | 24 699 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 40. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 30.176 | 37.086304 | 149.780 | 5 555 |
| 40. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.9625 | 4.8699125 | 190.413 | 927 |
| 40. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.4375 | 1.7666875 | 482.32 | 852 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 301 |
| 40. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1.85 | 2.27365 | 848.92 | 1 930 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 459 |
| 40. 5. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.675 | 0.829575 | 703.96 | 584 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 167 |
| 40. 6. | С408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | м3 | 17.4 | 21.3846 | 735.64 | 15 731 |
| 40. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 2 | 2.458 | 19.13 | 47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 7 065 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 4 213 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 978 |
| 41. | Е27-07-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить 2 см) | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | -2.458 | 1 256.76 | -3 089 |
|  |  | Объем: -122.9*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 41. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 0.621 | -1.526418 | 149.780 | -229 |
| 41. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.125 | -0.30725 | 170.430 | -52 |
| 41. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.125 | -0.30725 | 482.32 | -148 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | -52 |
| 41. 4. | С408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | м3 | 1.5 | -3.687 | 735.64 | -2 712 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | -306 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | -183 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -3 578 |
| 42. | Е27-07-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия |  | 1.229 | 26 981.59 | 33 160 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 42. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 17.388 | 21.369852 | 164.570 | 3 517 |
| 42. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0625 | 0.0768125 | 199.266 | 15 |
| 42. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.025 | 0.030725 | 573.87 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 7 |
| 42. 4. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.0460875 | 482.32 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 8 |
| 42. 5. | Х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 1.0625 | 1.3058125 | 188.32 | 246 |
| 42. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.030725 | 655.03 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 6 |
| 42. 7. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | 0.06 | 0.07374 | 13 113.05 | 967 |
| 42. 8. | С408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.5 | 0.6145 | 308.79 | 190 |
| 42. 9. | С410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 7.14 | 8.77506 | 3 211.48 | 28 181 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 3 850 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 2 296 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 306 |
| 43. | Е27-07-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (добавить 1 см) | 100 м2 покрытия |  | 2.458 | 4 357.92 | 10 712 |
|  |  | Объем: 122.9*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 43. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 2.668 | 6.557944 | 164.570 | 1 079 |
| 43. 2. | Х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0.175 | 0.43015 | 188.32 | 81 |
| 43. 3. | С410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 1.21 | 2.97418 | 3 211.48 | 9 552 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 1 176 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 701 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 589 |
|  | Устройство отмостки |
| 44. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.00621 | 47 210.41 | 293 |
|  |  | Объем: 3.45*0.18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8125, Н4= 0.8125, Н5= 1.15 |
| 44. 1. | З1-1023 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 18.078 | 0.11226438 | 142.020 | 16 |
| 44. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.2775 | 0.070033275 | 218.924 | 15 |
| 44. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.485625 | 0.0216457313 | 482.32 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 4 |
| 44. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.438125 | 0.0089307563 | 993.61 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 2 |
| 44. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 5.7525 | 0.035723025 | 1 225.04 | 44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 244.20 | 9 |
| 44. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.60125 | 0.0037337625 | 703.96 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 1 |
| 44. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.03105 | 19.13 | 1 |
| 44. 8. | с408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 110 | 0.6831 | 308.79 | 211 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 34 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 20 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 347 |
| 45. | Е27-07-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | 0.0345 | 20 097.17 | 693 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 45. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 30.176 | 1.041072 | 149.780 | 156 |
| 45. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.9625 | 0.13670625 | 190.413 | 26 |
| 45. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.4375 | 0.04959375 | 482.32 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 8 |
| 45. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1.85 | 0.063825 | 848.92 | 54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 13 |
| 45. 5. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.675 | 0.0232875 | 703.96 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 5 |
| 45. 6. | С408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | м3 | 17.4 | 0.6003 | 735.64 | 442 |
| 45. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 2 | 0.069 | 19.13 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 198 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 118 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 010 |
| 46. | Е27-07-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить 2 см) | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | -0.069 | 1 256.76 | -87 |
|  |  | Объем: -3.45*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 46. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 0.621 | -0.042849 | 149.780 | -6 |
| 46. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.125 | -0.008625 | 170.430 | -1 |
| 46. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.125 | -0.008625 | 482.32 | -4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | -1 |
| 46. 4. | С408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | м3 | 1.5 | -0.1035 | 735.64 | -76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | -8 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | -5 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -99 |
| 47. | Е27-07-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия |  | 0.0345 | 26 981.59 | 931 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 47. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 17.388 | 0.599886 | 164.570 | 99 |
| 47. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0625 | 0.00215625 | 199.266 |  |
| 47. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.025 | 0.0008625 | 573.87 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 |  |
| 47. 4. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.00129375 | 482.32 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 |  |
| 47. 5. | Х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 1.0625 | 0.03665625 | 188.32 | 7 |
| 47. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.0008625 | 655.03 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 |  |
| 47. 7. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | 0.06 | 0.00207 | 13 113.05 | 27 |
| 47. 8. | С408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.5 | 0.01725 | 308.79 | 5 |
| 47. 9. | С410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 7.14 | 0.24633 | 3 211.48 | 791 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 108 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 103 |
| 48. | Е27-07-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (добавить 1 см) | 100 м2 покрытия |  | 0.069 | 4 357.92 | 301 |
|  |  | Объем: 3.45*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 48. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 2.668 | 0.184092 | 164.570 | 30 |
| 48. 2. | Х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0.175 | 0.012075 | 188.32 | 2 |
| 48. 3. | С410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 1.21 | 0.08349 | 3 211.48 | 268 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 20 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 353 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 70 448 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 70 448 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109) |  |  |  |  | 14 311 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65) |  |  |  |  | 8 534 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 93 293 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 93 293 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 14 311 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 8 534 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 53 627 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 11 714 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 5 111 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 415 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 13 129 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 83.19067 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 1 866 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 95 159 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 17 129 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 с НДС |  |  |  |  | 112 288 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 5 614 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 117 902 |
|  | Раздел 7. Крыльцо |
| 49. | Е27-03-008-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций |  | 0.035696 | 57 672.41 | 2 059 |
|  |  | Объем: 89.24*0.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 49. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 206.77 | 7.38086192 | 147.240 | 1 087 |
| 49. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 57.0375 | 2.0360106 | 172.879 | 352 |
| 49. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 55.1 | 1.9668496 | 453.21 | 891 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 335 |
| 49. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.9375 | 0.069161 | 993.61 | 69 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 17 |
| 49. 5. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 110.2 | 3.9336992 | 3.00 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 1 569 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 935 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 563 |
| 50. | Е59-5-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 применит.) | Ремонт ступеней железобетонных | 100 ступеней |  | 0.1 | 18 967.49 | 1 897 |
| 50. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 102.89 | 10.289 | 152.980 | 1 574 |
| 50. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 0.029 | 242.520 | 7 |
| 50. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.29 | 0.029 | 287.72 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 7 |
| 50. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.015 | 655.03 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 3 |
| 50. 5. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.1 | 0.01 | 4 074.19 | 41 |
| 50. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0001 | 50 018.86 | 5 |
| 50. 7. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.529 | 0.0529 | 2 783.81 | 147 |
| 50. 8. | С204-0028 | Проволока арматурная | т | 0.002 | 0.0002 | 34 560.57 | 7 |
| 50. 9. | С401-0025 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.28 | 0.028 | 3 737.48 | 105 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 1 028 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 759 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 684 |
| 51. | Е11-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (ремонт ж/б площадки и пандуса) | 100 м2 стяжки |  | 0.9128 | 14 587.69 | 13 316 |
|  |  | Объем: 89.24+2.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 51. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 46.7475 | 42.671118 | 138.200 | 5 897 |
| 51. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 1.44907 | 242.520 | 351 |
| 51. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 1.44907 | 287.72 | 417 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 351 |
| 51. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 5.875 | 5.3627 | 2.47 | 13 |
| 51. 5. | С401-0085 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 2.04 | 1.862112 | 3 720.08 | 6 927 |
| 51. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 3.1948 | 19.13 | 61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 5 873 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 3 186 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 376 |
| 52. | Е11-01-019-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм (площадки, пандуса, ступеней) | 100 м2 покрытия |  | 1.3849 | 21 737.26 | 30 104 |
|  |  | Объем: 91.28+47.21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 52. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 30.176 | 41.7907424 | 160.740 | 6 717 |
| 52. 2. | Х34-0302 | Агрегаты для подачи грунтовки | маш.-ч | 0.8125 | 1.12523125 | 50.99 | 57 |
| 52. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.125 | 0.1731125 | 655.03 | 113 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 35 |
| 52. 4. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.01725 | 0.023889525 | 18 606.36 | 444 |
| 52. 5. | С101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.05175 | 0.071668575 | 27 118.64 | 1 944 |
| 52. 6. | С102-0085 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.01 | 0.013849 | 4 098.39 | 57 |
| 52. 7. | С410-1020 | Асфальт литой для покрытий тротуаров | м3 | 2.55 | 3.531495 | 5 881.62 | 20 771 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 6 314 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 3 426 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 844 |
| 53. | Е11-01-019-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01 (добавить 15 мм) | 100 м2 покрытия |  | 4.1547 | 3 550.48 | 14 751 |
|  |  | Объем: 138.49*3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 53. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 3.427 | 14.2381569 | 160.740 | 2 289 |
| 53. 2. | С410-1020 | Асфальт литой для покрытий тротуаров | м3 | 0.51 | 2.118897 | 5 881.62 | 12 463 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 152 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 167 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 070 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 62 127 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 62 127 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 49; %=65 - по стр. 50; %=94 - по стр. 51-53) |  |  |  |  | 16 935 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 49; %=48 - по стр. 50; %=51 - по стр. 51-53) |  |  |  |  | 9 474 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 88 536 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 88 536 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 16 935 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 9 474 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 42 972 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 17 564 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 591 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 710 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 18 274 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 119.88396 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 1 771 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 90 307 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 16 255 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 с НДС |  |  |  |  | 106 562 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 5 328 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 111 890 |
|  | Раздел 8. Балконы |
| 54. | Е09-05-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка обшивки балконов из профилированного листа | 100 м2 |  | 1.0575 | 3 737.57 | 3 952 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
| 54. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 22.813 | 24.1247475 | 156.920 | 3 786 |
| 54. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.084 | 0.08883 | 242.520 | 22 |
| 54. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.08883 | 573.87 | 51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 22 |
| 54. 4. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2.947 | 3.1164525 | 7.61 | 24 |
| 54. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.1406475 | 655.03 | 92 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 2 628 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 2 209 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 788 |
| 55. | Е09-06-024-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж ограждений балконов | 1 т конструкций |  | 5.677 | 5 707.92 | 32 404 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
| 55. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 26.782 | 152.041414 | 170.430 | 25 912 |
| 55. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.315 | 1.788255 | 242.520 | 434 |
| 55. 3. | Х02-1104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0.112 | 0.635824 | 747.09 | 475 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 154 |
| 55. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.203 | 1.152431 | 573.87 | 661 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 279 |
| 55. 5. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 7.063 | 40.096651 | 15.16 | 608 |
| 55. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.463 | 8.305451 | 2.75 | 23 |
| 55. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 7.679 | 43.593683 | 82.10 | 3 579 |
| 55. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.308 | 1.748516 | 655.03 | 1 145 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 353 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 18 179 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 15 281 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65 863 |
| 56. | Е07-05-030-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных | 100 шт. сборных конструкций |  | 0.32 | 130 746.09 | 41 839 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
| 56. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 459.816 | 147.14112 | 160.740 | 23 651 |
| 56. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 109.432 | 35.01824 | 242.520 | 8 493 |
| 56. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 109.432 | 35.01824 | 512.01 | 17 930 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 8 493 |
| 56. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 19.04 | 6.0928 | 37.60 | 229 |
| 56. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.136 | 0.04352 | 655.03 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 119% | 38 251 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 21 858 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 101 948 |
|  | Устройство балконных плит 2,09м2 - 10 шт. |
| 57. | Е46-03-007-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка гнезд в конструкциях из кирпича | 1 м3 |  | 5 | 3 119.88 | 15 599 |
|  |  | Объем: 0.5*0.5*0.5*40 |  |  |  |  |  |
| 57. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 12.3 | 61.5 | 158.820 | 9 767 |
| 57. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.54 | 12.7 | 170.430 | 2 164 |
| 57. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 2.54 | 12.7 | 453.21 | 5 756 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 2 164 |
| 57. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 5.08 | 25.4 | 3.00 | 76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 10 022 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 5 727 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 348 |
| 58. | Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 10 | 156.37 | 1 564 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 58. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.035 | 10.35 | 151.080 | 1 564 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 1 079 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 751 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 394 |
| 59. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 применит.) | Устройство цементной подливки толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.1 | 13 313.47 | 1 331 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 59. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 4.54365 | 140.740 | 639 |
| 59. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.15875 | 242.520 | 39 |
| 59. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.15875 | 287.72 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 39 |
| 59. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 1.13375 | 2.47 | 3 |
| 59. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.204 | 3 121.09 | 637 |
| 59. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.35 | 19.13 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 637 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 346 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 314 |
| 60. | Е26-01-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 поверхности |  | 0.1 | 3 147.22 | 315 |
|  |  | Объем: 0.5*0.5*40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 60. 1. | З1-1026 | Рабочий строитель среднего разряда 2,6 | чел.-ч | 18.469 | 1.8469 | 145.960 | 270 |
| 60. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0375 | 0.00375 | 242.520 | 1 |
| 60. 3. | Х02-0128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.00375 | 495.46 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 1 |
| 60. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 1.05 | 0.105 | 10.76 | 1 |
| 60. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0625 | 0.00625 | 655.03 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 1 |
| 60. 6. | С113-8076 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 17 | 1.7 | 22.37 | 38 |
| 60. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.02 | 0.002 | 19.13 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 209 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 130 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 654 |
| 61. | С104-0007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 |  | 0.5 | 4 149.80 | 2 075 |
|  |  | Объем: 10*0.05 |  |  |  |  |  |
| 62. | Е09-03-015-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (балки БМ-1) | 1 т конструкций |  | 1.164 | 5 750.55 | 6 694 |
|  |  | Объем: 29.1*40/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 62. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 18.1585 | 21.136494 | 154.880 | 3 274 |
| 62. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.95 | 2.2698 | 245.120 | 556 |
| 62. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.125 | 0.1455 | 569.25 | 83 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 38 |
| 62. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1625 | 0.18915 | 573.87 | 109 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 46 |
| 62. 5. | Х02-1245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 1.6625 | 1.93515 | 1 173.66 | 2 271 |
|  |  |  | (1) |  |  | 244.20 | 473 |
| 62. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.8375 | 0.97485 | 2.75 | 3 |
| 62. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.725 | 0.8439 | 82.10 | 69 |
| 62. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.27645 | 655.03 | 181 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 56 |
| 62. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0001164 | 66 196.45 | 8 |
| 62. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.5 | 0.582 | 58.33 | 34 |
| 62. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00003492 | 31 727.25 | 1 |
| 62. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.00225816 | 46 853.87 | 106 |
| 62. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0026 | 0.0030264 | 78 348.50 | 237 |
| 62. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.003 | 0.003492 | 66 827.30 | 233 |
| 62. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00001164 | 50 018.86 | 1 |
| 62. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.1746 | 20.96 | 4 |
| 62. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.0006984 | 50 796.61 | 35 |
| 62. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00119892 | 4 268.93 | 5 |
| 62. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00036084 | 78 061.74 | 28 |
| 62. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0001 | 0.0001164 | 72 990.37 | 8 |
| 62. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0217668 | 176.64 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 2 643 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 2 221 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 558 |
| 63. | С101-3687 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т |  | 0.6888 | 35 423.73 | 24 400 |
|  |  | Объем: 17.22*40/1000 |  |  |  |  |  |
| 64. | С101-1801 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм | т |  | 0.4752 | 37 361.17 | 17 754 |
|  |  | Объем: 11.88*40/1000 |  |  |  |  |  |
| 65. | С204-0056 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | т |  | 1.164 | 8 384.50 | 9 760 |
|  |  | Объем: 29.1*40/1000 |  |  |  |  |  |
| 66. | Е09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций |  | 0.57876 | 55 094.68 | 31 887 |
|  |  | Объем: 57.876*10/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 66. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 72.772 | 42.11752272 | 154.880 | 6 523 |
| 66. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.775 | 2.763579 | 242.997 | 672 |
| 66. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.125 | 0.072345 | 569.25 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 19 |
| 66. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.086814 | 573.87 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 21 |
| 66. 5. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 4.5 | 2.60442 | 988.58 | 2 575 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 632 |
| 66. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.825 | 1.056237 | 2.75 | 3 |
| 66. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.125 | 0.072345 | 82.10 | 6 |
| 66. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.1374555 | 655.03 | 90 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 28 |
| 66. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000057876 | 66 196.45 | 4 |
| 66. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.2 | 0.694512 | 58.33 | 41 |
| 66. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000173628 | 31 727.25 | 1 |
| 66. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.0011227944 | 46 853.87 | 53 |
| 66. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.0002546544 | 78 348.50 | 20 |
| 66. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.01215396 | 66 827.30 | 812 |
| 66. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000057876 | 50 018.86 |  |
| 66. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.2083536 | 20.96 | 4 |
| 66. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.000347256 | 50 796.61 | 18 |
| 66. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.0005961228 | 4 268.93 | 3 |
| 66. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0001794156 | 78 061.74 | 14 |
| 66. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 0.000115752 | 72 990.37 | 8 |
| 66. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.010822812 | 176.64 | 2 |
| 66. 22. | с101-2545 | Сталь угловая 75х75х6 мм | т | 1 | 0.57876 | 37 355.72 | 21 620 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 4 965 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 4 173 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 025 |
| 67. | Е46-03-017-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 бетоном | 1 м3 заделки |  | 4.48 | 15 171.94 | 67 970 |
| 67. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 60.8 | 272.384 | 143.310 | 39 035 |
| 67. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 1.0304 | 4.71 | 5 |
| 67. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 1.792 | 655.03 | 1 174 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 362 |
| 67. 4. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.04256 | 31 727.25 | 1 350 |
| 67. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.026432 | 50 018.86 | 1 322 |
| 67. 6. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.9408 | 3 007.46 | 2 829 |
| 67. 7. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.8064 | 5 008.93 | 4 039 |
| 67. 8. | С401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 4.6592 | 3 899.31 | 18 168 |
| 67. 9. | С405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.021952 | 2 114.12 | 46 |
| 67. 10. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.061376 | 19.13 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 32 789 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 18 737 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 119 496 |
| 68. | Е09-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 применит.) | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия |  | 0.209 | 11 610.02 | 2 426 |
|  |  | Объем: 2.09*10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 68. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 40.825 | 8.532425 | 154.880 | 1 322 |
| 68. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.2625 | 0.6818625 | 244.318 | 167 |
| 68. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.05 | 0.01045 | 569.25 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 3 |
| 68. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2625 | 0.0548625 | 573.87 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 13 |
| 68. 5. | Х02-1245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 2.95 | 0.61655 | 1 173.66 | 724 |
|  |  |  | (1) |  |  | 244.20 | 151 |
| 68. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.-ч | 1.2375 | 0.2586375 | 6.55 | 2 |
| 68. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.1 | 0.4389 | 2.75 | 1 |
| 68. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.225 | 0.047025 | 82.10 | 4 |
| 68. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.025 | 0.005225 | 49.90 |  |
| 68. 10. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 3.0125 | 0.6296125 | 7.61 | 5 |
| 68. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.0836 | 655.03 | 55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 17 |
| 68. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.00015 | 0.00003135 | 66 196.45 | 2 |
| 68. 13. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.4 | 0.2926 | 58.33 | 17 |
| 68. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00004 | 0.00000836 | 31 727.25 |  |
| 68. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00297 | 0.00062073 | 46 853.87 | 29 |
| 68. 16. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00061 | 0.00012749 | 78 348.50 | 10 |
| 68. 17. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0022 | 0.0004598 | 66 827.30 | 31 |
| 68. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.42 | 0.08778 | 20.96 | 2 |
| 68. 19. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.00009 | 0.00001881 | 50 796.61 | 1 |
| 68. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0013 | 0.0002717 | 4 268.93 | 1 |
| 68. 21. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00047 | 0.00009823 | 78 061.74 | 8 |
| 68. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.011 | 0.002299 | 72 990.37 | 168 |
| 68. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.016 | 0.003344 | 176.64 | 1 |
| 68. 24. | с101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.0003 | 0.0000627 | 63 554.91 | 4 |
| 68. 25. | с101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.0003 | 0.0000627 | 66 240.91 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 1 027 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 864 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 317 |
| 69. | С101-1455-1 | Профилированный лист Н57-1000-0,8 | м2 |  | 22.572 | 553.39 | 12 491 |
|  |  | Объем: 20.9*1.08 |  |  |  |  |  |
| 70. | Е11-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 2.5 | 4 843.78 | 12 109 |
|  |  | Объем: 0.25*10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 70. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 4.209 | 10.5225 | 148.510 | 1 563 |
| 70. 2. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.6 | 1.5 | 2.47 | 4 |
| 70. 3. | С101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.005 | 115 220.34 | 576 |
| 70. 4. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0025 | 2 783.81 | 7 |
| 70. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.875 | 19.13 | 17 |
| 70. 6. | с401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.02 | 2.55 | 3 899.31 | 9 943 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 469 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 797 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 375 |
| 71. | Е06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0.07134 | 2 575.90 | 184 |
|  |  | Объем: 7.134*10/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 71. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 14.536 | 1.03699824 | 156.920 | 163 |
| 71. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.014268 | 242.520 | 3 |
| 71. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.014268 | 573.87 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 3 |
| 71. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.0196185 | 655.03 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 133 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 390 |
| 72. | С101-3891 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 24.6 | 72.03 | 1 772 |
|  |  | Объем: 2.46*10 |  |  |  |  |  |
| 73. | Е11-01-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.209 | 25 493.84 | 5 328 |
|  |  | Объем: 2.09*10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 73. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 53.107 | 11.099363 | 199.720 | 2 217 |
| 73. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4875 | 0.1018875 | 242.520 | 25 |
| 73. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.4875 | 0.1018875 | 287.72 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 25 |
| 73. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 10.0625 | 2.1030625 | 138.23 | 291 |
| 73. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 7.5 | 1.5675 | 8.77 | 14 |
| 73. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.7375 | 0.1541375 | 655.03 | 101 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 31 |
| 73. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.014 | 0.002926 | 19 776.25 | 58 |
| 73. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.289 | 0.060401 | 18 606.36 | 1 124 |
| 73. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.057 | 0.011913 | 17 277.33 | 206 |
| 73. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.019855 | 19 861.61 | 394 |
| 73. 11. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.1045 | 17.21 | 2 |
| 73. 12. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.231 | 0.048279 | 8 238.08 | 398 |
| 73. 13. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 24.244 | 20.43 | 495 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 107 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 143 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 579 |
| 74. | Е11-01-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.209 | 14 715.13 | 3 075 |
|  |  | Объем: 2.09*10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 74. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 32.039 | 6.696151 | 199.720 | 1 337 |
| 74. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2875 | 0.0600875 | 242.520 | 15 |
| 74. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2875 | 0.0600875 | 287.72 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 15 |
| 74. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 4.6 | 0.9614 | 138.23 | 133 |
| 74. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 5.625 | 1.175625 | 8.77 | 10 |
| 74. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4125 | 0.0862125 | 655.03 | 56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 17 |
| 74. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.006 | 0.001254 | 19 776.25 | 25 |
| 74. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.132 | 0.027588 | 18 606.36 | 513 |
| 74. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.019 | 0.003971 | 17 277.33 | 69 |
| 74. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0.011913 | 19 861.61 | 237 |
| 74. 11. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.106 | 0.022154 | 8 238.08 | 183 |
| 74. 12. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 24.244 | 20.43 | 495 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 271 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 690 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 035 |
| 75. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.209 | 13 313.47 | 2 783 |
|  |  | Объем: 2.09*10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 75. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 9.4962285 | 140.740 | 1 336 |
| 75. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.3317875 | 242.520 | 80 |
| 75. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.3317875 | 287.72 | 95 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 80 |
| 75. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 2.3695375 | 2.47 | 6 |
| 75. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.42636 | 3 121.09 | 1 331 |
| 75. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.7315 | 19.13 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 331 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 722 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 836 |
|  | Устройство балконных плит 2,24м2 - 10 шт. |
| 76. | Е46-03-007-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка гнезд в конструкциях из кирпича | 1 м3 |  | 5 | 3 119.88 | 15 599 |
|  |  | Объем: 0.5*0.5*0.5*40 |  |  |  |  |  |
| 76. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 12.3 | 61.5 | 158.820 | 9 767 |
| 76. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.54 | 12.7 | 170.430 | 2 164 |
| 76. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 2.54 | 12.7 | 453.21 | 5 756 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 2 164 |
| 76. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 5.08 | 25.4 | 3.00 | 76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 10 022 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 5 727 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 348 |
| 77. | Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 10 | 156.37 | 1 564 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 77. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.035 | 10.35 | 151.080 | 1 564 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 1 079 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 751 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 394 |
| 78. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 применит.) | Устройство цементной подливки толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.1 | 13 313.47 | 1 331 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 78. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 4.54365 | 140.740 | 639 |
| 78. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.15875 | 242.520 | 39 |
| 78. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.15875 | 287.72 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 39 |
| 78. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 1.13375 | 2.47 | 3 |
| 78. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.204 | 3 121.09 | 637 |
| 78. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.35 | 19.13 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 637 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 346 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 314 |
| 79. | Е26-01-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 поверхности |  | 0.1 | 3 147.22 | 315 |
|  |  | Объем: 0.5*0.5*40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 79. 1. | З1-1026 | Рабочий строитель среднего разряда 2,6 | чел.-ч | 18.469 | 1.8469 | 145.960 | 270 |
| 79. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0375 | 0.00375 | 242.520 | 1 |
| 79. 3. | Х02-0128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.00375 | 495.46 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 1 |
| 79. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 1.05 | 0.105 | 10.76 | 1 |
| 79. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0625 | 0.00625 | 655.03 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 1 |
| 79. 6. | С113-8076 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 17 | 1.7 | 22.37 | 38 |
| 79. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.02 | 0.002 | 19.13 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 209 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 130 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 654 |
| 80. | С104-0007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 |  | 0.5 | 4 149.80 | 2 075 |
|  |  | Объем: 10*0.05 |  |  |  |  |  |
| 81. | Е09-03-015-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (балки БМ-1) | 1 т конструкций |  | 1.164 | 5 750.55 | 6 694 |
|  |  | Объем: 29.1*40/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 81. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 18.1585 | 21.136494 | 154.880 | 3 274 |
| 81. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.95 | 2.2698 | 245.120 | 556 |
| 81. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.125 | 0.1455 | 569.25 | 83 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 38 |
| 81. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1625 | 0.18915 | 573.87 | 109 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 46 |
| 81. 5. | Х02-1245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 1.6625 | 1.93515 | 1 173.66 | 2 271 |
|  |  |  | (1) |  |  | 244.20 | 473 |
| 81. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.8375 | 0.97485 | 2.75 | 3 |
| 81. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.725 | 0.8439 | 82.10 | 69 |
| 81. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.27645 | 655.03 | 181 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 56 |
| 81. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0001164 | 66 196.45 | 8 |
| 81. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.5 | 0.582 | 58.33 | 34 |
| 81. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00003492 | 31 727.25 | 1 |
| 81. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.00225816 | 46 853.87 | 106 |
| 81. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0026 | 0.0030264 | 78 348.50 | 237 |
| 81. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.003 | 0.003492 | 66 827.30 | 233 |
| 81. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00001164 | 50 018.86 | 1 |
| 81. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.1746 | 20.96 | 4 |
| 81. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.0006984 | 50 796.61 | 35 |
| 81. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00119892 | 4 268.93 | 5 |
| 81. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00036084 | 78 061.74 | 28 |
| 81. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0001 | 0.0001164 | 72 990.37 | 8 |
| 81. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0217668 | 176.64 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 2 643 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 2 221 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 558 |
| 82. | С101-3687 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т |  | 0.6888 | 35 423.73 | 24 400 |
|  |  | Объем: 17.22*40/1000 |  |  |  |  |  |
| 83. | С101-1801 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм | т |  | 0.4752 | 37 361.17 | 17 754 |
|  |  | Объем: 11.88*40/1000 |  |  |  |  |  |
| 84. | С204-0056 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | т |  | 1.164 | 8 384.50 | 9 760 |
|  |  | Объем: 29.1*40/1000 |  |  |  |  |  |
| 85. | Е09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций |  | 0.60632 | 55 094.68 | 33 405 |
|  |  | Объем: 60.632*10/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 85. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 72.772 | 44.12311904 | 154.880 | 6 834 |
| 85. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.775 | 2.895178 | 242.997 | 704 |
| 85. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.125 | 0.07579 | 569.25 | 43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 20 |
| 85. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.090948 | 573.87 | 52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 22 |
| 85. 5. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 4.5 | 2.72844 | 988.58 | 2 697 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 662 |
| 85. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.825 | 1.106534 | 2.75 | 3 |
| 85. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.125 | 0.07579 | 82.10 | 6 |
| 85. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.144001 | 655.03 | 94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 29 |
| 85. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000060632 | 66 196.45 | 4 |
| 85. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.2 | 0.727584 | 58.33 | 42 |
| 85. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000181896 | 31 727.25 | 1 |
| 85. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.0011762608 | 46 853.87 | 55 |
| 85. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.0002667808 | 78 348.50 | 21 |
| 85. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.01273272 | 66 827.30 | 851 |
| 85. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000060632 | 50 018.86 |  |
| 85. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.2182752 | 20.96 | 5 |
| 85. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.000363792 | 50 796.61 | 18 |
| 85. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.0006245096 | 4 268.93 | 3 |
| 85. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0001879592 | 78 061.74 | 15 |
| 85. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 0.000121264 | 72 990.37 | 9 |
| 85. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.011338184 | 176.64 | 2 |
| 85. 22. | с101-2545 | Сталь угловая 75х75х6 мм | т | 1 | 0.60632 | 37 355.72 | 22 650 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 5 201 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 4 372 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 42 978 |
| 86. | Е46-03-017-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 бетоном | 1 м3 заделки |  | 4.48 | 15 171.94 | 67 970 |
| 86. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 60.8 | 272.384 | 143.310 | 39 035 |
| 86. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 1.0304 | 4.71 | 5 |
| 86. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 1.792 | 655.03 | 1 174 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 362 |
| 86. 4. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.04256 | 31 727.25 | 1 350 |
| 86. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.026432 | 50 018.86 | 1 322 |
| 86. 6. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.9408 | 3 007.46 | 2 829 |
| 86. 7. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.8064 | 5 008.93 | 4 039 |
| 86. 8. | С401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 4.6592 | 3 899.31 | 18 168 |
| 86. 9. | С405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.021952 | 2 114.12 | 46 |
| 86. 10. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.061376 | 19.13 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 32 789 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 18 737 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 119 496 |
| 87. | Е09-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 применит.) | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия |  | 0.224 | 11 610.02 | 2 601 |
|  |  | Объем: 2.24*10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 87. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 40.825 | 9.1448 | 154.880 | 1 416 |
| 87. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.2625 | 0.7308 | 244.318 | 179 |
| 87. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0112 | 569.25 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 3 |
| 87. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2625 | 0.0588 | 573.87 | 34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 14 |
| 87. 5. | Х02-1245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 2.95 | 0.6608 | 1 173.66 | 776 |
|  |  |  | (1) |  |  | 244.20 | 161 |
| 87. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.-ч | 1.2375 | 0.2772 | 6.55 | 2 |
| 87. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.1 | 0.4704 | 2.75 | 1 |
| 87. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.225 | 0.0504 | 82.10 | 4 |
| 87. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.025 | 0.0056 | 49.90 |  |
| 87. 10. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 3.0125 | 0.6748 | 7.61 | 5 |
| 87. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.0896 | 655.03 | 59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 18 |
| 87. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.00015 | 0.0000336 | 66 196.45 | 2 |
| 87. 13. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.4 | 0.3136 | 58.33 | 18 |
| 87. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00004 | 0.00000896 | 31 727.25 |  |
| 87. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00297 | 0.00066528 | 46 853.87 | 31 |
| 87. 16. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00061 | 0.00013664 | 78 348.50 | 11 |
| 87. 17. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0022 | 0.0004928 | 66 827.30 | 33 |
| 87. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.42 | 0.09408 | 20.96 | 2 |
| 87. 19. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.00009 | 0.00002016 | 50 796.61 | 1 |
| 87. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0013 | 0.0002912 | 4 268.93 | 1 |
| 87. 21. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00047 | 0.00010528 | 78 061.74 | 8 |
| 87. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.011 | 0.002464 | 72 990.37 | 180 |
| 87. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.016 | 0.003584 | 176.64 | 1 |
| 87. 24. | с101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.0003 | 0.0000672 | 63 554.91 | 4 |
| 87. 25. | с101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.0003 | 0.0000672 | 66 240.91 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 1 101 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 925 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 627 |
| 88. | С101-1455-1 | Профилированный лист Н57-1000-0,8 | м2 |  | 24.192 | 553.39 | 13 388 |
|  |  | Объем: 22.4*1.08 |  |  |  |  |  |
| 89. | Е11-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 2.6 | 4 843.78 | 12 594 |
|  |  | Объем: 0.26*10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 89. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 4.209 | 10.9434 | 148.510 | 1 625 |
| 89. 2. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.6 | 1.56 | 2.47 | 4 |
| 89. 3. | С101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0052 | 115 220.34 | 599 |
| 89. 4. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0026 | 2 783.81 | 7 |
| 89. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.91 | 19.13 | 17 |
| 89. 6. | с401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.02 | 2.652 | 3 899.31 | 10 341 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 528 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 829 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 950 |
| 90. | Е06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0.07656 | 2 575.90 | 197 |
|  |  | Объем: 7.656*10/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 90. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 14.536 | 1.11287616 | 156.920 | 175 |
| 90. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.015312 | 242.520 | 4 |
| 90. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.015312 | 573.87 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 4 |
| 90. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.021054 | 655.03 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 143 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 419 |
| 91. | С101-3891 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 26.4 | 72.03 | 1 902 |
|  |  | Объем: 2.64*10 |  |  |  |  |  |
| 92. | Е11-01-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.224 | 25 493.84 | 5 711 |
|  |  | Объем: 2.24*10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 92. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 53.107 | 11.895968 | 199.720 | 2 376 |
| 92. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4875 | 0.1092 | 242.520 | 26 |
| 92. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.4875 | 0.1092 | 287.72 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 26 |
| 92. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 10.0625 | 2.254 | 138.23 | 312 |
| 92. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 7.5 | 1.68 | 8.77 | 15 |
| 92. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.7375 | 0.1652 | 655.03 | 108 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 33 |
| 92. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.014 | 0.003136 | 19 776.25 | 62 |
| 92. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.289 | 0.064736 | 18 606.36 | 1 205 |
| 92. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.057 | 0.012768 | 17 277.33 | 221 |
| 92. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.02128 | 19 861.61 | 423 |
| 92. 11. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.112 | 17.21 | 2 |
| 92. 12. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.231 | 0.051744 | 8 238.08 | 426 |
| 92. 13. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 25.984 | 20.43 | 531 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 258 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 225 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 194 |
| 93. | Е11-01-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.224 | 14 715.13 | 3 296 |
|  |  | Объем: 2.24*10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 93. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 32.039 | 7.176736 | 199.720 | 1 433 |
| 93. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2875 | 0.0644 | 242.520 | 16 |
| 93. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2875 | 0.0644 | 287.72 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 16 |
| 93. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 4.6 | 1.0304 | 138.23 | 142 |
| 93. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 5.625 | 1.26 | 8.77 | 11 |
| 93. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4125 | 0.0924 | 655.03 | 61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 19 |
| 93. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.006 | 0.001344 | 19 776.25 | 27 |
| 93. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.132 | 0.029568 | 18 606.36 | 550 |
| 93. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.019 | 0.004256 | 17 277.33 | 74 |
| 93. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0.012768 | 19 861.61 | 254 |
| 93. 11. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.106 | 0.023744 | 8 238.08 | 196 |
| 93. 12. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 25.984 | 20.43 | 531 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 362 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 739 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 397 |
| 94. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.224 | 13 313.47 | 2 982 |
|  |  | Объем: 2.24*10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 94. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 10.177776 | 140.740 | 1 432 |
| 94. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.3556 | 242.520 | 86 |
| 94. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.3556 | 287.72 | 102 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 86 |
| 94. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 2.5396 | 2.47 | 6 |
| 94. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.45696 | 3 121.09 | 1 426 |
| 94. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.784 | 19.13 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 427 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 774 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 183 |
|  | Устройство балконных плит 2,54м2 - 12 шт. |
| 95. | Е46-03-007-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка гнезд в конструкциях из кирпича | 1 м3 |  | 6 | 3 119.88 | 18 719 |
|  |  | Объем: 0.5*0.5*0.5*48 |  |  |  |  |  |
| 95. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 12.3 | 73.8 | 158.820 | 11 721 |
| 95. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.54 | 15.24 | 170.430 | 2 597 |
| 95. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 2.54 | 15.24 | 453.21 | 6 907 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 2 597 |
| 95. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 5.08 | 30.48 | 3.00 | 91 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 12 027 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 6 873 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 619 |
| 96. | Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 12 | 156.37 | 1 876 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 96. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.035 | 12.42 | 151.080 | 1 876 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 1 294 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 900 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 071 |
| 97. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 применит.) | Устройство цементной подливки толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.12 | 13 313.47 | 1 598 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 97. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 5.45238 | 140.740 | 767 |
| 97. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.1905 | 242.520 | 46 |
| 97. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.1905 | 287.72 | 55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 46 |
| 97. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 1.3605 | 2.47 | 3 |
| 97. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.2448 | 3 121.09 | 764 |
| 97. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.42 | 19.13 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 764 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 415 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 777 |
| 98. | Е26-01-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 поверхности |  | 0.12 | 3 147.22 | 378 |
|  |  | Объем: 0.5*0.5*48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 98. 1. | З1-1026 | Рабочий строитель среднего разряда 2,6 | чел.-ч | 18.469 | 2.21628 | 145.960 | 323 |
| 98. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0375 | 0.0045 | 242.520 | 1 |
| 98. 3. | Х02-0128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.0045 | 495.46 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 1 |
| 98. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 1.05 | 0.126 | 10.76 | 1 |
| 98. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0625 | 0.0075 | 655.03 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 |
| 98. 6. | С113-8076 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 17 | 2.04 | 22.37 | 46 |
| 98. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.02 | 0.0024 | 19.13 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 249 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 156 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 783 |
| 99. | С104-0007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 |  | 0.6 | 4 149.80 | 2 490 |
|  |  | Объем: 12*0.05 |  |  |  |  |  |
| 100. | Е09-03-015-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (балки БМ-1) | 1 т конструкций |  | 1.3968 | 5 750.55 | 8 032 |
|  |  | Объем: 29.1*48/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 100. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 18.1585 | 25.3637928 | 154.880 | 3 928 |
| 100. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.95 | 2.72376 | 245.120 | 668 |
| 100. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.125 | 0.1746 | 569.25 | 99 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 46 |
| 100. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1625 | 0.22698 | 573.87 | 130 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 55 |
| 100. 5. | Х02-1245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 1.6625 | 2.32218 | 1 173.66 | 2 725 |
|  |  |  | (1) |  |  | 244.20 | 567 |
| 100. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.8375 | 1.16982 | 2.75 | 3 |
| 100. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.725 | 1.01268 | 82.10 | 83 |
| 100. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.33174 | 655.03 | 217 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 67 |
| 100. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.00013968 | 66 196.45 | 9 |
| 100. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.5 | 0.6984 | 58.33 | 41 |
| 100. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.000041904 | 31 727.25 | 1 |
| 100. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.002709792 | 46 853.87 | 127 |
| 100. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0026 | 0.00363168 | 78 348.50 | 285 |
| 100. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.003 | 0.0041904 | 66 827.30 | 280 |
| 100. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.000013968 | 50 018.86 | 1 |
| 100. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.20952 | 20.96 | 4 |
| 100. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.00083808 | 50 796.61 | 43 |
| 100. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.001438704 | 4 268.93 | 6 |
| 100. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000433008 | 78 061.74 | 34 |
| 100. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0001 | 0.00013968 | 72 990.37 | 10 |
| 100. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.02612016 | 176.64 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 3 171 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 2 666 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 869 |
| 101. | С101-3687 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т |  | 0.82656 | 35 423.73 | 29 280 |
|  |  | Объем: 17.22*48/1000 |  |  |  |  |  |
| 102. | С101-1801 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм | т |  | 0.57024 | 37 361.17 | 21 305 |
|  |  | Объем: 11.88*48/1000 |  |  |  |  |  |
| 103. | С204-0056 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | т |  | 1.3968 | 8 384.50 | 11 711 |
|  |  | Объем: 29.1*48/1000 |  |  |  |  |  |
| 104. | Е09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций |  | 0.818532 | 55 094.68 | 45 097 |
|  |  | Объем: 68.211*12/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 104. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 72.772 | 59.566210704 | 154.880 | 9 226 |
| 104. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.775 | 3.9084903 | 242.997 | 950 |
| 104. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.125 | 0.1023165 | 569.25 | 58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 27 |
| 104. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.1227798 | 573.87 | 70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 30 |
| 104. 5. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 4.5 | 3.683394 | 988.58 | 3 641 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 893 |
| 104. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.825 | 1.4938209 | 2.75 | 4 |
| 104. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.125 | 0.1023165 | 82.10 | 8 |
| 104. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.19440135 | 655.03 | 127 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 39 |
| 104. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000818532 | 66 196.45 | 5 |
| 104. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.2 | 0.9822384 | 58.33 | 57 |
| 104. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.000024556 | 31 727.25 | 1 |
| 104. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.0015879521 | 46 853.87 | 74 |
| 104. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.0003601541 | 78 348.50 | 28 |
| 104. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.017189172 | 66 827.30 | 1 149 |
| 104. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000081853 | 50 018.86 |  |
| 104. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.29467152 | 20.96 | 6 |
| 104. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.0004911192 | 50 796.61 | 25 |
| 104. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.000843088 | 4 268.93 | 4 |
| 104. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0002537449 | 78 061.74 | 20 |
| 104. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 0.0001637064 | 72 990.37 | 12 |
| 104. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0153065484 | 176.64 | 3 |
| 104. 22. | с101-2545 | Сталь угловая 75х75х6 мм | т | 1 | 0.818532 | 37 355.72 | 30 577 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 7 021 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 5 902 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58 021 |
| 105. | Е46-03-017-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 бетоном | 1 м3 заделки |  | 5.37 | 15 171.94 | 81 473 |
| 105. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 60.8 | 326.496 | 143.310 | 46 790 |
| 105. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 1.2351 | 4.71 | 6 |
| 105. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 2.148 | 655.03 | 1 407 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 433 |
| 105. 4. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.051015 | 31 727.25 | 1 619 |
| 105. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.031683 | 50 018.86 | 1 585 |
| 105. 6. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 1.1277 | 3 007.46 | 3 392 |
| 105. 7. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.9666 | 5 008.93 | 4 842 |
| 105. 8. | С401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 5.5848 | 3 899.31 | 21 777 |
| 105. 9. | С405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.026313 | 2 114.12 | 56 |
| 105. 10. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.073569 | 19.13 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 39 304 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 22 459 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 143 236 |
| 106. | Е09-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 применит.) | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия |  | 0.3048 | 11 610.02 | 3 539 |
|  |  | Объем: 2.54*12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 106. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 40.825 | 12.44346 | 154.880 | 1 927 |
| 106. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.2625 | 0.99441 | 244.318 | 243 |
| 106. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.05 | 0.01524 | 569.25 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 4 |
| 106. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2625 | 0.08001 | 573.87 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 19 |
| 106. 5. | Х02-1245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 2.95 | 0.89916 | 1 173.66 | 1 055 |
|  |  |  | (1) |  |  | 244.20 | 220 |
| 106. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.-ч | 1.2375 | 0.37719 | 6.55 | 2 |
| 106. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.1 | 0.64008 | 2.75 | 2 |
| 106. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.225 | 0.06858 | 82.10 | 6 |
| 106. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.025 | 0.00762 | 49.90 |  |
| 106. 10. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 3.0125 | 0.91821 | 7.61 | 7 |
| 106. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.12192 | 655.03 | 80 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 25 |
| 106. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.00015 | 0.00004572 | 66 196.45 | 3 |
| 106. 13. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.4 | 0.42672 | 58.33 | 25 |
| 106. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00004 | 0.000012192 | 31 727.25 |  |
| 106. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00297 | 0.000905256 | 46 853.87 | 42 |
| 106. 16. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00061 | 0.000185928 | 78 348.50 | 15 |
| 106. 17. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0022 | 0.00067056 | 66 827.30 | 45 |
| 106. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.42 | 0.128016 | 20.96 | 3 |
| 106. 19. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.00009 | 0.000027432 | 50 796.61 | 1 |
| 106. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0013 | 0.00039624 | 4 268.93 | 2 |
| 106. 21. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00047 | 0.000143256 | 78 061.74 | 11 |
| 106. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.011 | 0.0033528 | 72 990.37 | 245 |
| 106. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.016 | 0.0048768 | 176.64 | 1 |
| 106. 24. | с101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.0003 | 0.00009144 | 63 554.91 | 6 |
| 106. 25. | с101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.0003 | 0.00009144 | 66 240.91 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 1 497 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 1 259 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 295 |
| 107. | С101-1455-1 | Профилированный лист Н57-1000-0,8 | м2 |  | 32.9184 | 553.39 | 18 217 |
|  |  | Объем: 30.48*1.08 |  |  |  |  |  |
| 108. | Е11-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 3.6 | 4 843.78 | 17 438 |
|  |  | Объем: 0.3*12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 108. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 4.209 | 15.1524 | 148.510 | 2 250 |
| 108. 2. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.6 | 2.16 | 2.47 | 5 |
| 108. 3. | С101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0072 | 115 220.34 | 830 |
| 108. 4. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0036 | 2 783.81 | 10 |
| 108. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.26 | 19.13 | 24 |
| 108. 6. | с401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.02 | 3.672 | 3 899.31 | 14 318 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 115 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 148 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 701 |
| 109. | Е06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0.1044 | 2 575.90 | 269 |
|  |  | Объем: 8.7*12/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 109. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 14.536 | 1.5175584 | 156.920 | 238 |
| 109. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.02088 | 242.520 | 5 |
| 109. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.02088 | 573.87 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 5 |
| 109. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.02871 | 655.03 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 194 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 107 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 570 |
| 110. | С101-3891 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 36 | 72.03 | 2 593 |
|  |  | Объем: 3*12 |  |  |  |  |  |
| 111. | Е11-01-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.3048 | 25 493.84 | 7 771 |
|  |  | Объем: 2.54*12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 111. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 53.107 | 16.1870136 | 199.720 | 3 233 |
| 111. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4875 | 0.14859 | 242.520 | 36 |
| 111. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.4875 | 0.14859 | 287.72 | 43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 36 |
| 111. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 10.0625 | 3.06705 | 138.23 | 424 |
| 111. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 7.5 | 2.286 | 8.77 | 20 |
| 111. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.7375 | 0.22479 | 655.03 | 147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 45 |
| 111. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.014 | 0.0042672 | 19 776.25 | 84 |
| 111. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.289 | 0.0880872 | 18 606.36 | 1 639 |
| 111. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.057 | 0.0173736 | 17 277.33 | 300 |
| 111. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.028956 | 19 861.61 | 575 |
| 111. 11. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.1524 | 17.21 | 3 |
| 111. 12. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.231 | 0.0704088 | 8 238.08 | 580 |
| 111. 13. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 35.3568 | 20.43 | 722 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 3 073 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 667 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 511 |
| 112. | Е11-01-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.3048 | 14 715.13 | 4 485 |
|  |  | Объем: 2.54*12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 112. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 32.039 | 9.7654872 | 199.720 | 1 950 |
| 112. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2875 | 0.08763 | 242.520 | 21 |
| 112. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2875 | 0.08763 | 287.72 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 21 |
| 112. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 4.6 | 1.40208 | 138.23 | 194 |
| 112. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 5.625 | 1.7145 | 8.77 | 15 |
| 112. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4125 | 0.12573 | 655.03 | 82 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 25 |
| 112. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.006 | 0.0018288 | 19 776.25 | 36 |
| 112. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.132 | 0.0402336 | 18 606.36 | 749 |
| 112. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.019 | 0.0057912 | 17 277.33 | 100 |
| 112. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0.0173736 | 19 861.61 | 345 |
| 112. 11. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.106 | 0.0323088 | 8 238.08 | 266 |
| 112. 12. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 35.3568 | 20.43 | 722 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 853 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 005 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 343 |
| 113. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.3048 | 13 313.47 | 4 058 |
|  |  | Объем: 2.54*12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 113. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 13.8490452 | 140.740 | 1 949 |
| 113. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.48387 | 242.520 | 117 |
| 113. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.48387 | 287.72 | 139 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 117 |
| 113. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 3.45567 | 2.47 | 9 |
| 113. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.621792 | 3 121.09 | 1 941 |
| 113. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 1.0668 | 19.13 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 942 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 054 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 054 |
|  | Усиление балконных плит и козырьков 2,09м2 - 8 шт. |
| 114. | Е09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций |  | 0.463008 | 55 094.68 | 25 509 |
|  |  | Объем: 57.876*8/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 114. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 72.772 | 33.694018176 | 154.880 | 5 219 |
| 114. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.775 | 2.2108632 | 242.997 | 537 |
| 114. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.125 | 0.057876 | 569.25 | 33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 15 |
| 114. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0694512 | 573.87 | 40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 17 |
| 114. 5. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 4.5 | 2.083536 | 988.58 | 2 060 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 505 |
| 114. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.825 | 0.8449896 | 2.75 | 2 |
| 114. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.125 | 0.057876 | 82.10 | 5 |
| 114. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.1099644 | 655.03 | 72 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 22 |
| 114. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000463008 | 66 196.45 | 3 |
| 114. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.2 | 0.5556096 | 58.33 | 32 |
| 114. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000138902 | 31 727.25 |  |
| 114. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.0008982355 | 46 853.87 | 42 |
| 114. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.0002037235 | 78 348.50 | 16 |
| 114. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.009723168 | 66 827.30 | 650 |
| 114. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000046301 | 50 018.86 |  |
| 114. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.16668288 | 20.96 | 3 |
| 114. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.0002778048 | 50 796.61 | 14 |
| 114. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.0004768982 | 4 268.93 | 2 |
| 114. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0001435325 | 78 061.74 | 11 |
| 114. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 0.0000926016 | 72 990.37 | 7 |
| 114. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0086582496 | 176.64 | 2 |
| 114. 22. | с101-2545 | Сталь угловая 75х75х6 мм | т | 1 | 0.463008 | 37 355.72 | 17 296 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 3 972 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 3 338 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 819 |
| 115. | Е11-01-015-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия |  | 0.1672 | 20 035.57 | 3 350 |
|  |  | Объем: 2.09*8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 115. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 46.4945 | 7.7738804 | 140.740 | 1 094 |
| 115. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.55 | 0.59356 | 191.499 | 114 |
| 115. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.5 | 0.2508 | 482.32 | 121 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 43 |
| 115. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.0375 | 0.17347 | 287.72 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 42 |
| 115. 5. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1.0125 | 0.16929 | 453.21 | 77 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 29 |
| 115. 6. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 4.95 | 0.82764 | 2.47 | 2 |
| 115. 7. | С401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 3.06 | 0.511632 | 3 899.31 | 1 995 |
| 115. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.5852 | 19.13 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 136 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 616 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 102 |
| 116. | Е06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0.05536 | 2 575.90 | 143 |
|  |  | Объем: 6.92*8/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 116. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 14.536 | 0.80471296 | 156.920 | 126 |
| 116. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.011072 | 242.520 | 3 |
| 116. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.011072 | 573.87 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 3 |
| 116. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.015224 | 655.03 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 103 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 303 |
| 117. | С204-0019 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм | т |  | 0.04592 | 51 686.99 | 2 373 |
|  |  | Объем: 5.74*8/1000 |  |  |  |  |  |
| 118. | С101-1806 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Проволока стальная низкоуглеродистая холоднотянутая общего назначения диаметром 5 мм | т |  | 0.00944 | 57 627.12 | 544 |
|  |  | Объем: 1.18*8/1000 |  |  |  |  |  |
| 119. | С204-0034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т |  | 0.05536 | 16 643.42 | 921 |
|  |  | Объем: 6.92*8/1000 |  |  |  |  |  |
| 120. | Е11-01-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.1672 | 25 493.84 | 4 263 |
|  |  | Объем: 2.09*8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 120. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 53.107 | 8.8794904 | 199.720 | 1 773 |
| 120. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4875 | 0.08151 | 242.520 | 20 |
| 120. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.4875 | 0.08151 | 287.72 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 20 |
| 120. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 10.0625 | 1.68245 | 138.23 | 233 |
| 120. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 7.5 | 1.254 | 8.77 | 11 |
| 120. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.7375 | 0.12331 | 655.03 | 81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 25 |
| 120. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.014 | 0.0023408 | 19 776.25 | 46 |
| 120. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.289 | 0.0483208 | 18 606.36 | 899 |
| 120. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.057 | 0.0095304 | 17 277.33 | 165 |
| 120. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.015884 | 19 861.61 | 315 |
| 120. 11. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.0836 | 17.21 | 1 |
| 120. 12. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.231 | 0.0386232 | 8 238.08 | 318 |
| 120. 13. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 19.3952 | 20.43 | 396 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 685 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 914 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 863 |
| 121. | Е11-01-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.1672 | 14 715.13 | 2 460 |
|  |  | Объем: 2.09*8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 121. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 32.039 | 5.3569208 | 199.720 | 1 070 |
| 121. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2875 | 0.04807 | 242.520 | 12 |
| 121. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2875 | 0.04807 | 287.72 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 12 |
| 121. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 4.6 | 0.76912 | 138.23 | 106 |
| 121. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 5.625 | 0.9405 | 8.77 | 8 |
| 121. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4125 | 0.06897 | 655.03 | 45 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 14 |
| 121. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.006 | 0.0010032 | 19 776.25 | 20 |
| 121. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.132 | 0.0220704 | 18 606.36 | 411 |
| 121. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.019 | 0.0031768 | 17 277.33 | 55 |
| 121. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0.0095304 | 19 861.61 | 189 |
| 121. 11. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.106 | 0.0177232 | 8 238.08 | 146 |
| 121. 12. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 19.3952 | 20.43 | 396 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 017 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 552 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 029 |
| 122. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.1672 | 13 313.47 | 2 226 |
|  |  | Объем: 2.09*8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 122. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 7.5969828 | 140.740 | 1 069 |
| 122. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.26543 | 242.520 | 64 |
| 122. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.26543 | 287.72 | 76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 64 |
| 122. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 1.89563 | 2.47 | 5 |
| 122. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.341088 | 3 121.09 | 1 065 |
| 122. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.5852 | 19.13 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 065 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 578 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 869 |
|  | Усиление балконных плит и козырьков 2,24м2 - 8 шт. |
| 123. | Е09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций |  | 0.485056 | 55 094.68 | 26 724 |
|  |  | Объем: 60.632*8/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 123. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 72.772 | 35.298495232 | 154.880 | 5 467 |
| 123. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.775 | 2.3161424 | 242.997 | 563 |
| 123. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.125 | 0.060632 | 569.25 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 16 |
| 123. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0727584 | 573.87 | 42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 18 |
| 123. 5. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 4.5 | 2.182752 | 988.58 | 2 158 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 529 |
| 123. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.825 | 0.8852272 | 2.75 | 2 |
| 123. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.125 | 0.060632 | 82.10 | 5 |
| 123. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.1152008 | 655.03 | 75 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 23 |
| 123. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000485056 | 66 196.45 | 3 |
| 123. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.2 | 0.5820672 | 58.33 | 34 |
| 123. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000145517 | 31 727.25 |  |
| 123. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.0009410086 | 46 853.87 | 44 |
| 123. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.0002134246 | 78 348.50 | 17 |
| 123. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.010186176 | 66 827.30 | 681 |
| 123. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000048506 | 50 018.86 |  |
| 123. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.17462016 | 20.96 | 4 |
| 123. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.0002910336 | 50 796.61 | 15 |
| 123. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.0004996077 | 4 268.93 | 2 |
| 123. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0001503674 | 78 061.74 | 12 |
| 123. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 0.0000970112 | 72 990.37 | 7 |
| 123. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0090705472 | 176.64 | 2 |
| 123. 22. | с101-2545 | Сталь угловая 75х75х6 мм | т | 1 | 0.485056 | 37 355.72 | 18 120 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 4 161 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 3 497 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 382 |
| 124. | Е11-01-015-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия |  | 0.1792 | 20 035.57 | 3 590 |
|  |  | Объем: 2.24*8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 124. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 46.4945 | 8.3318144 | 140.740 | 1 173 |
| 124. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.55 | 0.63616 | 191.499 | 122 |
| 124. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.5 | 0.2688 | 482.32 | 130 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 46 |
| 124. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.0375 | 0.18592 | 287.72 | 53 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 45 |
| 124. 5. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1.0125 | 0.18144 | 453.21 | 82 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 31 |
| 124. 6. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 4.95 | 0.88704 | 2.47 | 2 |
| 124. 7. | С401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 3.06 | 0.548352 | 3 899.31 | 2 138 |
| 124. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.6272 | 19.13 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 217 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 660 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 468 |
| 125. | Е06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0.0604 | 2 219.39 | 134 |
|  |  | Объем: 7.55*8/1000 |  |  |  |  |  |
| 125. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 0.763456 | 156.920 | 120 |
| 125. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.009664 | 242.520 | 2 |
| 125. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.009664 | 573.87 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 2 |
| 125. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.013288 | 655.03 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 285 |
| 126. | С204-0019 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм | т |  | 0.05008 | 51 686.99 | 2 588 |
|  |  | Объем: 6.26*8/1000 |  |  |  |  |  |
| 127. | С101-1806 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Проволока стальная низкоуглеродистая холоднотянутая общего назначения диаметром 5 мм | т |  | 0.01032 | 57 627.12 | 595 |
|  |  | Объем: 1.29*8/1000 |  |  |  |  |  |
| 128. | С204-0034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т |  | 0.0604 | 16 643.42 | 1 005 |
|  |  | Объем: 7.55*8/1000 |  |  |  |  |  |
| 129. | Е11-01-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.1792 | 25 493.84 | 4 568 |
|  |  | Объем: 2.24*8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 129. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 53.107 | 9.5167744 | 199.720 | 1 901 |
| 129. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4875 | 0.08736 | 242.520 | 21 |
| 129. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.4875 | 0.08736 | 287.72 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 21 |
| 129. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 10.0625 | 1.8032 | 138.23 | 249 |
| 129. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 7.5 | 1.344 | 8.77 | 12 |
| 129. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.7375 | 0.13216 | 655.03 | 87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 27 |
| 129. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.014 | 0.0025088 | 19 776.25 | 50 |
| 129. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.289 | 0.0517888 | 18 606.36 | 964 |
| 129. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.057 | 0.0102144 | 17 277.33 | 176 |
| 129. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.017024 | 19 861.61 | 338 |
| 129. 11. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.0896 | 17.21 | 2 |
| 129. 12. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.231 | 0.0413952 | 8 238.08 | 341 |
| 129. 13. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 20.7872 | 20.43 | 425 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 807 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 980 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 355 |
| 130. | Е11-01-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.1792 | 14 715.13 | 2 637 |
|  |  | Объем: 2.24*8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 130. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 32.039 | 5.7413888 | 199.720 | 1 147 |
| 130. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2875 | 0.05152 | 242.520 | 12 |
| 130. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2875 | 0.05152 | 287.72 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 12 |
| 130. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 4.6 | 0.82432 | 138.23 | 114 |
| 130. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 5.625 | 1.008 | 8.77 | 9 |
| 130. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4125 | 0.07392 | 655.03 | 48 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 15 |
| 130. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.006 | 0.0010752 | 19 776.25 | 21 |
| 130. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.132 | 0.0236544 | 18 606.36 | 440 |
| 130. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.019 | 0.0034048 | 17 277.33 | 59 |
| 130. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0.0102144 | 19 861.61 | 203 |
| 130. 11. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.106 | 0.0189952 | 8 238.08 | 156 |
| 130. 12. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 20.7872 | 20.43 | 425 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 089 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 591 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 318 |
| 131. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.1792 | 13 313.47 | 2 386 |
|  |  | Объем: 2.24*8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 131. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 8.1422208 | 140.740 | 1 146 |
| 131. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.28448 | 242.520 | 69 |
| 131. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.28448 | 287.72 | 82 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 69 |
| 131. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 2.03168 | 2.47 | 5 |
| 131. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.365568 | 3 121.09 | 1 141 |
| 131. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.6272 | 19.13 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 142 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 620 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 148 |
|  | Усиление балконных плит и козырьков 2,54м2 -24 шт. |
| 132. | Е09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций |  | 1.637064 | 55 094.68 | 90 194 |
|  |  | Объем: 68.211*24/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 132. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 72.772 | 119.13242141 | 154.880 | 18 451 |
| 132. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.775 | 7.8169806 | 242.997 | 1 900 |
| 132. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.125 | 0.204633 | 569.25 | 116 |
|  |  |  | (1) |  |  | 260.73 | 53 |
| 132. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.2455596 | 573.87 | 141 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 60 |
| 132. 5. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 4.5 | 7.366788 | 988.58 | 7 283 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 1 787 |
| 132. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.825 | 2.9876418 | 2.75 | 8 |
| 132. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.125 | 0.204633 | 82.10 | 17 |
| 132. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.3888027 | 655.03 | 255 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 78 |
| 132. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0001637064 | 66 196.45 | 11 |
| 132. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.2 | 1.9644768 | 58.33 | 115 |
| 132. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000491119 | 31 727.25 | 2 |
| 132. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.0031759042 | 46 853.87 | 149 |
| 132. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.0007203082 | 78 348.50 | 56 |
| 132. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.034378344 | 66 827.30 | 2 297 |
| 132. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000163706 | 50 018.86 | 1 |
| 132. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.58934304 | 20.96 | 12 |
| 132. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.0009822384 | 50 796.61 | 50 |
| 132. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.0016861759 | 4 268.93 | 7 |
| 132. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0005074898 | 78 061.74 | 40 |
| 132. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 0.0003274128 | 72 990.37 | 24 |
| 132. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0306130968 | 176.64 | 5 |
| 132. 22. | с101-2545 | Сталь угловая 75х75х6 мм | т | 1 | 1.637064 | 37 355.72 | 61 154 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 14 042 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 11 804 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 116 040 |
| 133. | Е11-01-015-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия |  | 0.6096 | 20 035.57 | 12 214 |
|  |  | Объем: 2.54*24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 133. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 46.4945 | 28.3430472 | 140.740 | 3 989 |
| 133. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.55 | 2.16408 | 191.499 | 414 |
| 133. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.5 | 0.9144 | 482.32 | 441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 156 |
| 133. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.0375 | 0.63246 | 287.72 | 182 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 153 |
| 133. 5. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1.0125 | 0.61722 | 453.21 | 280 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 105 |
| 133. 6. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 4.95 | 3.01752 | 2.47 | 7 |
| 133. 7. | С401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 3.06 | 1.865376 | 3 899.31 | 7 274 |
| 133. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 2.1336 | 19.13 | 41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 4 139 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 2 246 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 598 |
| 134. | Е06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0.20352 | 2 575.90 | 524 |
|  |  | Объем: 8.48*24/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 134. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 14.536 | 2.95836672 | 156.920 | 464 |
| 134. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.040704 | 242.520 | 10 |
| 134. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.040704 | 573.87 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 10 |
| 134. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.055968 | 655.03 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 379 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 209 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 112 |
| 135. | С204-0019 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм | т |  | 0.16896 | 51 686.99 | 8 733 |
|  |  | Объем: 7.04*24/1000 |  |  |  |  |  |
| 136. | С101-1806 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Проволока стальная низкоуглеродистая холоднотянутая общего назначения диаметром 5 мм | т |  | 0.03456 | 57 627.12 | 1 992 |
|  |  | Объем: 1.44*24/1000 |  |  |  |  |  |
| 137. | С204-0034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т |  | 0.20352 | 16 643.42 | 3 387 |
|  |  | Объем: 8.48*24/1000 |  |  |  |  |  |
| 138. | Е11-01-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.6096 | 25 493.84 | 15 541 |
|  |  | Объем: 2.54*24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 138. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 53.107 | 32.3740272 | 199.720 | 6 466 |
| 138. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4875 | 0.29718 | 242.520 | 72 |
| 138. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.4875 | 0.29718 | 287.72 | 86 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 72 |
| 138. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 10.0625 | 6.1341 | 138.23 | 848 |
| 138. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 7.5 | 4.572 | 8.77 | 40 |
| 138. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.7375 | 0.44958 | 655.03 | 294 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 91 |
| 138. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.014 | 0.0085344 | 19 776.25 | 169 |
| 138. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.289 | 0.1761744 | 18 606.36 | 3 278 |
| 138. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.057 | 0.0347472 | 17 277.33 | 600 |
| 138. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.057912 | 19 861.61 | 1 150 |
| 138. 11. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.3048 | 17.21 | 5 |
| 138. 12. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.231 | 0.1408176 | 8 238.08 | 1 160 |
| 138. 13. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 70.7136 | 20.43 | 1 445 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 6 146 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 3 334 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 021 |
| 139. | Е11-01-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.6096 | 14 715.13 | 8 970 |
|  |  | Объем: 2.54*24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 139. 1. | З1-1051 | Рабочий строитель среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 32.039 | 19.5309744 | 199.720 | 3 901 |
| 139. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2875 | 0.17526 | 242.520 | 43 |
| 139. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2875 | 0.17526 | 287.72 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 43 |
| 139. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 4.6 | 2.80416 | 138.23 | 388 |
| 139. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 5.625 | 3.429 | 8.77 | 30 |
| 139. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4125 | 0.25146 | 655.03 | 165 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 51 |
| 139. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.006 | 0.0036576 | 19 776.25 | 72 |
| 139. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.132 | 0.0804672 | 18 606.36 | 1 497 |
| 139. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.019 | 0.0115824 | 17 277.33 | 200 |
| 139. 10. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0.0347472 | 19 861.61 | 690 |
| 139. 11. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.106 | 0.0646176 | 8 238.08 | 532 |
| 139. 12. | с101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 116 | 70.7136 | 20.43 | 1 445 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 3 707 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 2 011 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 689 |
| 140. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.6096 | 13 313.47 | 8 116 |
|  |  | Объем: 2.54*24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 140. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 27.6980904 | 140.740 | 3 898 |
| 140. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.96774 | 242.520 | 235 |
| 140. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.96774 | 287.72 | 278 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 235 |
| 140. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 6.91134 | 2.47 | 17 |
| 140. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 1.243584 | 3 121.09 | 3 881 |
| 140. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 2.1336 | 19.13 | 41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 3 885 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 2 108 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 109 |
|  | Ограждение балконов ОГ-1 - 16 шт. |
| 141. | Е09-06-024-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж ограждений балконов | 1 т конструкций |  | 1.45776 | 10 281.68 | 14 988 |
|  |  | Объем: 91.11*16/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 141. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 43.999 | 64.13998224 | 170.430 | 10 931 |
| 141. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.5625 | 0.81999 | 242.520 | 199 |
| 141. 3. | Х02-1104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0.2 | 0.291552 | 747.09 | 218 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 71 |
| 141. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.3625 | 0.528438 | 573.87 | 303 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 128 |
| 141. 5. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 12.6125 | 18.385998 | 15.16 | 279 |
| 141. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.6125 | 3.808398 | 2.75 | 10 |
| 141. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 13.7125 | 19.989534 | 82.10 | 1 641 |
| 141. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.55 | 0.801768 | 655.03 | 525 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 162 |
| 141. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000145776 | 66 196.45 | 10 |
| 141. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.7 | 2.478192 | 58.33 | 145 |
| 141. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000437328 | 31 727.25 | 1 |
| 141. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.0028280544 | 46 853.87 | 133 |
| 141. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.006 | 0.00874656 | 78 348.50 | 685 |
| 141. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00003 | 0.0000437328 | 66 827.30 | 3 |
| 141. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000145776 | 50 018.86 | 1 |
| 141. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.51 | 0.7434576 | 20.96 | 16 |
| 141. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.000874656 | 50 796.61 | 44 |
| 141. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0005 | 0.00072888 | 4 268.93 | 3 |
| 141. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0004519056 | 78 061.74 | 35 |
| 141. 20. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.027260112 | 176.64 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 7 680 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 6 455 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 123 |
| 142. | С103-1466 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм | м |  | 116.64 | 51.69 | 6 029 |
|  |  | Объем: 7.29*16 |  |  |  |  |  |
| 143. | С103-1814 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х30 мм, толщина стенки 2,5 мм | м |  | 145.28 | 144.24 | 20 955 |
|  |  | Объем: 9.08*16 |  |  |  |  |  |
| 144. | С103-1819 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 3 мм | м |  | 72.64 | 186.61 | 13 555 |
|  |  | Объем: 4.54*16 |  |  |  |  |  |
| 145. | С101-6765 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки 45-80 мм | т |  | 0.39664 | 36 355.93 | 14 420 |
|  |  | Объем: 24.79*16/1000 |  |  |  |  |  |
| 146. | С101-4673 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь полосовая 25х5 мм, марка Ст3сп | т |  | 0.0712 | 42 118.64 | 2 999 |
|  |  | Объем: 4.45*16/1000 |  |  |  |  |  |
| 147. | С204-0003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т |  | 0.08 | 42 754.45 | 3 420 |
|  |  | Объем: 5*16/1000 |  |  |  |  |  |
| 148. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.3353 | 2 174.81 | 729 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 148. 1. | З1-1047 | Рабочий строитель среднего разряда 4,7 | чел.-ч | 6.1065 | 2.04750945 | 188.630 | 386 |
| 148. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0125 | 0.00419125 | 170.430 | 1 |
| 148. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.00419125 | 482.32 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 1 |
| 148. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0125 | 0.00419125 | 4.71 |  |
| 148. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.4 | 0.46942 | 19.05 | 9 |
| 148. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.00419125 | 655.03 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 1 |
| 148. 7. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0040236 | 78 061.74 | 314 |
| 148. 8. | С113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0006706 | 22 628.29 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 267 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 186 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 182 |
| 149. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.3353 | 4 063.52 | 1 362 |
|  |  | Начисления: Н3= 2.5, Н4= 2.5, Н5= 2.3, Н48= 2 |
| 149. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 8.809 | 2.9536577 | 160.740 | 475 |
| 149. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.025 | 0.0083825 | 170.430 | 1 |
| 149. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.0083825 | 482.32 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 1 |
| 149. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.025 | 0.0083825 | 4.71 |  |
| 149. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.625 | 0.5448625 | 19.05 | 10 |
| 149. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.0083825 | 655.03 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 |
| 149. 7. | С101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0028 | 0.00093884 | 26 605.97 | 25 |
| 149. 8. | С113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.038 | 0.0127414 | 66 146.12 | 843 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 328 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 228 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 919 |
|  | Ограждение балконов ОГ-2 - 16 шт. |
| 150. | Е09-06-024-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж ограждений балконов | 1 т конструкций |  | 1.532 | 10 281.68 | 15 752 |
|  |  | Объем: 95.75*16/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 150. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 43.999 | 67.406468 | 170.430 | 11 488 |
| 150. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.5625 | 0.86175 | 242.520 | 209 |
| 150. 3. | Х02-1104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0.2 | 0.3064 | 747.09 | 229 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 74 |
| 150. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.3625 | 0.55535 | 573.87 | 319 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 135 |
| 150. 5. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 12.6125 | 19.32235 | 15.16 | 293 |
| 150. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.6125 | 4.00235 | 2.75 | 11 |
| 150. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 13.7125 | 21.00755 | 82.10 | 1 725 |
| 150. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.55 | 0.8426 | 655.03 | 552 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 170 |
| 150. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0001532 | 66 196.45 | 10 |
| 150. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.7 | 2.6044 | 58.33 | 152 |
| 150. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00004596 | 31 727.25 | 1 |
| 150. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.00297208 | 46 853.87 | 139 |
| 150. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.006 | 0.009192 | 78 348.50 | 720 |
| 150. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00003 | 0.00004596 | 66 827.30 | 3 |
| 150. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00001532 | 50 018.86 | 1 |
| 150. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.51 | 0.78132 | 20.96 | 16 |
| 150. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.0009192 | 50 796.61 | 47 |
| 150. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0005 | 0.000766 | 4 268.93 | 3 |
| 150. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00047492 | 78 061.74 | 37 |
| 150. 20. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0286484 | 176.64 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 8 071 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 6 784 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 607 |
| 151. | С103-1466 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм | м |  | 116.64 | 51.69 | 6 029 |
|  |  | Объем: 7.29*16 |  |  |  |  |  |
| 152. | С103-1814 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х30 мм, толщина стенки 2,5 мм | м |  | 158.08 | 144.24 | 22 801 |
|  |  | Объем: 9.88*16 |  |  |  |  |  |
| 153. | С103-1819 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 3 мм | м |  | 79.04 | 186.61 | 14 750 |
|  |  | Объем: 4.94*16 |  |  |  |  |  |
| 154. | С101-6765 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки 45-80 мм | т |  | 0.37936 | 36 355.93 | 13 792 |
|  |  | Объем: 23.71*16/1000 |  |  |  |  |  |
| 155. | С101-4673 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь полосовая 25х5 мм, марка Ст3сп | т |  | 0.0776 | 42 118.64 | 3 268 |
|  |  | Объем: 4.85*16/1000 |  |  |  |  |  |
| 156. | С204-0003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т |  | 0.096 | 42 754.45 | 4 104 |
|  |  | Объем: 6*16/1000 |  |  |  |  |  |
| 157. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.3524 | 2 174.81 | 766 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 157. 1. | З1-1047 | Рабочий строитель среднего разряда 4,7 | чел.-ч | 6.1065 | 2.1519306 | 188.630 | 406 |
| 157. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0125 | 0.004405 | 170.430 | 1 |
| 157. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.004405 | 482.32 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 1 |
| 157. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0125 | 0.004405 | 4.71 |  |
| 157. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.4 | 0.49336 | 19.05 | 9 |
| 157. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.004405 | 655.03 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 1 |
| 157. 7. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0042288 | 78 061.74 | 330 |
| 157. 8. | С113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0007048 | 22 628.29 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 281 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 195 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 242 |
| 158. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.3524 | 4 063.52 | 1 432 |
|  |  | Начисления: Н3= 2.5, Н4= 2.5, Н5= 2.3, Н48= 2 |
| 158. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 8.809 | 3.1042916 | 160.740 | 499 |
| 158. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.025 | 0.00881 | 170.430 | 2 |
| 158. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.00881 | 482.32 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 2 |
| 158. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.025 | 0.00881 | 4.71 |  |
| 158. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.625 | 0.57265 | 19.05 | 11 |
| 158. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.00881 | 655.03 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 |
| 158. 7. | С101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0028 | 0.00098672 | 26 605.97 | 26 |
| 158. 8. | С113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.038 | 0.0133912 | 66 146.12 | 886 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 346 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 240 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 018 |
|  | Ограждение балконов ОГ-3 - 32 шт. |
| 159. | Е09-06-024-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж ограждений балконов | 1 т конструкций |  | 3.15968 | 10 281.68 | 32 487 |
|  |  | Объем: 98.74*32/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 159. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 43.999 | 139.02276032 | 170.430 | 23 694 |
| 159. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.5625 | 1.77732 | 242.520 | 431 |
| 159. 3. | Х02-1104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0.2 | 0.631936 | 747.09 | 472 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 153 |
| 159. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.3625 | 1.145384 | 573.87 | 657 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 278 |
| 159. 5. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 12.6125 | 39.851464 | 15.16 | 604 |
| 159. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.6125 | 8.254664 | 2.75 | 23 |
| 159. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 13.7125 | 43.327112 | 82.10 | 3 557 |
| 159. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.55 | 1.737824 | 655.03 | 1 138 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 351 |
| 159. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000315968 | 66 196.45 | 21 |
| 159. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.7 | 5.371456 | 58.33 | 313 |
| 159. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000947904 | 31 727.25 | 3 |
| 159. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.0061297792 | 46 853.87 | 287 |
| 159. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.006 | 0.01895808 | 78 348.50 | 1 485 |
| 159. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00003 | 0.0000947904 | 66 827.30 | 6 |
| 159. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000315968 | 50 018.86 | 2 |
| 159. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.51 | 1.6114368 | 20.96 | 34 |
| 159. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.001895808 | 50 796.61 | 96 |
| 159. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0005 | 0.00157984 | 4 268.93 | 7 |
| 159. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0009795008 | 78 061.74 | 76 |
| 159. 20. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.059086016 | 176.64 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 16 646 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 13 993 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63 126 |
| 160. | С103-1466 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм | м |  | 233.28 | 51.69 | 12 058 |
|  |  | Объем: 7.29*32 |  |  |  |  |  |
| 161. | С103-1814 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х30 мм, толщина стенки 2,5 мм | м |  | 327.68 | 144.24 | 47 265 |
|  |  | Объем: 10.24*32 |  |  |  |  |  |
| 162. | С103-1819 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 3 мм | м |  | 163.84 | 186.61 | 30 574 |
|  |  | Объем: 5.12*32 |  |  |  |  |  |
| 163. | С101-6765 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки 45-80 мм | т |  | 0.78656 | 36 355.93 | 28 596 |
|  |  | Объем: 24.58*32/1000 |  |  |  |  |  |
| 164. | С101-4673 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сталь полосовая 25х5 мм, марка Ст3сп | т |  | 0.16384 | 42 118.64 | 6 901 |
|  |  | Объем: 5.12*32/1000 |  |  |  |  |  |
| 165. | С204-0003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т |  | 0.192 | 42 754.45 | 8 209 |
|  |  | Объем: 6*32/1000 |  |  |  |  |  |
| 166. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.7267 | 2 174.81 | 1 580 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 166. 1. | З1-1047 | Рабочий строитель среднего разряда 4,7 | чел.-ч | 6.1065 | 4.43759355 | 188.630 | 837 |
| 166. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0125 | 0.00908375 | 170.430 | 2 |
| 166. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.00908375 | 482.32 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 2 |
| 166. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0125 | 0.00908375 | 4.71 |  |
| 166. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.4 | 1.01738 | 19.05 | 19 |
| 166. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.00908375 | 655.03 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2 |
| 166. 7. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0087204 | 78 061.74 | 681 |
| 166. 8. | С113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0014534 | 22 628.29 | 33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 579 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 403 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 562 |
| 167. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.7267 | 4 063.52 | 2 953 |
|  |  | Начисления: Н3= 2.5, Н4= 2.5, Н5= 2.3, Н48= 2 |
| 167. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 8.809 | 6.4015003 | 160.740 | 1 029 |
| 167. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.025 | 0.0181675 | 170.430 | 3 |
| 167. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.0181675 | 482.32 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 170.43 | 3 |
| 167. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.025 | 0.0181675 | 4.71 |  |
| 167. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.625 | 1.1808875 | 19.05 | 22 |
| 167. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.0181675 | 655.03 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 4 |
| 167. 7. | С101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0028 | 0.00203476 | 26 605.97 | 54 |
| 167. 8. | С113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.038 | 0.0276146 | 66 146.12 | 1 827 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 712 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 495 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 160 |
|  | Обшивка балконов |
| 168. | Е09-05-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Облицовка балконов профилированным листом | 100 м2 |  | 5.989 | 6 201.76 | 37 142 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 168. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 37.4785 | 224.4587365 | 156.920 | 35 222 |
| 168. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.89835 | 242.520 | 218 |
| 168. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.89835 | 573.87 | 516 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 218 |
| 168. 4. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 5.2625 | 31.5171125 | 7.61 | 240 |
| 168. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 1.4223875 | 655.03 | 932 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 287 |
| 168. 6. | С101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.0003 | 0.0017967 | 63 554.91 | 114 |
| 168. 7. | С101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.0003 | 0.0017967 | 66 240.91 | 119 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 24 454 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 20 555 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82 151 |
| 169. | С101-4951-5 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Лист профилированный с полимерным покрытием С10-1000-0,5 толщиной 0,5 мм | м2 |  | 646.812 | 285.59 | 184 723 |
|  |  | Объем: 598.9*1.08 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 1 590 905 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 997 362 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 286 878 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=119 - по стр. 56; %=84 - по стр. 57, 67, 76, 86, 95, 105; %=69 - по стр. 58, 77, 96, 148, 149, 157, 158, 166, 167; %=94 - по стр. 59, 70, 73-75, 78, 89, 92-94, 97, 108, 111-113, 115, 120-122, 124, 129-131, 133, 138-140; %=77 - по стр. 60, 79, 98; %=80 - по стр. 71, 90, 109, 116, 125, 134) |  |  |  |  | 234 698 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 56; %=48 - по стр. 57, 58, 60, 67, 76, 77, 79, 86, 95, 96, 98, 105, 148, 149, 157, 158, 166, 167; %=51 - по стр. 59, 70, 73-75, 78, 89, 92-94, 97, 108, 111-113, 115, 120-122, 124, 129-131, 133, 138-140; %=44 - по стр. 71, 90, 109, 116, 125, 134) |  |  |  |  | 133 370 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 365 430 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 419 527 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 54, 55, 62, 66, 68, 81, 85, 87, 100, 104, 106, 114, 123, 132, 141, 150, 159, 168) |  |  |  |  | 129 100 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 54, 55, 62, 66, 68, 81, 85, 87, 100, 104, 106, 114, 123, 132, 141, 150, 159, 168) |  |  |  |  | 108 519 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 657 146 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 174 016 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 174 016 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 2 196 592 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 363 798 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 241 889 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 1 066 001 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 421 818 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 103 084 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 26 410 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 448 228 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 2824.7511 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 43 932 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 2 240 524 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 403 294 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 с НДС |  |  |  |  | 2 643 818 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 132 191 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 2 776 009 |
|  | Раздел 9. Прочие работы |
| 170. | Е08-07-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  | 51.8308 | 8 630.27 | 447 314 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 170. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 50.025 | 2592.83577 | 152.980 | 396 652 |
| 170. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0875 | 4.535195 | 655.03 | 2 971 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 915 |
| 170. 3. | С101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.009 | 0.4664772 | 3 862.28 | 1 802 |
| 170. 4. | С101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.035 | 1.814078 | 16 915.81 | 30 687 |
| 170. 5. | С203-0514 | Щиты настила | м2 | 3.4 | 176.22472 | 86.27 | 15 203 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 368 886 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 214 192 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 030 392 |
| 171. | Т01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 20.39 | 390.76 | 7 967 |
| 171. 1. | З1-1010 | Рабочий строитель среднего разряда 1 | чел.-ч | 0.5777 | 11.779303 | 127.370 | 1 500 |
| 171. 2. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 0.29 | 5.9131 | 687.76 | 4 067 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 1 193 |
|  |  | в т.ч. Накладные расходы |  |  |  | 100% | 1 500 |
|  |  | в т.ч. Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 900 |
| 172. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 81.58 | 24.89 | 2 031 |
| 172. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 1.95792 | 242.520 | 475 |
| 172. 2. | Х06-0248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.-ч | 0.024 | 1.95792 | 648.98 | 1 271 |
|  |  |  | (1) |  |  | 242.52 | 475 |
|  |  | в т.ч. Накладные расходы |  |  |  | 100% | 475 |
|  |  | в т.ч. Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 285 |
| 173. | Т03-21-01-025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км | 1 т груза |  | 101.97 | 122.30 | 12 471 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 469 783 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 447 314 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 170) |  |  |  |  | 368 886 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 170) |  |  |  |  | 214 192 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 030 392 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 22 469 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 171, 172) |  |  |  |  | 1 975 |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 171, 172) |  |  |  |  | 1 185 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 22 469 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 1 052 861 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 368 886 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 214 192 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 47 691 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 398 152 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 20 780 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 475 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 398 627 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 2606.573 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 21 057 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 1 073 918 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 193 305 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 с НДС |  |  |  |  | 1 267 223 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 63 361 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 1 330 584 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 4 011 063 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 386 419 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 541 159 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1-3, 11, 21, 27, 57, 67, 76, 86, 95, 105; %=77 - по стр. 4, 60, 79, 98; %=80 - по стр. 7, 17, 20, 22, 24, 25, 34-36, 71, 90, 109, 116, 125, 134; %=92 - по стр. 8, 14, 37; %=71 - по стр. 12, 13, 26; %=73 - по стр. 19; %=90 - по стр. 23, 28, 29, 32; %=109 - по стр. 39-49; %=65 - по стр. 50; %=94 - по стр. 51-53, 59, 70, 73-75, 78, 89, 92-94, 97, 108, 111-113, 115, 120-122, 124, 129-131, 133, 138-140; %=119 - по стр. 56; %=69 - по стр. 58, 77, 96, 148, 149, 157, 158, 166, 167; %=93 - по стр. 170) |  |  |  |  | 936 783 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 11, 21, 27, 50, 57, 58, 60, 67, 76, 77, 79, 86, 95, 96, 98, 105, 148, 149, 157, 158, 166, 167; %=37 - по стр. 7, 17, 20, 22, 24, 25, 34-36; %=44 - по стр. 8, 14, 37, 71, 90, 109, 116, 125, 134; %=52 - по стр. 12, 13, 26; %=56 - по стр. 19; %=43 - по стр. 23, 28, 29, 32; %=65 - по стр. 39-49; %=51 - по стр. 51-53, 59, 70, 73-75, 78, 89, 92-94, 97, 108, 111-113, 115, 120-122, 124, 129-131, 133, 138-140; %=68 - по стр. 56; %=54 - по стр. 170) |  |  |  |  | 514 631 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 837 833 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 428 159 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 10, 18, 54, 55, 62, 66, 68, 81, 85, 87, 100, 104, 106, 114, 123, 132, 141, 150, 159, 168) |  |  |  |  | 130 020 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 10, 18, 54, 55, 62, 66, 68, 81, 85, 87, 100, 104, 106, 114, 123, 132, 141, 150, 159, 168) |  |  |  |  | 109 293 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 667 472 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 174 016 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 174 016 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 22 469 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 171, 172) |  |  |  |  | 1 975 |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 171, 172) |  |  |  |  | 1 185 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 22 469 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 5 701 790 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 066 803 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 623 924 |
|  | Материалы |  |  |  |  | 2 646 204 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 211 366 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 150 335 |
|  | в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 34 948 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 7950.751 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2 | 114 036 |
|  | Всего по смете с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 5 815 826 |
|  | НДС |  |  |  | 18 | 1 046 849 |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС |  |  |  |  | 6 862 675 |
|  | Индекс-дефлятор |  |  |  | 5 | 343 134 |
|  | Всего с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  | 7 205 809 |

| Составил: | Трифонова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |