СОГЛАСОВАНО:      
Директор НО «Республиканский Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов»
_______________________А.А. Матренин
«______»__________________2017 г.
	                          УТВЕРЖДЕНО:
Решением общего собрания собственников помещений МКД
по адресу: _________________________________________
__________________________________________________
протокол № ________________________________________	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД № 30 по ул. Филатова, п. Ромоданово, Ромодановский район, Республика Мордовия 	
Сметная стоимость:	741.887	тыс. руб.	
Сметная заработная плата:	115.607	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 3-й квартал 2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Демонтаж	
1.	Ц08-03-527-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Демонаж ВРУ	1 шт.		1	213.01	213	
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2	
1. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.006	0.006	242.520	1	
1. 2.	з1-2043	Рабочий монтажник среднего разряда 4,3	чел.-ч	1.071	1.071	178.200	191	
1. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.006	0.006	625.12	4	
			(1)			242.52	1	
1. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.039	0.039	37.60	1	
1. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.012	0.012	7.61		
1. 6.	х35-0451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.06	0.06	3.31		
1. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.006	0.006	655.03	4	
			(1)			201.79	1	
		Накладные расходы				81%	156	
		Сметная прибыль				52%	100	
		Всего с НР и СП					468	
	
2.	Ц08-03-599-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Демонтж щитков этажных	1 шт.		16	104.24	1 668	
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2	
2. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.048	242.520	12	
2. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.534	8.544	175.660	1 501	
2. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.003	0.048	625.12	30	
			(1)			242.52	12	
2. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.054	0.864	6.33	5	
2. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.003	0.048	655.03	31	
			(1)			201.79	10	
		Накладные расходы				81%	1 226	
		Сметная прибыль				52%	787	
		Всего с НР и СП					3 680	
	
3.	Е67-4-3 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.24	882.06	212	
3. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0072	242.520	2	
3. 2.	з1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	6.32	1.5168	138.200	210	
3. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0072	287.72	2	
			(1)			242.52	2	
		Накладные расходы				72%	153	
		Сметная прибыль				52%	110	
		Всего с НР и СП					475	
	
4.	Е67-3-1 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Демонтаж кабеля	100 м		8.78	1 335.13	11 722	
4. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0878	242.520	21	
4. 2.	з1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	9.64	84.6392	138.200	11 697	
4. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0878	287.72	25	
			(1)			242.52	21	
		Накладные расходы				72%	8 437	
		Сметная прибыль				52%	6 093	
		Всего с НР и СП					26 252	
	
5.	Е67-2-5 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	100 м труб		2.28	2 485.58	5 667	
5. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.1596	242.520	39	
5. 2.	з1-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	16.84	38.3952	144.690	5 555	
5. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.1596	287.72	46	
			(1)			242.52	39	
5. 4.	х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.48	3.3744	2.75	9	
5. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.29	0.6612	58.33	39	
5. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.04	0.0912	196.80	18	
		Накладные расходы				72%	4 028	
		Сметная прибыль				52%	2 909	
		Всего с НР и СП					12 604	
	
7.	Е46-03-010-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий		0.16	6 118.28	979	
7. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.8	0.928	170.430	158	
7. 2.	з1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	20.5	3.28	168.530	553	
7. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	5.8	0.928	453.21	421	
			(1)			170.43	158	
7. 4.	х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	11.6	1.856	3.00	6	
		Накладные расходы				84%	597	
		Сметная прибыль				48%	341	
		Всего с НР и СП					1 918	
	
8.	Е46-03-010-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий		0.01	32 684.21	327	
8. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30.57	0.3057	170.430	52	
8. 2.	з1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	110.64	1.1064	168.530	186	
8. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	30.57	0.3057	453.21	139	
			(1)			170.43	52	
8. 4.	х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	61.14	0.6114	3.00	2	
		Накладные расходы				84%	200	
		Сметная прибыль				48%	114	
		Всего с НР и СП					641	
	
	Узел учета электроэнергии трехфазный	
9.	Ц08-03-527-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А	1 шт.		1	1 086.32	1 086	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
9. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	242.520	6	
9. 2.	з1-2043	Рабочий монтажник среднего разряда 4,3	чел.-ч	4.284	4.284	178.200	763	
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.024	0.024	625.12	15	
			(1)			242.52	6	
9. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.156	37.60	6	
9. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.048	0.048	7.61		
9. 6.	х35-0451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.24	0.24	3.31	1	
9. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.024	0.024	655.03	16	
			(1)			201.79	5	
9. 8.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.011	0.011	57.45	1	
9. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	54.96	4	
9. 10.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.011	0.011	34.30		
9. 11.	с101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.508	0.508	66.80	34	
9. 12.	с101-2143	Краска	кг	0.042	0.042	42.37	2	
9. 13.	с101-2365	Нитки швейные	кг	0.002	0.002	740.12	1	
9. 14.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.03	0.03	68.57	2	
9. 15.	с101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.014	146.66	2	
9. 16.	с201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.003	0.003	50 398.53	151	
9. 17.	с509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1	742.00	74	
9. 18.	с509-1210	Вазелин технический	кг	0.009	0.009	98.12	1	
		Накладные расходы				81%	623	
		Сметная прибыль				52%	400	
		Всего с НР и СП					2 109	
	
10.	С1.	ВРУ 1-28-66 УХЛ4	шт.		1	23 644.07	23 644	
	
11.	Ц08-03-600-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.		1	166.92	167	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	242.520	3	
11. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.84	0.84	175.660	148	
11. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	625.12	8	
			(1)			242.52	3	
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	655.03	8	
			(1)			201.79	2	
11. 5.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00003	0.00003	51 525.42	2	
		Накладные расходы				81%	122	
		Сметная прибыль				52%	79	
		Всего с НР и СП					368	
	
12.	С2.	Счетчик элекроэнергии ПСЧ-4 ТМ05МК.24.01	шт.		1	15 762.00	15 762	
	
13.	Ц08-03-599-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг 	1 шт.		4	569.35	2 277	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
13. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.048	242.520	12	
13. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.136	8.544	175.660	1 501	
13. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.012	0.048	625.12	30	
			(1)			242.52	12	
13. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.216	0.864	6.33	5	
13. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.012	0.048	655.03	31	
			(1)			201.79	10	
13. 6.	с101-2143	Краска	кг	0.1	0.4	42.37	17	
13. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.016	0.064	68.57	4	
13. 8.	с101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.04	0.16	146.66	23	
13. 9.	с507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.124	0.496	86.23	43	
13. 10.	с509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.04	0.16	1 876.52	300	
13. 11.	с509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.4	742.00	297	
		Накладные расходы				81%	1 226	
		Сметная прибыль				52%	787	
		Всего с НР и СП					4 289	
	
14.	С6.	Щит ЩЭ.3 УХЛЗ	шт.		4	5 323.73	21 295	
	
15.	Ц08-03-575-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Прибор или аппарат	1 шт.		40	241.36	9 654	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
15. 1.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.344	53.76	175.660	9 443	
15. 2.	с101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.8	66.80	53	
		Накладные расходы				81%	7 649	
		Сметная прибыль				52%	4 910	
		Всего с НР и СП					22 213	
	
16.	С7.	Вводной выключатель: автомат ВА-101-2/25 С	шт.		12	122.03	1 464	
	
17.	С8.	Фидерные выключатели: автомат ВА-101-1/16 С	шт.		12	56.88	683	
	
18.	С9.	Выключатель автоматический дифференциальный  20А ДИФ-102-20-30мА-2Р	шт.		12	525.25	6 303	
	
19.	С10.	Питающая сеть TN-S с аппаратом отключения стояка на40А трехполюсный ВА-101-3/40 С	шт.		4	899.76	3 599	
	
20.	Ц08-03-599-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг 	1 шт.		12	569.35	6 832	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
20. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.144	242.520	35	
20. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.136	25.632	175.660	4 503	
20. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.012	0.144	625.12	90	
			(1)			242.52	35	
20. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.216	2.592	6.33	16	
20. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.012	0.144	655.03	94	
			(1)			201.79	29	
20. 6.	с101-2143	Краска	кг	0.1	1.2	42.37	51	
20. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.016	0.192	68.57	13	
20. 8.	с101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.04	0.48	146.66	70	
20. 9.	с507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.124	1.488	86.23	128	
20. 10.	с509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.04	0.48	1 876.52	901	
20. 11.	с509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	1.2	742.00	890	
		Накладные расходы				81%	3 676	
		Сметная прибыль				52%	2 360	
		Всего с НР и СП					12 868	
	
21.	С6.	Щит ЩЭ.3 УХЛЗ	шт.		12	5 323.73	63 885	
	
22.	Ц08-03-575-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Прибор или аппарат	1 шт.		144	241.36	34 756	
		Объем: 48*3						
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
22. 1.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.344	193.536	175.660	33 997	
22. 2.	с101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	2.88	66.80	192	
		Накладные расходы				81%	27 538	
		Сметная прибыль				52%	17 678	
		Всего с НР и СП					79 972	
	
23.	С7.	Вводной выключатель: автомат ВА-101-2/25 С	шт.		48	122.03	5 857	
	
24.	С8.	Фидерные выключатели: автомат ВА-101-1/16 С	шт.		48	56.88	2 730	
	
25.	С9.	Выключатель автоматический дифференциальный  20А ДИФ-102-20-30мА-2Р	шт.		48	525.25	25 212	
	
26.	Ц08-03-599-09 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.		1	691.57	692	
		Начисления: Н17= 2	
26. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	242.520	2	
26. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.56	2.56	175.660	450	
26. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.01	0.01	625.12	6	
			(1)			242.52	2	
26. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.41	0.41	6.33	3	
26. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	655.03	7	
			(1)			201.79	2	
26. 6.	с101-2143	Краска	кг	0.1	0.1	42.37	4	
26. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.016	0.016	68.57	1	
26. 8.	с101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	0.041	146.66	6	
26. 9.	с507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.124	0.124	86.23	11	
26. 10.	с509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.041	0.041	1 876.52	77	
26. 11.	с509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1	742.00	74	
26. 12.	с509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.021	0.021	2 110.00	44	
		Накладные расходы				81%	366	
		Сметная прибыль				52%	235	
		Всего с НР и СП					1 293	
	
27.	С509-1793 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Блок управления освещением (ЩУР 1/12 IP31)	шт.		1	1 312.87	1 313	
	
28.	Ц08-03-600-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.		1	166.92	167	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
28. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	242.520	3	
28. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.84	0.84	175.660	148	
28. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	625.12	8	
			(1)			242.52	3	
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	655.03	8	
			(1)			201.79	2	
28. 5.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00003	0.00003	51 525.42	2	
		Накладные расходы				81%	122	
		Сметная прибыль				52%	79	
		Всего с НР и СП					368	
	
29.	С40.	Электрический счетчик активной энергии, класс точности ; 3х220В "Меркурий 230А-01"	шт.		1	5 538.75	5 539	
	
30.	Ц08-03-575-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Прибор или аппарат	1 шт.		5	241.36	1 207	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
30. 1.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.344	6.72	175.660	1 180	
30. 2.	с101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.1	66.80	7	
		Накладные расходы				81%	956	
		Сметная прибыль				52%	614	
		Всего с НР и СП					2 776	
	
31.	С7.	Вводной выключатель: автомат ВА-101-2/25 С	шт.		1	122.03	122	
	
32.	С8.	Фидерные выключатели: автомат ВА-101-1/10 С	шт.		4	56.88	228	
	
33.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.16	17 533.69	2 805	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
33. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.056	0.16896	242.520	41	
33. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	84.768	13.56288	175.660	2 382	
33. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1.056	0.16896	625.12	106	
			(1)			242.52	41	
33. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	19.656	3.14496	7.61	24	
33. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.044	0.16704	655.03	109	
			(1)			201.79	34	
33. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.0004896	51 525.42	25	
33. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0496	68.57	3	
33. 8.	с101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.6528	146.66	96	
33. 9.	с509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.1632	121.88	20	
		Накладные расходы				81%	1 963	
		Сметная прибыль				52%	1 260	
		Всего с НР и СП					6 028	
	
34.	С12.	Светильник-плафон с LED модулем на 11Вт, 220 В, IP23. c фотоакусическим выключателем, с прозрачным рассеивателем из ПК ДБО54-11-024	шт.		16	1 071.00	17 136	
	
35.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.08	17 533.69	1 403	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
35. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.056	0.08448	242.520	20	
35. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	84.768	6.78144	175.660	1 191	
35. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1.056	0.08448	625.12	53	
			(1)			242.52	20	
35. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	19.656	1.57248	7.61	12	
35. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.044	0.08352	655.03	55	
			(1)			201.79	17	
35. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.0002448	51 525.42	13	
35. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0248	68.57	2	
35. 8.	с101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.3264	146.66	48	
35. 9.	с509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.0816	121.88	10	
		Накладные расходы				81%	981	
		Сметная прибыль				52%	630	
		Всего с НР и СП					3 014	
	
36.	С13.	Светильник-плафон с LED модулем на 11Вт, 220 В, IP54. c фотоакусическим выключателем, с прозрачным рассеивателем из ПК ДБО54-11-124	шт.		8	1 471.00	11 768	
	
37.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.06	17 533.69	1 052	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
37. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.056	0.06336	242.520	15	
37. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	84.768	5.08608	175.660	893	
37. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1.056	0.06336	625.12	40	
			(1)			242.52	15	
37. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	19.656	1.17936	7.61	9	
37. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.044	0.06264	655.03	41	
			(1)			201.79	13	
37. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.0001836	51 525.42	9	
37. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0186	68.57	1	
37. 8.	с101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.2448	146.66	36	
37. 9.	с509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.0612	121.88	7	
		Накладные расходы				81%	735	
		Сметная прибыль				52%	472	
		Всего с НР и СП					2 260	
	
38.	С13-1	Светильник-плафон с LED модулем на 11Вт, 220 В, IP54. с прозрачным рассеивателем из ПК ДБО54-11-124	 шт		6	1 025.32	6 152	
	
39.	Ц08-03-591-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.08	5 784.37	463	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
39. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00288	242.520	1	
39. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	30.912	2.47296	175.660	434	
39. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.036	0.00288	625.12	2	
			(1)			242.52	1	
39. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00192	655.03	1	
			(1)			201.79		
39. 5.	с405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0.00315	0.000252	3 308.86	1	
39. 6.	с509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00816	2 110.00	17	
		Накладные расходы				81%	352	
		Сметная прибыль				52%	226	
		Всего с НР и СП					1 042	
	
40.	С31.	Выключатель скрытой установки одноклавишный, 10А, 220Вт, IP20 ВС10-001b	шт.		8	152.00	1 216	
	
41.	С14.	Коробка ответвтельная для скрытой установки У192 УХЛ2	шт.		12	29.30	352	
	
42.	Ц10-06-037-10 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Ящик для трубных проводок протяжной, размер до 1000х800 мм	1 шт.		4	428.31	1 713	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
42. 1.	з1-2030	Рабочий монтажник среднего разряда 3	чел.-ч	2.616	10.464	151.080	1 581	
42. 2.	х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.504	2.016	4.71	9	
42. 3.	с101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0.00004	0.00016	78 348.50	13	
42. 4.	с113-0211	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная	т	0.00011	0.00044	190 813.60	84	
		Накладные расходы				85%	1 344	
		Сметная прибыль				52%	822	
		Всего с НР и СП					3 879	
	
43.	С15.	Ящик протяжной IP54, К654 У2	шт.		4	830.81	3 323	
	
44.	Ц08-02-410-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм	100 м		3.11	3 531.26	10 982	
		Объем: 90+48+173						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
44. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.132	0.41052	242.520	100	
44. 2.	з1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	18.336	57.02496	166.590	9 500	
44. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.132	0.41052	625.12	257	
			(1)			242.52	100	
44. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.996	3.09756	6.33	20	
44. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.132	0.41052	655.03	269	
			(1)			201.79	83	
44. 6.	с113-8040	Клей БМК-5к	кг	0.4	1.244	72.75	91	
44. 7.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.021	0.06531	3 267.17	213	
44. 8.	с509-0067	Профиль монтажный	шт.	0.5	1.555	67.48	105	
44. 9.	с509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.032	0.09952	2 110.00	210	
44. 10.	с509-0809	Заглушки	10 шт.	1	3.11	51.50	160	
		Накладные расходы				81%	7 776	
		Сметная прибыль				52%	4 992	
		Всего с НР и СП					23 750	
	
45.	С16.	Труба ПВХ-ЭП 60х2,0	м		90	48.97	4 407	
	
46.	С16-1	Труба ПВХ-ЭП 50х2,2	м		48	47.13	2 262	
	
47.	С16-1	Труба ПВХ-ЭП 32х1.8	м		173	40.12	6 941	
		Объем: 105+36+32						
	
48.	Ц08-02-412-06 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м		1.18	3 728.28	4 399	
		Объем: 70+48						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
48. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	0.2832	242.520	69	
48. 2.	з1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	17.28	20.3904	166.590	3 397	
48. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.24	0.2832	625.12	177	
			(1)			242.52	69	
48. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.24	0.2832	655.03	186	
			(1)			201.79	57	
48. 5.	с101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00137	0.0016166	2 516.15	4	
48. 6.	с101-2143	Краска	кг	0.02	0.0236	42.37	1	
48. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.4	0.472	68.57	32	
48. 8.	с509-0781	Втулки В69	1000 шт.	0.0122	0.014396	5 932.20	85	
48. 9.	с509-1660	Гильза кабельная медная ГМ 120	100 шт.	0.05	0.059	7 806.00	461	
		Накладные расходы				81%	2 807	
		Сметная прибыль				52%	1 802	
		Всего с НР и СП					9 009	
	
49.	С19.	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке ВВГнг(А)-LS-0.66 сеч.5х16 мм2	м		70	361.86	25 330	
	
50.	С19-1	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке ВВГнг(А)-LS-0.66 сеч.5х10 мм2	м		48	258.95	12 430	
	
51.	Ц08-02-412-03 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м		3.68	1 406.84	5 177	
		Объем: 42+173+153						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
51. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.13248	242.520	32	
51. 2.	з1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	7.548	27.77664	166.590	4 627	
51. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.036	0.13248	625.12	83	
			(1)			242.52	32	
51. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.036	0.13248	655.03	87	
			(1)			201.79	27	
51. 5.	с101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.003864	2 516.15	10	
51. 6.	с101-2143	Краска	кг	0.02	0.0736	42.37	3	
51. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	1.1776	68.57	81	
51. 8.	с509-1654	Гильза кабельная медная ГМ 16	100 шт.	0.05	0.184	853.00	157	
51. 9.	с509-1711	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.044896	1 171.81	53	
		Накладные расходы				81%	3 774	
		Сметная прибыль				52%	2 423	
		Всего с НР и СП					11 373	
	
54.	С20.	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке ВВГнг(А)-LS-0.66 сеч.3х2,5 мм2	м		42	52.30	2 197	
	
55.	С21.	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке ВВГнг(А)-LS-0.66 сеч.3х1,5 мм2	м		326	49.04	15 987	
		Объем: 105+36+32+153						
	
57.	Е16-02-002-07 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм (проход пластмассовых труб через перекрытие)	100 м трубопровода		0.08	46 673.12	3 734	
		Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38, Н17= 2	
57. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.0336	242.520	8	
57. 2.	з1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	84.249	6.73992	162.660	1 096	
57. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.27	0.0216	512.01	11	
			(1)			242.52	5	
57. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.15	0.012	573.87	7	
			(1)			242.52	3	
57. 5.	х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6.09	0.4872	2.75	1	
57. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.71	0.1368	655.03	90	
			(1)			201.79	28	
57. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.0017	0.000136	321 000.00	44	
57. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.68	0.1344	58.33	8	
57. 9.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.001	0.00008	37 829.09	3	
57. 10.	с103-0007	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	100	8	307.05	2 456	
57. 11.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.007	0.00056	3 267.17	2	
		Накладные расходы				98%	1 082	
		Сметная прибыль				56%	618	
		Всего с НР и СП					5 434	
	
59.	Ц08-02-402-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м		5.52	2 932.08	16 185	
		Объем: 120+432						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
59. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.6624	242.520	161	
59. 2.	з1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	14.688	81.07776	166.590	13 507	
59. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.12	0.6624	625.12	414	
			(1)			242.52	161	
59. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	14.30784	37.60	538	
59. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3.312	18.28224	6.33	116	
59. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.12	0.6624	655.03	434	
			(1)			201.79	134	
59. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	10.488	54.96	576	
59. 8.	с101-2143	Краска	кг	0.4	2.208	42.37	94	
59. 9.	с101-2478	Лента К226	100 м	0.055	0.3036	727.93	221	
59. 10.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.8832	68.57	61	
		Накладные расходы				81%	11 071	
		Сметная прибыль				52%	7 107	
		Всего с НР и СП					34 363	
	
60.	С22.	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочкеВВГнг(А)-LS-0.66 сеч1х6 мм2	м		120	37.42	4 490	
	
61.	С23.	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочкеВВГнг(А)-LS-0.66 сеч1х4 мм2	м		432	25.37	10 960	
	
62.	Ц08-02-472-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м		0.18	4 046.33	728	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
62. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.264	0.04752	242.520	12	
62. 2.	з1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	19.92	3.5856	166.590	597	
62. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.264	0.04752	625.12	30	
			(1)			242.52	12	
62. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.756	0.67608	37.60	25	
62. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.264	0.04752	655.03	31	
			(1)			201.79	10	
62. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.9	0.162	54.96	9	
62. 7.	с113-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0037	0.000666	38 891.05	26	
		Накладные расходы				81%	493	
		Сметная прибыль				52%	317	
		Всего с НР и СП					1 538	
	
63.	С101-2548 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Сталь полосовая 40х4 мм	т		0.01008	43 283.22	436	
	
64.	С101-2548 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Сталь полосовая 40х5 мм	т		0.0157	43 283.22	680	
	
65.	Ц08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.		0.3	2 659.01	798	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
65. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.228	0.0684	242.520	17	
65. 2.	з1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	12.84	3.852	166.590	642	
65. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.228	0.0684	625.12	43	
			(1)			242.52	17	
65. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.1	0.63	37.60	24	
65. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0684	655.03	45	
			(1)			201.79	14	
65. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.65	0.195	54.96	11	
65. 7.	с113-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.002	0.0006	38 891.05	23	
		Накладные расходы				81%	534	
		Сметная прибыль				52%	343	
		Всего с НР и СП					1 674	
	
66.	С101-2542 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Сталь угловая 50х50 мм	т		0.01764	37 355.72	659	
	
67.	С24.	Переходная муфта для соединения кабеля с СИП 4СПт сип-25/20	шт.		1	302.00	302	
	
68.	С25.	Концевая муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией в броне 4ПКВНтп(Б)-В-35-50	шт.		1	302.00	302	
	
70.	Ц101-11-010-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м	1 измерение		1	896.73	897	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
70. 1.	з0-3306	Электромонтажник-наладчик 6 разряда	чел.-ч	1.944	1.944	228.900	445	
70. 2.	з2-0023	Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	1.944	1.944	224.820	437	
		Накладные расходы				55%	485	
		Сметная прибыль				32%	282	
		Всего с НР и СП					1 664	
	
71.	Ц101-11-011-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек		0.01	3 586.93	36	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
71. 1.	з0-3306	Электромонтажник-наладчик 6 разряда	чел.-ч	7.776	0.07776	228.900	18	
71. 2.	з2-0023	Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	7.776	0.07776	224.820	17	
		Накладные расходы				55%	19	
		Сметная прибыль				32%	11	
		Всего с НР и СП					66	
	
72.	Ц20-01-044-12 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Измеритель сопротивления изоляции	1 шт.		1	2 093.53	2 094	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
72. 1.	з1-2041	Рабочий монтажник среднего разряда 4,1	чел.-ч	9.612	9.612	172.980	1 663	
72. 2.	с101-2073	Нитки суровые	кг	0.002	0.002	262.65	1	
72. 3.	с101-9104	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0.04	0.04	146.00	6	
72. 4.	с111-0110	Бирки маркировочные БМ полистироловые	100 шт.	0.01	0.01	175.74	2	
72. 5.	с509-0112	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм	100 шт.	0.01	0.01	161.00	2	
72. 6.	с509-2648	Гильза D-406-0001 с термоусаживаемой изоляцией (0,5-1,0 мм2)	100 шт.	0.02	0.02	1 611.00	32	
72. 7.	с509-2649	Гильза D-406-0002 с термоусаживаемой изоляцией (1,5-2,5 мм2)	100 шт.	0.2	0.2	1 781.00	356	
72. 8.	с509-2651	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм	100 шт.	0.12	0.12	39.30	5	
72. 9.	с509-2652	Маркер перманентный черный, ширина линии 0,3 мм	10 шт.	0.001	0.001	262.70		
		Накладные расходы				78%	1 297	
		Сметная прибыль				40%	665	
		Всего с НР и СП					4 056	
	
73.	Ц101-11-013-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник		1	337.66	338	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
73. 1.	з0-3306	Электромонтажник-наладчик 6 разряда	чел.-ч	0.732	0.732	228.900	168	
73. 2.	з2-0023	Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	0.732	0.732	224.820	165	
		Накладные расходы				55%	183	
		Сметная прибыль				32%	106	
		Всего с НР и СП					627	

						435 396	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					125 432	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 313	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 44, 48, 51, 59, 62, 65; %=72 - по стр. 3-5; %=85 - по стр. 42; %=78 - по стр. 72)					89 403	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-5, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 48, 51, 59, 62, 65; %=40 - по стр. 72)					58 199	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					273 034	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					304 959	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 775	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 7, 8)					797	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 7, 8)					456	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					306 212	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 734	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 57)					1 082	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 57)					618	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 434	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					1 271	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 70, 71, 73)					687	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 70, 71, 73)					400	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					2 358	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					587 038	
	справочно						
	Материалы					316 189	
	Оплата труда рабочих					114 785	
	Эксплуатация машин					4 421	
	в т. ч. оплата труда механизаторов					822	
	Сметная заработная плата					115 607	
	Накладные расходы					91 969	
	Сметная прибыль					59 673	
	Непредвиденные расходы				2	11 741	
	Всего с учетом непредвиденных расходов					598 779	
	НДС				18	107 780	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  с  НДС					706 559	
	Индекс дефлятор				5	35 328	
	Всего с учетом индекса дефлятора					741 887	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)