Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           1                                                  300

Форма № 4

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: РД, г.Каспийск, ул.Орджоникидзе, дом № 25

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   1-1

(локальная смета)

на                       Общеремонтные работы, объект -  Ремонт системы отопления

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________       127,611 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________        24,431 тыс.руб.

Составлен  в базисных ценах 2000г.                                                                                      руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная прибыль на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр приняты с К=0,85, согласно письма АП-5536/06 от 18.11.2004г.

Накладные расходы на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр приняты с К=0,9, согласно МДС 81-33.2004

Смета составлена по базовому району № 1

В смете учтен коэф. 1,15 к оплате труда рабочих строителей и на экплуатацию машин и механизмов включая оплату рабочих

обслуживающих машины, на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр и ТЕР81-02-46 согласно МДС 81-38.2004 приложение 3 п.11.1

В смете учтен коэф. 1,15 на оплату труда рабочих строителей и 1,25 к стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе к

заработной плате машинистов) на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр и ТЕР81-02-46, согласно МДС 81-35.2004 п.4.7

1 27-03-008- -Разборка покрытий и                 0,003  10215,57   8153,66        31         6        24    248,12         1

04          оснований: асфальтобетонных               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001                100 м3 конструкций              2061,91    696,56                             2     68,45       -

пр. МРР №

253 5

НР от ОЗП+ЗПМ -         127,8%    142х0,9   3525,32                  11

СП от ОЗП+ЗПМ -         80,75%    95х0,85   2227,46                   7

Сметная стоимость                                                    49

2 01-02-057- -Разработка грунта вручную в         0,027   2669,47      -           72        72       -      342,24         9

03          траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001    креплений с откосами, группа                2669,47      -                              -        -          -

пр. МРР №   грунтов: 3

253 5                        100 м3 грунта

НР от ОЗП+ЗПМ -            72%     80х0,9   1922,02                  52

СП от ОЗП+ЗПМ -         38,25%    45х0,85   1021,07                  28

Сметная стоимость                                                   152

3 65-3-13    -Снятие задвижек диаметром: до        0,02    822,32      9,41        16        16       -        95,3         2

ТЕРр-2001   100 мм                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №                 100 шт. арматуры               812,91       2,9                           -        0,25       -

207 5

НР от ОЗП+ЗПМ -            74%               603,70                  12

СП от ОЗП+ЗПМ -            50%               407,90                   8

Сметная стоимость                                                    36

4 65-1-2     -Разборка трубопроводов из            0,22     645,6     15,57       142       109         3     59,62        13

ТЕРр-2001   водогазопроводных труб                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   диаметром: до 63 мм                          495,44      1,97                           -        0,17       -

207 5                   100 м трубопровода

НР от ОЗП+ЗПМ -            74%               368,08                  81

СП от ОЗП+ЗПМ -            50%               248,70                  55

Сметная стоимость                                                   278

5 65-1-1     -Разборка трубопроводов из            2,76    375,16      9,08      1035       795        25     34,66        96

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           2                                                  300

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕРр-2001   водогазопроводных труб                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   диаметром: до 32 мм                          288,02      1,16                             3       0,1       -

207 5                   100 м трубопровода

НР от ОЗП+ЗПМ -            74%               213,99                 591

СП от ОЗП+ЗПМ -            50%               144,59                 399

Сметная стоимость                                                  2025

6 46-03-002- -Сверление кольцевыми                 0,46   7105,94   1911,37      3269       210       879      47,5        22

12          алмазными сверлами в                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001    железобетонных конструкциях с                456,95       522                           240        45        21

пр. МРР №   применением охлаждающей

253 5       жидкости (воды)

горизонтальных отверстий

глубиной 200 мм диаметром:

100 мм

100 отверстий

НР от ОЗП+ЗПМ -            99%    110х0,9    969,16                 446

СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85    582,48                 268

Сметная стоимость                                                  3983

7 46-03-001- -Сверление кольцевыми                 0,69   6161,34   1172,45      4251       175       809      26,4        18

12          алмазными сверлами в                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001    железобетонных конструкциях с                253,97    286,52                           198      24,7        17

пр. МРР №   применением охлаждающей

253 5       жидкости (воды) вертикальных

отверстий глубиной 200 мм

диаметром: 100 мм

100 отверстий

НР от ОЗП+ЗПМ -            99%    110х0,9    535,09                 369

СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85    321,59                 222

Сметная стоимость                                                  4842

8 16-07-003- -Врезка в действующие                    2     681,8     20,72      1364       198        41     10,29        21

07          внутренние сети трубопроводов             --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001    отопления и водоснабжения                     99,04      0,42                             1      0,03       -

пр. МРР №   диаметром: 80 мм с установкой

253 5       задвижек

1 врезка

НР от ОЗП+ЗПМ -         115,2%    128х0,9    114,58                 229

СП от ОЗП+ЗПМ -         70,55%    83х0,85     70,17                 140

Сметная стоимость                                                  1733

9 16-04-002- -Прокладка трубопроводов из           5,52   3505,98   1403,46     19353     11308      7747     206,5      1140

02          полипропиленовых труб                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001    диаметром 25мм                              2048,51    166,07                           917      12,3        68

пр. МРР №               100 м трубопровода

253 5

НР от ОЗП+ЗПМ -         115,2%    128х0,9   2551,19               14083

СП от ОЗП+ЗПМ -         70,55%    83х0,85   1562,39                8624

Сметная стоимость                                                 42060

10 1243-0205- -Труба из полипропилена PN         512,808      7,36      -         3774       -         -        -          -

0022        20/25                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

м                        -         -                              -        -          -

11 16-04-002- -Прокладка трубопроводов из           2,24   5074,46   2889,96     11367      4774      6474    224,11       502

07          полипропиленовых труб                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001    диаметром 75мм                               2131,3    343,65                           770     25,46        57

пр. МРР №               100 м трубопровода

253 5

НР от ОЗП+ЗПМ -         115,2%    128х0,9   2851,14                6387

СП от ОЗП+ЗПМ -         70,55%    83х0,85   1746,08                3911

Сметная стоимость                                                 21665

12 1243-0205- -Труба из полипропилена PN           218,4     63,32      -        13829       -         -        -          -

0027        20/75                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

м                        -         -                              -        -          -

13 16-04-002- -Прокладка трубопроводов из           0,69   2543,76    829,37      1755      1151       572    168,08       116

03          полипропиленовых труб                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001    диаметром 32мм                               1667,4      95,6                            66      7,08         5

пр. МРР №               100 м трубопровода

253 5

НР от ОЗП+ЗПМ -         115,2%    128х0,9   2030,97                1401

СП от ОЗП+ЗПМ -         70,55%    83х0,85   1243,79                 858

Сметная стоимость                                                  4014

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           3                                                  300

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 1243-0205- -Труба из полипропилена PN          64,722     11,91      -          771       -         -        -          -

0023        20/32                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

м                        -         -                              -        -          -

15 1181-0907- -Kран шаровый полипропиленовый          46     59,45      -         2735       -         -        -          -

0023        PPRC PN20, диаметром 32 мм                --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

16 1243-0507- -Муфта полипропиленовая                  6       9,4      -           56       -         -        -          -

0152        соединительная диаметром 25               --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                             -         -                              -        -          -

10 шт.

17 1243-0516- -Угольник 90 град.                       4      10,2      -           41       -         -        -          -

0132        полипропиленовый диаметром 25             --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                             -         -                              -        -          -

10 шт.

18 1243-0515- -Тройник полипропиленовый             18,4      10,2      -          188       -         -        -          -

0192        соединительный диаметром 25               --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                             -         -                              -        -          -

10 шт.

19 1243-0507- -Муфта полипропиленовая               18,4     256,5      -         4720       -         -        -          -

0066        комбинированная, с внутренней             --------- ---------                     --------- --------- ---------

резьбой, разъемная диаметром                   -         -                              -        -          -

25х3/4"

10 шт.

20 1243-0516- -Угольник 45 град.                     9,2      36,1      -          332       -         -        -          -

0113        полипропиленовый диаметром 32             --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                             -         -                              -        -          -

10 шт.

21 1243-0507- -Муфта полипропиленовая                9,2      13,2      -          121       -         -        -          -

0133        переходная диаметром 32х25 мм             --------- ---------                     --------- --------- ---------

10 шт.                   -         -                              -        -          -

22 1243-0507- -Муфта полипропиленовая                  2     128,7      -          257       -         -        -          -

0157        соединительная диаметром 75               --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                             -         -                              -        -          -

10 шт.

23 1243-0516- -Угольник 90 град.                       3    164,64      -          494       -         -        -          -

0136        полипропиленовый диаметром 75             --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                             -         -                              -        -          -

10 шт.

24 1243-0515- -Тройник полипропиленовый              4,6     348,9      -         1605       -         -        -          -

0165        переходной диаметром 75х32х75             --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                             -         -                              -        -          -

10 шт.

25 69-4-1     -Заделка отверстий в стенах           0,46   1132,88      1,88       521       309         1     78,66        36

ТЕРр-2001                    100 отверстий            --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №                                                670,97      0,58                           -        0,05       -

207 5

НР от ОЗП+ЗПМ -            78%               523,81                 241

СП от ОЗП+ЗПМ -            50%               335,78                 154

Сметная стоимость                                                   916

26 69-4-3     -Заделка отверстий в                  0,69   1043,23      3,01       720       357         2     60,65        42

ТЕРр-2001   перекрытиях                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №                    100 отверстий               517,34      0,93                             1      0,08       -

207 5

НР от ОЗП+ЗПМ -            78%               404,25                 279

СП от ОЗП+ЗПМ -            50%               259,13                 179

Сметная стоимость                                                  1178

27 26-01-010- -Изоляция трубопроводов:                 3   1436,42    127,67      4309       762       383     26,01        78

01          матами минераловатными                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001                     1 м3 изоляции               253,89      -                              -        -          -

пр. МРР №

253 5

НР от ОЗП+ЗПМ -            90%    100х0,9    228,50                 686

СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85    151,07                 453

Сметная стоимость                                                  5448

28 26-01-052- -Покрытие поверхности изоляции        1,38   4389,57    185,19      6058      1941       256    147,91       204

01          трубопроводов:                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001    стеклопластиками                            1406,61      -                              -        -          -

пр. МРР №               100 м2 поверхности

253 5                    покрытия изоляции

НР от ОЗП+ЗПМ -            90%    100х0,9   1265,95                1747

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           4                                                  300

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85    836,93                1155

Сметная стоимость                                                  8960

29 23-01-001- -Засыпка песком                       0,27   1513,51     60,69       409        31        16     14,08         4

01                         10 м3 основания            --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001                                                    115      5,28                             1      0,53       -

пр. МРР №

253 5

НР от ОЗП+ЗПМ -           117%    130х0,9    140,72                  38

СП от ОЗП+ЗПМ -         75,65%    89х0,85     90,99                  25

Сметная стоимость                                                   472

30 27-07-001- -Устройство асфальтобетонных          0,03   4766,03     120,5       143         6         4     20,87         1

01          покрытий дорожек и тротуаров              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001    однослойных из литой                         193,83      0,86                           -        0,08       -

пр. МРР №   мелкозернистой

253 5       асфальтобетонной смеси

толщиной 3 см

100 м2 покрытия

НР от ОЗП+ЗПМ -         127,8%    142х0,9    248,81                   7

СП от ОЗП+ЗПМ -         80,75%    95х0,85    157,21                   5

Сметная стоимость                                                   155

31 27-07-001- -ДОбавка на 7см                       0,03   10772,5    246,33       323        12         7       3,2       -

02                         100 м2 покрытия            --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001                                                 416,35      -                              -        -          -

пр. МРР №

253 5

НР от ОЗП+ЗПМ -         127,8%    142х0,9    532,09                  16

СП от ОЗП+ЗПМ -         80,75%    95х0,85    336,20                  10

Сметная стоимость                                                   349

32 01-01-01-0 -Погрузка при автомобильных              5     42,98      -          215       -         -        -          -

41          перевозках мусора                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФСЦпг-2001  строительного с погрузкой                      -         -                              -        -          -

Минстрой   вручную

РФ пр. №                         1 т груза

31

33 333-А15-1  -Перевозка мусора на 15км                5     32,09      -          160       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            руб.                             84436     22232     17245                2304

----                                             ---------           ---------

руб.                                                  2199                 168

Стоимость общестроительных работ -          руб.                             20481       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -        4324       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              3891       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                              2505       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                             26877       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                   453

Сметная заработная плата -              руб.                               -        4324       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                             63956       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -       20108       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                             28923       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                             22783       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                             13996       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                            100735       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                  2019

Сметная заработная плата -              руб.                               -       20108       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           руб.                            127611       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                  2472

Сметная заработная плата -               руб.                               -       24431       -                   -

Составил                                        Минатуллаев З.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           1                                                  400

Форма № 4

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: РД,  г.Каспийск, ул.Орджоникидзе, дом № 25

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   1-2

(локальная смета)

на                      Общеремонтные работы, объект -  Ремонт системы канализации

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________        55,307 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________         6,536 тыс.руб.

Составлен  в базисных ценах 2000г.                                                                                      руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная прибыль на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр приняты с К=0,85, согласно письма АП-5536/06 от 18.11.2004г.

Накладные расходы на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр приняты с К=0,9, согласно МДС 81-33.2004

Смета составлена по базовому району № 1

В смете учтен коэф. 1,2 к оплате труда рабочих строителей и на экплуатацию машин и механизмов включая оплату рабочих

обслуживающих машины, на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр и ТЕР81-02-46 согласно МДС 81-38.2004 приложение 3 п.1

В смете учтен коэф. 1,15 на оплату труда рабочих строителей и 1,25 к стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе к

заработной плате машинистов) на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр и ТЕР81-02-46, согласно МДС 81-35.2004 п.4.7

1 65-2-2     -Разборка трубопроводов из            0,68    733,68     12,04       499       491         8      85,3        58

ТЕРр-2001   чугунных канализационных труб             --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   диаметром: 100 мм                            721,64      3,71                             3      0,32       -

207 5                 100 м трубопровода с

фасонными частями

НР от ОЗП+ЗПМ -            74%               536,76                 365

СП от ОЗП+ЗПМ -            50%               362,68                 247

Сметная стоимость                                                  1111

2 65-6-2     -Смена: трапов диаметром до           0,06  20808,88    106,11      1249       127         6       234        14

ТЕРр-2001   100 мм                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №                     100 приборов              2122,38       6,5                           -        0,56       -

207 5

НР от ОЗП+ЗПМ -           103%              2192,75                 132

СП от ОЗП+ЗПМ -            60%              1277,33                  77

Сметная стоимость                                                  1458

3 57-2-3     -Разборка покрытий полов: из          1,33    650,16     54,17       865       793        72     69,87        93

ТЕРр-2001   керамических плиток                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №                  100 м2 покрытия               595,99      16,7                            22      1,44         2

207 5

НР от ОЗП+ЗПМ -            80%               490,15                 652

СП от ОЗП+ЗПМ -            68%               416,63                 554

Сметная стоимость                                                  2071

4 57-2-4     -Разборка цементной стяжки            1,33   3043,78   2095,24      4048      1262      2787     111,2       148

ТЕРр-2001                  100 м2 покрытия            --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №                                                948,54    214,03                           285        21        28

207 5

НР от ОЗП+ЗПМ -            80%               930,06                1237

СП от ОЗП+ЗПМ -            68%               790,55                1051

Сметная стоимость                                                  6336

5 46-03-001- -Сверление кольцевыми                 0,12   6161,34   1172,45       739        30       141      26,4         3

12          алмазными сверлами в                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           2                                                  400

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕР-2001    железобетонных конструкциях с                253,97    286,52                            34      24,7         3

пр. МРР №   применением охлаждающей

253 5       жидкости (воды) вертикальных

отверстий глубиной 200 мм

диаметром: 100 мм

100 отверстий

НР от ОЗП+ЗПМ -            99%    110х0,9    535,09                  64

СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85    321,59                  39

Сметная стоимость                                                   842

6 16-04-001- -Прокладка трубопроводов              0,68   8656,33     60,38      5886       573        41     85,01        58

02          канализации из полиэтиленовых             --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001    труб высокой плотности                       843,28      1,22                             1      0,09       -

пр. МРР №   диаметром: 100 мм

253 5                   100 м трубопровода

НР от ОЗП+ЗПМ -         115,2%    128х0,9    972,85                 662

СП от ОЗП+ЗПМ -         70,55%    83х0,85    595,79                 405

Сметная стоимость                                                  6953

7 16-04-001- -Прокладка трубопроводов              0,16   5215,36     28,59       834       141         5     88,65        14

01          канализации из полиэтиленовых             --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001    труб высокой плотности                       879,42      0,42                           -        0,03       -

пр. МРР №   диаметром: 50 мм

253 5                   100 м трубопровода

НР от ОЗП+ЗПМ -         115,2%    128х0,9   1013,57                 162

СП от ОЗП+ЗПМ -         70,55%    83х0,85    620,73                  99

Сметная стоимость                                                  1095

8 507-4469   -Тройник канализационный                16      20,8      -          333       -         -        -          -

ФССЦ-2001   полипропиленовый 90°                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

Минстрой    диаметром 110 мм                               -         -                              -        -          -

РФ пр. №                          шт.

31

9 507-4361   -Отвод полиэтиленовый                   38      3,21      -          122       -         -        -          -

ФССЦ-2001   канализационный диаметром 100             --------- ---------                     --------- --------- ---------

Минстрой    мм                                             -         -                              -        -          -

РФ пр. №                          шт.

31

10 507-4360   -Отвод полиэтиленовый                   18      1,36      -           24       -         -        -          -

ФССЦ-2001   канализационный диаметром 50              --------- ---------                     --------- --------- ---------

Минстрой    мм                                             -         -                              -        -          -

РФ пр. №                          шт.

31

11 507-4468   -Тройник канализационный                 8      7,95      -           64       -         -        -          -

ФССЦ-2001   полипропиленовый 90°                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

Минстрой    диаметром 50 мм                                -         -                              -        -          -

РФ пр. №                          шт.

31

12 507-4467   -Переход канализационный                 8     15,65      -          125       -         -        -          -

ФССЦ-2001   полипропиленовый 110х50 мм                --------- ---------                     --------- --------- ---------

Минстрой                          шт.                      -         -                              -        -          -

РФ пр. №

31

13 11-01-011- -Устройство стяжек: цементных         1,33   1861,12     78,47      2475       576       104     54,52        73

01          толщиной 20 мм                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001                     100 м2 стяжки               432,92      22,1                            29      1,91         3

пр. МРР №

253 5

НР от ОЗП+ЗПМ -         110,7%    123х0,9    503,70                 670

СП от ОЗП+ЗПМ -         63,75%    75х0,85    290,07                 386

Сметная стоимость                                                  3531

14 11-01-011- -Добавка на толщину 30мм              1,33   2134,43     81,54      2839        44       108      0,69         1

02                           100 м2 стяжки            --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001                                                  32,87     21,96                            29      0,32       -

пр. МРР №

253 5

НР от ОЗП+ЗПМ -         110,7%    123х0,9     60,70                  81

СП от ОЗП+ЗПМ -         63,75%    75х0,85     34,96                  46

Сметная стоимость                                                  2966

15 11-01-027- -Устройство покрытий на               1,33   3105,36    285,93      4130      1921       380     165,3       220

06          растворе их сухой смеси с                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001    приготовлением раствора в                   1444,69     68,99                            92      6,33         8

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           3                                                  400

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

пр. МРР №   построечных условиях из

253 5       плиток: гладких

неглазурованных керамических

для полов одноцветных

100 м2 покрытия

НР от ОЗП+ЗПМ -         110,7%    123х0,9   1675,64                2229

СП от ОЗП+ЗПМ -         63,75%    75х0,85    964,97                1283

Сметная стоимость                                                  7642

16 101-0292   -Плитки керамические для полов      135,66    147,32      -        19985       -         -        -          -

ТССЦ-2001   гладкие глазурованные                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

05          декорированные методом                         -         -                              -        -          -

сериографии, квадратные и

прямоугольные с одноцветным

рисунком толщиной 11 мм

м2

17 69-4-3     -Заделка отверстий в                  0,16   1043,23      3,01       167        83       -       60,65        10

ТЕРр-2001   перекрытиях                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №                    100 отверстий               517,34      0,93                           -        0,08       -

207 5

НР от ОЗП+ЗПМ -            78%               404,25                  65

СП от ОЗП+ЗПМ -            50%               259,13                  41

Сметная стоимость                                                   273

18 01-01-01-0 -Погрузка при автомобильных              5     42,98      -          215       -         -        -          -

41          перевозках мусора                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФСЦпг-2001  строительного с погрузкой                      -         -                              -        -          -

Минстрой   вручную

РФ пр. №                         1 т груза

31

19 333-А15-1  -Перевозка мусора на 15км                5     32,09      -          160       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            руб.                             44760      6041      3653                 691

----                                             ---------           ---------

руб.                                                   496                  45

Стоимость монтажных работ -                 руб.                               668       -         -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                               668       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                               668       -         -                   -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                             35624       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -        5200       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                             19985       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              4997       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                              3401       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                             44023       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                   591

Сметная заработная плата -              руб.                               -        5200       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                              8468       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -        1336       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              1320       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               828       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                             10616       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                   144

Сметная заработная плата -              руб.                               -        1336       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           руб.                             55307       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                   736

Сметная заработная плата -               руб.                               -        6536       -                   -

Составил                                 Минатуллаев З.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           1                                                  500

Форма № 4

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: РД, г.Каспийск, ул.Орджоникидзе, дом № 25

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   1-3

(локальная смета)

на                            Общеремонтные работы, объект -  Ремонт бойлера

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________        11,858 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________         2,223 тыс.руб.

Составлен  в базисных ценах 2000г.                                                                                      руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная прибыль на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр приняты с К=0,85, согласно письма АП-5536/06 от 18.11.2004г.

Накладные расходы на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр приняты с К=0,9, согласно МДС 81-33.2004

Смета составлена по базовому району № 1

В смете учтен коэф. 1,2 к оплате труда рабочих строителей и на экплуатацию машин и механизмов включая оплату рабочих

обслуживающих машины, на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр и ТЕР81-02-46 согласно МДС 81-38.2004 приложение 3 п.1

В смете учтен коэф. 1,15 на оплату труда рабочих строителей и 1,25 к стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе к

заработной плате машинистов) на расценки ТЕР и ФЕР кроме ТЕРр и ТЕР81-02-46, согласно МДС 81-35.2004 п.4.7

1 27-03-008- -Разборка покрытий и                  0,01  10215,57   8153,66       102        21        82    248,12         2

04          оснований: асфальтобетонных               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001                100 м3 конструкций              2061,91    696,56                             7     68,45         1

пр. МРР №

253 5

НР от ОЗП+ЗПМ -         127,8%    142х0,9   3525,32                  35

СП от ОЗП+ЗПМ -         80,75%    95х0,85   2227,46                  22

Сметная стоимость                                                   159

2 01-02-057- -Разработка грунта вручную в         0,029   2669,47      -           77        77       -      342,24        10

03          траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001    креплений с откосами, группа                2669,47      -                              -        -          -

пр. МРР №   грунтов: 3

253 5                        100 м3 грунта

НР от ОЗП+ЗПМ -            72%     80х0,9   1922,02                  56

СП от ОЗП+ЗПМ -         38,25%    45х0,85   1021,07                  30

Сметная стоимость                                                   163

3 65-3-13    -Снятие задвижек диаметром: до        0,02    822,32      9,41        16        16       -        95,3         2

ТЕРр-2001   100 мм                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №                 100 шт. арматуры               812,91       2,9                           -        0,25       -

207 5

НР от ОЗП+ЗПМ -            74%               603,70                  12

СП от ОЗП+ЗПМ -            50%               407,90                   8

Сметная стоимость                                                    36

4 65-1-2     -Разборка трубопроводов из            0,24     645,6     15,57       155       119         4     59,62        14

ТЕРр-2001   водогазопроводных труб                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   диаметром: до 63 мм                          495,44      1,97                           -        0,17       -

207 5                   100 м трубопровода

НР от ОЗП+ЗПМ -            74%               368,08                  88

СП от ОЗП+ЗПМ -            50%               248,70                  60

Сметная стоимость                                                   303

5 16-07-003- -Врезка в действующие                    2     681,8     20,72      1364       198        41     10,29        21

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           2                                                  500

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07          внутренние сети трубопроводов             --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001    отопления и водоснабжения                     99,04      0,42                             1      0,03       -

пр. МРР №   диаметром: 80 мм с установкой

253 5       задвижек

1 врезка

НР от ОЗП+ЗПМ -         115,2%    128х0,9    114,58                 229

СП от ОЗП+ЗПМ -         70,55%    83х0,85     70,17                 140

Сметная стоимость                                                  1733

6 16-04-002- -Прокладка трубопроводов из           0,24   5074,46   2889,96      1218       512       694    224,11        54

07          полипропиленовых труб                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001    диаметром 75мм                               2131,3    343,65                            82     25,46         6

пр. МРР №               100 м трубопровода

253 5

НР от ОЗП+ЗПМ -         115,2%    128х0,9   2851,14                 684

СП от ОЗП+ЗПМ -         70,55%    83х0,85   1746,08                 419

Сметная стоимость                                                  2321

7 1243-0205- -Труба из полипропилена PN            23,4     63,32      -         1482       -         -        -          -

0027        20/75                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

м                        -         -                              -        -          -

8 1243-0507- -Муфта полипропиленовая                0,4     128,7      -           51       -         -        -          -

0157        соединительная диаметром 75               --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                             -         -                              -        -          -

10 шт.

9 1243-0516- -Угольник 90 град.                     0,6    164,64      -           99       -         -        -          -

0136        полипропиленовый диаметром 75             --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                             -         -                              -        -          -

10 шт.

10 06-01-071- -Ревизия бойлера                         1   2429,22   1528,22      2429       769      1528     77,56        78

01                                1 компл.            --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕРм-2001                                                769,35     99,51                           100      9,86        10

пр. МРР №

321 5

прим

НР от ОЗП+ЗПМ -            72%     80х0,9    625,58                 626

СП от ОЗП+ЗПМ -            51%    60х0,85    443,12                 443

Сметная стоимость                                                  3498

11 13-03-002- -Огрунтовка металлических              0,1    888,43     17,01        89         7         2       6,4         1

16          поверхностей                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001               100 м2 окрашиваемой                70,05      0,15                           -        0,02       -

пр. МРР №                      поверхности

253 5

НР от ОЗП+ЗПМ -            81%     90х0,9     56,86                   6

СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85     41,77                   4

Сметная стоимость                                                    99

12 13-03-004- -Окраска металлических                 0,1    1564,5     31,19       156         3         3      3,84       -

01          огрунтованных поверхностей                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001               100 м2 окрашиваемой                34,79      0,15                           -        0,02       -

пр. МРР №                      поверхности

253 5

НР от ОЗП+ЗПМ -            81%     90х0,9     28,30                   3

СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85     20,79                   2

Сметная стоимость                                                   161

13 26-01-010- -Изоляция трубопроводов:               0,5   1436,42    127,67       718       127        64     26,01        13

01          матами минераловатными                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001                     1 м3 изоляции               253,89      -                              -        -          -

пр. МРР №

253 5

НР от ОЗП+ЗПМ -            90%    100х0,9    228,50                 114

СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85    151,07                  76

Сметная стоимость                                                   908

14 26-01-052- -Покрытие поверхности изоляции        0,13   4389,57    185,19       571       183        24    147,91        19

01          трубопроводов:                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕР-2001    стеклопластиками                            1406,61      -                              -        -          -

пр. МРР №               100 м2 поверхности

253 5                    покрытия изоляции

НР от ОЗП+ЗПМ -            90%    100х0,9   1265,95                 165

СП от ОЗП+ЗПМ -          59,5%    70х0,85    836,93                 109

Сметная стоимость                                                   845

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           3                                                  500

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            руб.                              8528      2032      2441                 214

----                                             ---------           ---------

руб.                                                   190                  17

Стоимость монтажных работ -                 руб.                              2429       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         869       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               626       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               443       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                              3498       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    87

Сметная заработная плата -              руб.                               -         869       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                              1714       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         425       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               378       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               242       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                              2335       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    46

Сметная заработная плата -              руб.                               -         425       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                              4385       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         929       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                              1632       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              1014       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               627       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                              6026       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    97

Сметная заработная плата -              руб.                               -         929       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           руб.                             11858       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                   231

Сметная заработная плата -               руб.                               -        2223       -                   -

Составил                                 Минатуллаев З.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           1                                                  600

Форма № 4

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: РД, г.Каспийск, ул.Орджоникидзе, дом № 25

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   1-4

(локальная смета)

на                    Общеремонтные работы, объект -  Ремонт системы электроснабжения

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________         4,538 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________         0,215 тыс.руб.

Составлен  в базисных ценах 2000г.                                                                                      руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 08-01-102- -Демонтаж шкафа ВРУ                      1    124,95     82,82       125        42        83      4,38         4

01                                1 шкаф              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕРм-2001                                                 42,14      3,24                             3      0,24       -

пр. МРР №

321 5

К=0,3

МДС81-37-2

004

п.3.2.1

НР от ОЗП+ЗПМ -            95%                43,11                  43

СП от ОЗП+ЗПМ -            65%                29,49                  29

Сметная стоимость                                                   197

2 08-01-102- -Шкаф управления и                       1    562,64    276,06       563       140       276      14,6        15

01          регулирования                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕРм-2001                         1 шкаф                 140,45      10,8                            11       0,8         1

пр. МРР №

321 5

НР от ОЗП+ЗПМ -            95%               143,69                 144

СП от ОЗП+ЗПМ -            65%                98,31                  98

Сметная стоимость                                                   805

3 503-0558   -Шкафы распределительные в               1   3425,83      -         3426       -         -        -          -

ФССЦ-2001   комплекте с предохранителями              --------- ---------                     --------- --------- ---------

Минстрой    типа ШР-11 73505-22 400 А                      -         -                              -        -          -

РФ пр. №                          компл.

31

4 08-02-472- -Заземлитель горизонтальный из         0,1    811,58     74,92        81        18         7        19         2

01          стали: круглой диаметром 12               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЕРм-2001   мм                                            178,6      1,89                           -        0,14       -

пр. МРР №                         100 м

321 5

НР от ОЗП+ЗПМ -            95%               171,47                  17

СП от ОЗП+ЗПМ -            65%               117,32                  12

Сметная стоимость                                                   110

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            руб.                              4195       200       366                  21

----                                             ---------           ---------

руб.                                                    14                   1

Стоимость монтажных работ -                 руб.                              4195       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         215       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                              3426       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               204       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               140       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                              4538       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)                           2                                                  600

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    22

Сметная заработная плата -              руб.                               -         215       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           руб.                              4538       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                    22

Сметная заработная плата -               руб.                               -         215       -                   -

Составил                                 Минатуллаев З.