Изменения в документацию о проведении предварительного отбора подрядных организаций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

(номер предварительного отбора 18-17)

г. Архангельск								25 декабря 2017 года

В соответствии с  решением регионального оператора - некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (письмо от 22 декабря 2017 года №11232) внести в документацию о проведении предварительного отбора следующие изменения:

1.  Дополнить пункт б) части 10 «Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в предварительном отборе» раздела I «Общие положения» абзацем следующего содержания:

копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации по видам работ:

- разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

или

копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации по виду работ:

- разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов Российской Федерации.

2. Пункт 5 «Технические задания» приложения № 3 «Требования к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (их техническим, функциональным, качественным и иным характеристикам)» раздела III «Приложения к документации о проведении предварительного отбора» изложить в следующей редакции:

«

| 5 | Техническое задание на выполнение работ по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования. |
| --- | --- |
| 5.1. | Разработка научно-проектной документации |
| 5.1.1 | Стадийность проектирования | Двухстадийное выполнение научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ. 1-я стадия (Раздел №1): Раздел №1.Предварительные работы; решение о необходимости разработки 2-й (второй) стадии научно-проектной документации принимается заказчиком исходя из содержания технического отчета и определенной стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия. 2-я стадия: Раздел №2.Комплексные научные исследования (в случае необходимости разрабатываются конкретные виды работ) Раздел №3.Проект реставрации и приспособления (в случае необходимости разрабатываются конкретные виды работ) Раздел №4.Рабочая научно-проектная документация (в случае необходимости разрабатываются конкретные виды работ) Раздел №5.Научно-реставрационный отчет. |
| 5.1.2 | Состав работ и документации | С учетом рекомендаций инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области к выполнению конкретного вида работ, разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия проводится в 2 (две) стадии. Первой стадией определяется целесообразность проведения рекомендованных к выполнению (в рамках капитального ремонта) работ с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, а также необходимый объем научно-проектной и сметной документации по сохранению объекта культурного наследия. 1-я стадия (Раздел №1): Раздел №1 "Предварительные работы" содержит исходно-разрешительные материалы и результаты предварительного исследования памятника при ознакомлении с памятником и имеющимися о нем материалами, а также следующие материалы: –программа научно-исследовательских работ; –смета-калькуляция стоимости научно-проектных работ; –план мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия; –заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования; –при необходимости на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия или предварительного инженерного заключения в составе предварительных работ разрабатывается проект первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий, включающий пояснительную записку, рабочую документацию, объектную и локальные сметы. В состав предварительных работ входит фотофиксация объекта культурного наследия до начала проведения работ с приложением схемы ее осуществления по отношению к объекту культурного наследия. В состав предварительных работ включается сметный расчет по укрупненным показателям в целях определения стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия. Материалы раздела «Предварительные работы» являются необходимым обоснованием проектных решений, входящих в состав научно-проектной документации. По результатам вышеуказанных работ составляется технический отчет с обоснованием необходимости проведения дальнейших мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, выявлением видов работ, выполнение которых целесообразно осуществить в рамках капитального ремонта с указанием порядка их проведения. Решение о необходимости разработки 2-й (второй) стадии научно-проектной документации принимается заказчиком исходя из содержания технического отчета и определенной стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия. 2-я стадия: Раздел №2.Комплексные научные исследования (в случае необходимости разрабатываются конкретные виды работ) Раздел №3.Проект реставрации и приспособления (в случае необходимости разрабатываются конкретные виды работ) Раздел №4.Рабочая научно-проектная документация (в случае необходимости разрабатываются конкретные виды работ) Раздел №5.Научно-реставрационный отчет. |
| 5.1.3 | Исходно-разрешительная документация | Исходные данные: - разрешение на проведение научно-исследовательских и проектных работ на капитальный ремонт объекта культурного наследия; - задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; - копия паспорта объекта культурного наследия или его учетной карточки; - копии охранных документов; - графические и иные материалы: технический паспорт, поэтажные планы, план участка; - Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации и возможность ее использования. Сбор всех исходных данных и согласований, необходимых для выполнения проекта, Подрядчик выполняет самостоятельно и за свой счет. |
| 5.1.4 | Требования к обмерным работам и техническому обследованию | 1. Обмеры в объеме, необходимом для выполнения визуального обследования. 2. Изучение эксплуатационной документации. 3. Составление программы работ по определению действительного состояния строительных конструкций. 4. Детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов и повреждений. 5. Фотографирование дефектов и повреждений. 6. Графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений. 7. Составление проверочных расчетов несущей способности строительных конструкций. 8. Составление Заключения по результатам обследования строительных конструкций с выводами и рекомендациями по их дальнейшей эксплуатации. |
| 5.1.5 | Требования к проектной документации | В проекте учесть требования действующих нормативных документов: -Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения). Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г., - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; - Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. Дата введения -2014-01-01. - Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». -постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», -СРП-2007, часть 1 «Свод реставрационных правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия», - СП 54.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 31-01*Здания жилые многоквартирные»; - СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП64.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП II-25-80*Деревянные конструкции»; - СП20.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.01.07*Нагрузки и воздействия»; - СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии - СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», (нужное выбрать) - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», - ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987. |
| 5.1.6 | Требования по научному руководству и авторскому и техническому надзору | Разработчик проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляет научное руководство проведением работ по сохранению данного объекта, технический и авторский надзор за проведением работ на объекте культурного наследия до дня завершения выполнения указанных работ. |
| 5.1.7 | Количество передаваемой Заказчику документации. | Четыре экземпляра отчета по обмерным работам и инженерному обследованию строительных конструкций, проектной документации на бумажном носителе в переплетенном виде, один экземпляр на электронном носителе – CD - диске: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в двух форматах Auto CAD и переведенные в PDF. |

».