РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

241050, г.Брянск, ул.Трудовая,1							                        Web: www.fkr32.ru

тел/ф (4832) 72-32-35 								                       E-mail: fkr32@bk.ru

Реестровый номер электронного аукциона «4.ПСР.2017»

от ____________ № ___________

на № __________ от ___________

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента

ТЭК и ЖКХ Брянской области

____________О.В. Андрианов

«___»  ______________  2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Регионального фонда капитального

ремонта многоквартирных домов

Брянской области

__________ В.М. Горин

«___»  ______________  2017г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной (проектно-сметной) документации на проведение капитального ремонта в многоквартирном(-ых) доме(-ах), включенных в краткосрочный (2017 год) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014 – 2043 годы)

Брянск 2017г.

ЧАСТЬ I. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ)

«заинтересованное лицо» - физическое лицо, заинтересованное в результатах привлечения подрядных организаций (в том числе являющееся индивидуальным предпринимателем), подавшее заявку через оператора электронной площадки на участие в предварительном отборе, заявку на участие в электронном аукционе, либо юридическое лицо, подавшее заявку на участие в предварительном отборе, заявку на участие в электронном аукционе;

«заказчик» - региональный оператор, органы местного самоуправления и (или) государственные, муниципальные бюджетные, казенные учреждения в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляющие функции технического заказчика;

«закупка у единственной подрядной организации» - способ определения подрядной организации без проведения конкурентных способов определения подрядной организации;

«конфликт интересов» - случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по проведению предварительного отбора, комиссии по осуществлению закупок, должностное лицо заказчика, осуществляющее организационное сопровождение привлечения подрядных организаций, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иных органов управления юридического лица - участника предварительного отбора, электронных аукционов, либо с физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками предварительного отбора, электронных аукционов либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями или сестрами), усыновителями указанных физических лиц или усыновленными ими. Под выгодоприобретателями в настоящем Положении понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

«начальная (максимальная) цена договора» - предельное значение цены договора об оказании услуг, определяемое заказчиком, которое рассчитывается проектно-сметным методом в соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и указывается в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе либо решении о проведении закупки у единственной подрядной организации;

«оператор электронной площадки» - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, определяемое в соответствии со статьей 59 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

«официальный сайт» - официальный сайт единой информационной системы закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

«участник электронного аукциона» - юридическое лицо независимо от организационноправовой формы или индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора об оказании услуг;

«эксперт, экспертная организация» - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области капитального ремонта зданий физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области капитального ремонта зданий), которые осуществляют деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником предварительного отбора или участником электронного аукциона вопросам в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

«электронный аукцион» - аукцион в электронной форме на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, являющийся конкурентным способом определения подрядной организации, проводимый в электронной форме, при котором победителем признается участник закупки, включенный в реестр квалифицированных подрядных организаций и предложивший наименьшую цену договора;

«электронная площадка» - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся предварительный отбор и электронные аукционы, определяемый в соответствии с требованиями части 4 статьи 59 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.	Предмет аукциона в электронной форме.

1.1.	Право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной (проектно-сметной) документации на проведение капитального ремонта в многоквартирном(-ых) доме(-ах), включенных в краткосрочный (2017 год) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014 – 2043 годы).

1.2.	Место проведения работ указано в разделе 4. «Перечень многоквартирных домов, с указанием видов работ и стоимостью разработки проектно-сметной документации (обоснование начальной (максимальной) цены договора)».

2.	Общая информация.

2.1.	Настоящий аукцион в электронной форме (электронный аукцион) проводится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации (ст. 182 ЖК РФ), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции», постановлением Правительства российской Федерации от 01 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

2.2.	Полное наименование, адрес заказчика и адрес электронной почты, номер телефона заказчика указаны в разделе 2. «Информационная карта аукциона в электронной форме».

2.3.	Официальный сайт и адрес сайта оператора электронной площадки в сети «Интернет», на котором размещена документация об электронном аукционе указаны в разделе 2. «Информационная карта аукциона в электронной форме».

2.4.	Порядок, дата начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, дата окончания подачи заявок и дата рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе указаны в разделе 2. «Информационная карта аукциона в электронной форме».

При этом днем начала срока подачи заявок является день, следующий за днем размещения на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки извещения о проведении электронного аукциона.

2.5.	Дата проведения электронного аукциона указана в разделе 2. «Информационная карта аукциона в электронной форме».

Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения  2 дней со дня окончания срока рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме.            В случае если дата проведения аукциона в электронной форме приходится на нерабочий день, день проведения аукциона в электронной форме переносится на следующий за ним рабочий день.

2.6.	Место, сроки выполнения работ (оказания услуг) и условия оплаты выполненных работ (оказанных услуг) указаны в разделе 2.

2.7.	Информация о месте, сроках выполнения работ (оказания услуг), являющихся предметом договора приведены в разделе 2. «Информационная карта аукциона в электронной форме» и разделе 3. «Задание на проектирование» настоящей документации.

2.8.	Условия исполнения договора на выполнение работ (оказании услуг) определяются в соответствии с проектом договора, содержащимся в разделе 5. «Проект договора» настоящей документации.

2.9.	Адрес электронной площадки, на которой осуществляется проведение настоящего аукциона, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указан в разделе 2. «Информационная карта аукциона в электронной форме».

3.	Начальная (максимальная) цена договора.

3.1.	Начальная (максимальная) цена договора указана в разделе 2. «Информационная карта аукциона в электронной форме». Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам электронного аукциона.

4. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе.

4.1.	Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе указана в разделе 2. «Информационная карта аукциона в электронной форме».

4.2.	Размер обеспечения заявки составляет 1 процент начальной (максимальной) цены договора или, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 миллионов рублей, - 3 процента начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.

4.3.	Обеспечение заявки может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

4.4.	Денежные средства перечисляются на счет оператора электронной площадки в кредитной организации (далее - банк). Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке после блокирования денежных средств до прекращения их блокирования на основании договора об аккредитации, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником электронного аукциона при прохождении им аккредитации на электронной площадке.

4.5.	Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких электронных аукционов (далее - лицевой счет участника).

4.6.	Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части собственных средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), в которых оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками электронных аукционов в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе, перечень таких банков, а также требования к условиям договоров о ведении счетов, заключаемых оператором электронной площадки с банком, должны соответствовать утвержденным Правительством Российской Федерации требованиям при проведении аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.7.	Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, несут солидарную ответственность перед участниками электронных аукционов за соблюдение срока возврата им указанных средств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.8.	При проведении электронных аукционов блокирование операций по лицевому счету участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки (далее - блокирование денежных средств), прекращается оператором электронной площадки в порядке, установленном едиными требованиями к функционированию электронных площадок, определенными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок для целей законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.9.	Блокированные денежные средства при поступлении акта об уклонении от заключения договора об оказании услуг, перечисляются оператором электронной площадки в течение 2 рабочих дней на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

4.10.	Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с пунктом 4.8. настоящей Документации, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренном документацией об электронном аукционе.

4.11.	Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника электронного аукциона оператору электронной площадки блокировать денежные средства участника.

4.12.	В течение одного часа после получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств. При этом в случае отсутствия на лицевом счете участника денежных средств в достаточном для обеспечения заявки размере блокирование денежных средств не осуществляется.

4.13.	В случае отсутствия на лицевом счете участника денежных средств в достаточном для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе размере оператор электронной площадки возвращает заявку в течение одного часа после ее получения.

5.	Обеспечение исполнения договора об оказании услуг.

5.1.	Размер обеспечения исполнения договора на выполнение работ (оказание услуг) указан в            разделе 2. «Информационная карта аукциона в электронной форме».

5.2.	Размер обеспечения исполнения договора об оказании услуг составляет 10 (десять) процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.

5.3.	Если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается договор об оказании услуг, предложена цена, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор об оказании услуг заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора об оказании услуг в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в извещении и документации об аукционе в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если договором об оказании услуг предусмотрена выплата аванса).

5.4.	Исполнение договора об оказании услуг обеспечивается:

а)	банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия);

б)	обеспечительным платежом.

5.5.	Способ обеспечения исполнения договора об оказании услуг определяется участником электронного аукциона, с которым заключается такой договор, самостоятельно из способов, предусмотренных пунктом 5.3. настоящей Документации.

5.6.	Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать следующим требованиям:

а)	быть безотзывной;

б)	максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25 процентов, установленных Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации;

в)	банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации;

г)	требование к банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению заказчика в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по договору об оказании услуг и (или) в случае расторжения договора об оказании услуг;

д)	срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по договору об оказании услуг не менее чем на 60 дней.

5.7.	В банковской гарантии, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно быть указано:

а)	право заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

б)	право заказчика на передачу права требования к банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об это гаранта;

в)	условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

г)	перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием к осуществлению уплаты денежной суммы по банковской гарантии - расчет суммы, включаемой в требование к банковской гарантии;

д)	сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по договору об оказании услуг, указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рублях);

е)	безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств по договору об оказании услуг в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора об оказании услуг;

ж)	платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней после поступления требования бенефициара;

з)	условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

и)	обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;

к) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора банковской гарантии по обязательствам принципала, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора об оказании услуг.

5.8.	Изменения, вносимые в договор об оказании услуг, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии.

5.8.	Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по банковской гарантии, должны разрешаться в судебном порядке.

5.9.	Недопустимо включение в банковскую гарантию:

а)	положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования к платежу по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий договора об оказании услуг или расторжении договора об оказании услуг;

б)	требований к предоставлению бенефициаром гаранту отчета об исполнении договора об оказании услуг.

5.10.	Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора об оказании услуг банковскую гарантию в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня ее поступления.

5.11.	Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

а)	отсутствие сведений о банке на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет";

б)	наличие информации об отзыве лицензии у банка на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет";

в)	получение уведомления от банка о неподтверждении факта выдачи представленной банковской гарантии и (или) неподтверждении ее существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, сведений о договоре, принципале и прочих условиях) в порядке, установленном пунктом 5.14. настоящей Документации;

г)	несоответствие размера представленной банковской гарантии капиталу банка, сведения о котором размещены на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет", с учетом максимально допустимого числового значения норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, установленного в качестве обязательного норматива Центральным Банком Российской Федерации;

д)	отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

е)	несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, проекте договора об оказании услуг.

5.12.	В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный пунктом 5.10. настоящей Документации, информирует в письменной форме об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

5.13.	Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения договора об оказании услуг, информация о ней и документы, предусмотренные пунктом 218 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (утверждено

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615), должны быть включены в реестр банковских гарантий. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

5.14.	Порядок ведения реестра банковских гарантий, в том числе включения в реестр банковских гарантий информации, порядок и сроки предоставления выписок устанавливаются в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации для ведения реестра банковских гарантий в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

6.	Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

6.1.	Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме электронного документа, содержащего документы и сведения в соответствии с пунктом 6.2. настоящей Документации.

6.2.	Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:

а)	документы и сведения об участнике электронного аукциона, подавшем заявку на участие в электронном аукционе, - полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для индивидуального предпринимателя;

б)	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного аукциона.

6.3.	Заказчик не вправе требовать от участника электронного аукциона иных документов и сведений, кроме документов и сведений, предусмотренных пунктом 6.2. настоящей Документации.

6.4.	Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

6.5.	Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время после размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок.

6.6.	Оператор электронной площадки и заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в электронном аукционе. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки и заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.	Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе.

7.1.	Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку не позднее дня окончания срока подачи заявок с направлением оператору электронной площадки уведомления об отзыве заявки.

8.	Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме.

8.1.	Дата начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснения положений документации указана в разделе 2. «Информационная карта аукциона в электронной форме».

8.2.	Подрядная организация, включенная в реестр квалифицированных подрядных организаций, вправе направить оператору электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о разъяснении положений документации об электронном аукционе. При этом такое заинтересованное лицо вправе направить не более чем 3 запроса о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе в отношении одного электронного аукциона. В течение одного часа после поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

8.3.	В течение 2 рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, наименования заинтересованного лица, подавшего запрос, если такой запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Разъяснение положений документации об электронном аукционе не должно изменять ее суть.

9.	Заключение договора.

9.1.	Договор об оказании услуг не может быть заключен ранее чем через 10 дней и позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения электронного аукциона, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе.

9.2.	Заключение договора об оказании услуг для победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственного участника электронного аукциона является обязательным.

9.3.	В случае признания электронного аукциона несостоявшимся и (или) в случае признания только одного участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе обязан передать такому участнику проект договора об оказании услуг, составленный путем включения начальной (максимальной) цены договора в проект договора об оказании услуг, прилагаемого к документации об электронном аукционе.

9.4.	Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола проведения электронного аукциона передает победителю электронного аукциона проект договора об оказании услуг, который составляется путем включения цены договора об оказании услуг, предложенной победителем электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект договора об оказании услуг, прилагаемый к документации об электронном аукционе.

9.5.	В случае уклонения победителя электронного аукциона от заключения договора об оказании услуг заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола об отказе от заключения договора об оказании услуг победителем электронного аукциона передает участнику электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, проект договора об оказании услуг, который составляется путем включения цены договора об оказании услуг, предложенной таким участником электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект договора об оказании услуг, прилагаемый к документации об электронном аукционе. Договор об оказании услуг заключается с участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Сведения о заключенном договоре об оказании услуг в течение 2 рабочих дней со дня подписания указанного протокола размещаются на официальном сайте заказчиком и направляются оператору электронной площадки.

9.6. В случае если победитель электронного аукциона, или участник электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, или единственный участник электронного аукциона в срок, предусмотренный документацией об электронном аукционе, не представил заказчику подписанный договор об оказании услуг, переданный ему в соответствии с пунктами  9.3,  9.4 и 9.5 настоящей Документации, и (или) не представил обеспечение исполнения договора об оказании услуг, то победитель электронного аукциона, либо участник электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, либо единственный участник электронного аукциона признается уклонившимся от заключения договора об оказании услуг.

9.7. В случае уклонения победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, с которым заключается договор об оказании услуг, от заключения договора об оказании услуг заказчиком составляется акт об уклонении от заключения договора об оказании услуг, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, которое уклонилось от заключения договора об оказании услуг, сведения о фактах, являющихся основанием признания победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, с которым заключается договор об оказании услуг, уклонившимся от заключения договора об оказании услуг, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный акт размещается заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня его подписания. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня подписания указанного акта передает заверенную заказчиком копию указанного акта лицу, признанному уклонившимся от заключения договора об оказании услуг.

9.8.	В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора об оказании услуг, заказчик вправе заключить договор об оказании услуг с участником электронного аукциона, заявке на участие в электронном аукционе которого присвоен второй номер.

9.9. В случае уклонения победителя электронного аукциона, или участника электронного аукциона, заявке на участие в электронном аукционе которого присвоен второй номер, или единственного участника электронного аукциона от заключения договора об оказании услуг блокированные денежные средства оператором электронной площадки не возвращаются.

9.10. Победитель электронного аукциона, участник электронного аукциона, заявке на участие в электронном аукционе которого присвоен второй номер, в случае их уклонения от заключения договора об оказании услуг исключаются из реестра квалифицированных подрядных организаций в порядке, предусмотренном Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (утверждено

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615). Сведения об указанных лицах направляются в орган по ведению реестра для включения в реестр недобросовестных подрядных организаций.

9.11. Договор об оказании услуг заключается по цене договора об оказании услуг, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается договор об оказании услуг. При заключении договора об оказании услуг цена договора об оказании услуг не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации об электронном аукционе и извещении о проведении электронного аукциона.

9.12. Договор об оказании услуг заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается договор об оказании услуг, обеспечения исполнения договора об оказании услуг в размере, указанном в извещении о проведении электронного аукциона.

10.	Изменение и расторжение договора.

10.1. Цена договора об оказании услуг может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 10 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ, услуг. Цена договора об оказании услуг может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором об оказании услуг объемов работ (услуг). Изменение стоимости и объемов работ (услуг) производится при соблюдении заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. Иные положения договора об оказании услуг изменению не подлежат.

10.2. Предмет договора об оказании услуг, место проведения работ (услуг), сроки выполнения работ (услуг), продолжительность этапов выполнения работ (услуг), виды работ (услуг) не могут изменяться в ходе его исполнения.

10.3. При исполнении договора об оказании услуг не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по договору об оказании услуг вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.4. Расторжение договора об оказании услуг допускается;

а)	по соглашению сторон;

б)	по инициативе заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора об оказании услуг, или подрядной организации (основания такого расторжения устанавливаются в договоре об оказании услуг);

в)	по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.5. Заказчик вправе расторгнуть договор об оказании услуг в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:

а)	систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ;

б)	задержка подрядной организацией начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

в)	неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором об оказании услуг, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) подрядной организацией требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;

г)	неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных заказчиком в соответствии с условиями договора об оказании услуг;

д)	аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или приостановка его действия на срок более 2 недель, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ;

е)	нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;

ж)	нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором об оказании услуг, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;

з)	выявление заказчиком после заключения договора об оказании услуг факта недействительности представленной подрядной организацией банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме).

10.6. Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении договора об оказании услуг и в письменной форме уведомляет об этом подрядную организацию. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора об оказании услуг не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора об оказании услуг с подрядной организацией. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты договора об оказании услуг, причины, послужившие основанием для расторжения договора об оказании услуг, и документы, их подтверждающие.

10.7. Договор об оказании услуг должен предусматривать условие, в соответствии с которым в случае расторжения договора об оказании услуг в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 10.5. настоящей Документации, подрядная организация уплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости договора об оказании услуг в порядке, установленном договором об оказании услуг. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые подрядная организация обязана будет возместить заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).

10.8. В случае расторжения договора об оказании услуг при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении подрядной организацией своих обязательств по договору об оказании услуг заказчик вправе заключить договор об оказании услуг с участником электронного аукциона, с которым заключается договор об оказании услуг, при уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора об оказании услуг. Договор об оказании услуг заключается с указанным участником электронного аукциона на условиях, предусмотренных Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615).

10.9. В случае частичного исполнения подрядной организацией обязательств по договору об оказании услуг до его расторжения при заключении нового договора об оказании услуг объемы выполняемых работ должны быть уменьшены с учетом объемов выполненных работ по договору об оказании услуг, ранее заключенному с победителем электронного аукциона. Цена договора об оказании услуг должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ с учетом предложенного снижения при проведении электронного аукциона участником электронного аукциона.

11.	 Обжалование действий (бездействия) заказчика, комиссии по проведению предварительного отбора, комиссии по осуществлению закупок, их членов, оператора электронной площадки.

11.1. Любой участник предварительного отбора, электронного аукциона имеет право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, действия (бездействие) заказчика, комиссии по проведению предварительного отбора, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при организации и проведении закупки, при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заключении договоров об оказании услуг по их результатам.

РАЗДЕЛ 2.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Следующая информация изменяет и (или) дополняет положения раздела 1. «Общие условия проведения аукциона в электронной». При возникновении противоречия положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями раздела 1. «Общие условия проведения аукциона в электронной».

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование, адрес заказчика, адрес электронной почты, номер телефона заказчика | - Наименование - Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области - Адрес - 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1 - Электронная почта: fondkaprem32@gmail.com. - Ответственное лицо – Иванов Павел Игоревич - Контактные телефоны: - по общим вопросам - 8 (4832) 32-72-35; - по вопросам разъяснения технической документации (задание на проектирование) - 8 (4832) 32-72-37 |
| 2 | Предмет электронного аукциона | Право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной (проектно-сметной) документации на проведение капитального ремонта в многоквартирном(-ых) доме(-ах), включенных в краткосрочный (2017 год) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014 – 2043 годы). |
| 3 | Место проведения работ | В соответствии с разделом 4 «перечень многоквартирных домов, с указанием видов работ и стоимостью разработки проектно-сметной документации (обоснование начальной (максимальной) цены договора)» |
| 4 | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | https://www.roseltorg.ru/ |
| 5 | Начальная (максимальная) цена договора | 731 894 (Семьсот тридцать одна тысяча восемьсот девяносто четыре) рубля 58 копеек, в том числе НДС 18% – 111 644 (Сто одиннадцать тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 94 копейки |
| 6 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Обоснование начальной (максимальной) цены договора приведено в разделе 4 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора». |
| 7 | Источник финансирования | В соответствии с краткосрочным (2017 год) планом реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014 – 2043 годы). |
| 8 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта | Валюта Российской Федерации - рубль. |
| 9 | Порядок применения официального курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора на выполнение работ (оказание услуг) | Не предусмотрено |
| 10 | Требования к составу и содержанию заявки на участие в электронном аукционе. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе. | Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать: а) документы и сведения об участнике электронного аукциона, подавшем заявку на участие в электронном аукционе, - полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для индивидуального предпринимателя; б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного аукциона. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время после размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок. |
| 11 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | Подача заявок на участие в электронном аукционе заканчивается 06.03.2017г. в 16:00 час. (МСК) |
| 12 | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе заканчивается: 07.03.2017г. |
| 13 | Дата проведения электронного аукциона | Электронный аукцион проводится на ЭТП: 10.03.2017г. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения 2 дней со дня окончания срока рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме. В случае если дата проведения аукциона в электронной форме приходится на нерабочий день, день проведения аукциона в электронной форме переносится на следующий за ним рабочий день. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором ЭТП. |
| 14 | Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе | Дата начала срока предоставления разъяснений: с даты публикации извещения на официальном сайте. Окончание предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе: за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе. |
| 15 | Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе | Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку не позднее дня окончания срока подачи заявок с направлением оператору электронной площадки уведомления об отзыве заявки. |
| 16 | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: 1 (один) % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 7 318 (Семь тысяч триста восемнадцать) рублей 95 копеек. Указанная сумма перечисляется на счёт участника закупки, открытый для него ЭТП при аккредитации. |
| 17 | Обеспечения исполнения договора | Размер обеспечения исполнения договора на выполнение работ (оказание услуг) составляет: 10% (десять) процентов начальной (максимальной) цены договора, что составляет 73 189 (Семьдесят три тысячи сто восемьдесят девять) рублей 46 копеек. Исполнение договора об оказании услуг обеспечивается: а) банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия); б) обеспечительным платежом. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником аукциона, с которым заключается договор, самостоятельно. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора (в случае если участник аукциона предоставляет обеспечение исполнения договора обеспечительным платежом): Получатель: Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области ИНН 3257008078 КПП 325701001 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: р/с 40703810808000000039 в Брянском отделении №8605 Сбербанка РФ Кор/счет 30101810400000000601 БИК 041501601 Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора по результатам электронного аукциона № 4.ПСР.2017». Если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается договор об оказании услуг, предложена цена, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор об оказании услуг заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора об оказании услуг в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в извещении и документации об аукционе в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если договором об оказании услуг предусмотрена выплата аванса). |
| 18 | Перечень основных данных и требований | Соответствующие требования указаны в разделе 3 «Задание на проектирование». |
| 19 | Форма, срок и порядок оплаты договора | В соответствии с разделом 5 «Проект договора». |
| 20 | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг) | В соответствии с разделом 5 «Проект договора». |
| 20 | Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) | В соответствии с разделом 5 «Проект договора». |
| 21 | Г рафик выполнения работ (оказания услуг), включая стоимость этапов выполнения работ (оказанных услуг) включая стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг), в соответствии с проектной документацией | В соответствии с разделом 5 «Проект договора». |
| 22 | Требования к сроку предоставления гарантий на выполненные работы (оказанные услуги) | В соответствии с разделом 5 «Проект договора». |
| 23 | Срок заключения договора | Договор об оказании услуг не может быть заключен ранее чем через 10 дней и позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения электронного аукциона, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе. |
| 24 | Перечень основных данных и требований | Соответствующие требования указаны в разделе 3 «Задание на проектирование ». |

Приложение № 1 к разделу 2

«Информационная карта об электронном аукционе»

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Информация об участнике аукциона - юридическом лице

| № п/п | Наименование | Информация об участнике аукциона |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование |  |
| 2. | Сведения об организационно-правовой форме |  |
| 3. | Адрес юридического лица |  |
| 4. | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей участника электронного аукциона. |  |
| 5. | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа участника аукциона |  |
| 6. | ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона (при наличии) |  |

Информация об участнике аукциона - физическом лице, в том числе индивидуальном предпринимателе

| № п/п | Наименование | Информация об участнике аукциона |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| 2. | Паспортные данные |  |
| о 3. | Сведения о месте жительства |  |
| 4. | Номер контактного телефона |  |

РАЗДЕЛ 3.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Техническое задание на выполнение работ по проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Капитальный ремонт фасада.

| № п/п | Раздел задания | Содержания разделов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Источник финансирования | В соответствии с краткосрочным (2017 год) планом реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014 – 2043 годы). |
| 2 | Основание для проектирования | Краткосрочный (2017 год) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 - 2043 годы) |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Заказчик | Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области |
| 5 | Местонахождение объектов капитального ремонта | Согласно выигранному лоту |
| 6 | Вид ремонта, установленный ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | Капитальный ремонт фасада. |
| 7 | Сроки разработки проектно-сметной документации | 53 (пятьдесят три) календарных дня со дня подписания договора. |
| 8 | Исходная документация представленная заказчиком. | Краткосрочный (2017 год) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 - 2043 годы); |
| 9 | Номенклатура и объем производства | Объект непроизводственного назначения |
| 10 | Стадийность проектирования | Проектно-сметную документацию выполнить в одну стадию. Стадия – рабочая документация, включающая в себя обследование строительных конструкций на месте (в обязательном порядке) с целью уточнения объемов работ по проектированию, сбора необходимых исходных данных и последующим составлением технического заключения по обследованию. Цветовое решение фасада согласовать с органом местного самоуправления. |
| 11 | Организация - генпроектировщик | Организация – победитель электронного аукциона на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт МКД |
| 12 | Способ строительства, генподрядная строительная организация | Генподрядный |
| 13 | Качественные и количественные характеристики выполняемых работ | Состав и перечень разделов проектной документации: Капитальный ремонт фасада 1. Раздел «ТО» Техническое обследование с подготовкой заключения и дефектной ведомости; 2. Раздел «ПЗ» Пояснительная записка (общая по объекту); 3. Раздел «АС» Архитектурно-строительный, включающий в себя: - текстовую часть к данному разделу; - графическую часть (рабочие чертежи фасадов, разрезы и узлы существующих и проектируемых фасадов, узлы и способы крепления конструктивных элементов фасадов, спецификация материалов); - балконы, лоджии: при наличии балконов и лоджий предусмотреть решения по устранению имеющихся дефектов и предупреждению появления дефектов в процессе эксплуатации. - входные узлы, козырьки входов, ступени. По результатам обследования проектом предусмотреть решения по устранению имеющихся дефектов и предупреждению появления дефектов в процессе эксплуатации. - теплотехнический расчет существующих конструкций наружных стен и проектируемых решений с дополнительным утеплением наружных стен здания; - замена окон и дверей мест общего пользования; - ремонт или устройство отмостки - проектом предусмотреть проработку водоотведения в объеме исключающим подтапливание стен подвалов, участков входов в дома, тротуаров. 4. Раздел Проект организации строительства с указанием нормативных сроков проведения капитального ремонта. Проработать вопросы безопасного производства работ, места установки строительных лесов, места складирования материалов, и ограждения мест производства работ. 5. Сметная документация. - Сметы составить базисно-индексным методом на основе ТЕР-2001 с пересчетом сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектной документации с применением соответствующего сборника индексов. - Сметная стоимость работ не должна превышать предельные расчётные стоимости, указанные в краткосрочном (2017 год) плане реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 - 2043 годы) (см. сайт fkr32.ru) - Сметный расчет и проектная документация должны пройти проверку в государственном автономном учреждении Брянской области «Региональный центр ценообразования в строительстве Брянской области». - Разработку проектно-сметной документации осуществлять в соответствии с действующими актуализированными нормативными требованиями, строительными технологическими, противопожарными и санитарными нормами и правилами. - Размер НДС для сметного расчета принять по Федеральному закону от 07.07.03 г. ном. 117-ФЗ в размере - 18%. |
| 14 | Требования УГПС | Согласно действующим нормам |
| 15 | Требования по выдаче проектно-сметной документации. | Проектно-сметную документацию выдать оформленной в установленном порядке в количестве 4-х экземпляров, а также электронную копию – 2 диска, в формате согласованном с Заказчиком. ПСД должна быть упакована в индивидуальные надёжные картонные упаковки, с указанием адреса объекта. |
| 16 | Особые условия | - Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие производство работ в условиях проживания граждан и осенне-зимний период. - Провести анализ объекта капитального ремонта на соответствие его актуализированным нормативно-техническим документам, и при наличии противоречий, применить проектные решения, устраняющие несоответствия. - Безвозмездное устранение выявленных недостатков (дефектов) в процессе согласования документации и в ходе производства работ. - На основании принятых решений по объёму ремонта, подготовить дефектную ведомость с необходимыми видами работ. Дефектную ведомость с видами работ согласовать с управляющей компанией, органом местного самоуправления, лицом, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. До начала проектирования дефектную ведомость согласовать с заказчиком. 5.На основании результатов технического обследования, заключения и согласованной дефектной ведомости подготовить проектно-сметную документацию. |

РАЗДЕЛ 4.

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ РАБОТ И СТОИМОСТЬЮ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА)

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ по разработке проектной (проектно-сметной) документации на проведение капитального ремонта в многоквартирном(-ых) доме(-ах), включенных в краткосрочный (2017 год) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014 – 2043 годы) представлено в таблице:

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид ремонта, установленный ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации согласно краткосрочному плану 2017г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Брянск, мкр. Московский д. 47 | Фасад1 | 502 847,73р. |
| 2 | г. Брянск, ул. Ново-Советская д. 89 | Фасад | 156 454,05р. |
| 3 | г. Новозыбков, ул. Интернациональная, д.70 | Фасад | 72 592,80р. |
| ИТОГО |  |  | 731 894,58р. |

- Фасад -  капитальный ремонт фасада.

РАЗДЕЛ 5.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора

на выполнение работ по разработке проектной (проектно-сметной) документации на проведение капитального ремонта в многоквартирном(-ых) доме(-ах), включенных в краткосрочный            (2017 год) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 – 2043 годы)»

г. Брянск							                   «___»  ______________  2017г.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________ действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ), Жилищного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ЖК РФ), Постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», Закона Брянской области от 11.06.2013 № 40-З                  «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», в соответствии с протоколом проведения электронного аукциона от «___»  ______________  2017г. №______ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.	Предмет договора, сроки выполнения работ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке проектной (проектно-сметной) документации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный (2017 год) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 – 2043 годы)», расположенному по адресу, указанному в Приложении №2, в порядке, объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

1.2. Документация разрабатывается Подрядчиком на основании технического задания на выполнение работ по проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  -Приложение 1 к настоящему договору (далее - Задание на проектирование).

1.3. Разработанная в рамках настоящего договора Документация должна соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2009 №108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации» и других действующих нормативных актов Российской Федерации, в части состава, содержания и оформления Документации, а также Заданию на проектирование.

1.4. При исполнении обязательств по настоящему договору Подрядчик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

1.5. Результатом выполненных по договору работ является Документация, разработанная в соответствии с настоящим договором, прошедшая проверку в государственном автономном учреждении Брянской области «Региональный центр ценообразования в строительстве Брянской области».

1.6. Сроки выполнения работ в соответствии с настоящим разделом:

1.6.1. Срок начала работ: «_»_201_г.

1.6.2. Срок окончания работ: «_»_201_г.

1.6.3.Сроки выполнения работ (продолжительность этапов выполнения работ) не могут изменяться в ходе исполнения договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1.	Рассматривать	и подписывать Акт выполненных работ по разработке проектной (проектно-сметной) документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и иные документы в соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.2.	Обеспечивать оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.3.	Использовать разработанную по настоящему договору Документацию только на цели, предусмотренные настоящим договором.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1.	Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору в соответствии с его условиями, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов.

2.2.2.	В любое время проверять соответствие качества выполняемых Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.3.	Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае несоблюдения Подрядчиком условий, установленных пунктом 2.3 настоящего договора, а также в случае превышения стоимости работ, рассчитанной по результатам разработки проектной документации, предельной стоимости работ, указанной в краткосрочном   (2017 год) плане реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 – 2043 годы)».

2.2.4.	Отказать в приемке и оплате некачественно выполненных Подрядчиком работ.

2.2.5. Заказчик имеет другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Выполнять  работу в соответствии с Заданием на проектирование, СНиП и другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, условиями настоящего Договора и приложениями к нему, с обязательным согласованием с Заказчиком привлечения третьих лиц для выполнения работ.

2.3.2. Вносить	 исправления и дополнять Документацию по объектам в соответствии с требованиями Заказчика своими силами и за свой счет. Сроки для устранения замечаний, оговоренных в настоящем пункте, устанавливаются Заказчиком для каждого конкретного случая отдельно в зависимости от объема и характера исправлений и дополнений, а если такой срок не установлен, то в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения такого требования или замечаний.

2.3.3. Если в процессе разработки Подрядчиком проектной документации выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работ по капитальному ремонту (объект находится в работоспособном состоянии либо капитальный ремонт объекта не приведет к улучшению эксплуатационных характеристик многоквартирного дома в целом или приведет к аварийной ситуации на многоквартирном доме), Подрядчик обязан приостановить свою работу по настоящему Договору и в течение 1 (одного) календарного дня поставить об этом в известность Заказчика для принятия решения о действиях Сторон по дальнейшему исполнению Договора.

2.3.4. Представить Заказчику для предварительной проверки проектную (проектно-сметную) документацию.

2.3.5. В день осуществления окончательной приемки выполненных работ по объекту представить Заказчику Акт выполненных работ в 4 (четырех) экземплярах.

2.3.6. Предоставлять	Заказчику по его запросу достоверную информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору.

2.3.7.	 Не передавать разработанную по настоящему договору Документацию третьим лицам без согласования с Заказчиком.

2.3.8.  В письменном виде своевременно информировать Заказчика об обстоятельствах, мешающих Подрядчику выполнять принятые на себя договорные обязательства.

2.3.9. 	Обеспечить на время выполнения работ соблюдение требований и норм действующего законодательства к выполняемым видам работ. В локальных сметных расчетах при выборе материалов и оборудования руководствоваться «ФССЦ-2001. ФССЦ 81-01-2001. ФССЦ 81-05-2001. ФССЦ-05-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Часть 5. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ» (утв. Приказом Минстроя России от 30.01.2014                  N 31/пр). Предусматривать к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали, соответствующие государственным стандартам и минимизирующие стоимость работ по капитальному ремонту без ухудшения качества таких работ.

2.3.10.	Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при выполнении Подрядчиком работ по договору.

2.3.11.	Возместить в полном объеме Заказчику стоимость работ, не предусмотренных проектной (проектно-сметной) документацией, которые необходимы для завершения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, при невозможности внесения изменений в проектную (проектно-сметную) документацию в рамках гарантийных обязательств.

2.3.12. При необходимости согласования проектно-сметной документации подрядчик обязан согласовать проектно-сметную документацию со всеми службами, ведомствами и балансодержателями инженерных сетей.

2.3.13. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий с приложением заверенных копий надлежащим образом оформленных доверенностей.

2.3.14. По всем вопросам, возникающим в процессе Работ, взаимодействовать с Заказчиком с целью достижения взаимовыгодного для Сторон результата.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1.	Требовать своевременной оплаты выполненных по настоящему договору в соответствии с Актом о приемке выполненных работ, согласованным с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) в соответствии с п.2 ст.190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.	Порядок выполнения работ, сдачи и приемки результатов

3.1. Выполнение Подрядчиком работ по настоящему договору осуществляется в соответствии с действующим законодательством, строительными нормами, правилами, строительными регламентами, федеральными законами и другими действующими нормативными документами в области строительства.

3.2. Передача Заказчику оформленных в соответствии с требованиями настоящего договора результатов выполненных работ в соответствии с разделом 1 договора осуществляется по Акту выполненных работ.

3.3. Приемка результатов выполнения работ по каждому из объектов, указанных в Приложении 2 к настоящему договору, проходит в два этапа:

-	предварительная проверка - предварительный этап приемки представленной Подрядчиком Документации, производится Заказчиком в сроки, указанные в настоящем разделе;

-	приемка - окончательный этап приемки выполненных работ.

3.4. За 15 (пятнадцать) рабочих дней до окончания работ по объекту Подрядчик передает Заказчику для предварительной проверки Документацию по объекту в соответствии с техническим заданием.

3.5. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, проверяет их на соответствие требованиям и условиям настоящего договора и Задания на проектирование.

3.6. При наличии замечаний Заказчик в течение срока, указанного в пункте 3.5 настоящего договора, направляет Подрядчику мотивированные письменные возражения с указанием причин, по которым не могут быть приняты все или часть результатов выполненных работ. Основанием для направления возражения является несоответствие выполненных по настоящему договору работ требованиям и условиям настоящего договора, и действующему законодательству.

3.7. При получении мотивированного письменного отказа Заказчика от приемки результатов выполненных по настоящему договору работ, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком, в случае, если срок не указан, то в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения замечаний, а также возместить Заказчику убытки, причиненные недостатками проектно-сметной документации.

3.8. В случае принятия Заказчиком представленной Подрядчиком Документации по объекту без замечаний на предварительном этапе приемки окончательный этап приемки выполненных работ по объекту осуществляется в соответствии с пунктом 3.9.

3.9. После выполнения работ в соответствии с условиями настоящего договора Подрядчик в день, следующий за днем выполнения работ по договору, передает Заказчику Акт приемки выполненных работ (подписанный со своей стороны) с приложением комплектов готовой документации в количестве согласно Заданию на проектирование.

3.10. Проектно-сметная документация выдается согласно п. 17 задания на проектирование (Приложение №1 настоящего Договора).

3.11. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ. Моментом перехода права собственности на проектно-сметную документацию к Заказчику является дата подписания Акта приемки выполненных работ Сторонами.

3.12.	Дата подписания обеими Сторонами Акта выполненных работ по настоящему договору является датой выполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему договору, кроме гарантийных обязательств.

3.13.	Основанием для перечисления средств по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме является акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ в соответствии с п.2 ст.190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.14.	Подрядчик обязан без увеличения договорной цены в разумный срок, указанный Заказчиком, устранить все дефекты, возникшие по причине неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств по Договору и выявленные Заказчиком или иными заинтересованными лицами в процессе выполнения Подрядчиком работ и приемки работ Заказчиком.

3.15.	Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков (абзац 4 пункта 1 статьи 723, статья 397 Гражданского кодекса Российской Федерации). В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику понесенные последним затраты путем перечисления денежных средств в течение 3 (трёх) рабочих  дней с момента получения соответствующего требования.

3.16.	В случае выявления Заказчиком или иными заинтересованными лицами после сдачи работ в процессе эксплуатации Объекта недостатков и дефектов (включая скрытые) в выполненных Подрядчиком работах в течение гарантийного срока, Заказчик вызывает Подрядчика для составления двустороннего акта о выявленных недостатках и дефектах. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 (двух) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный в настоящем пункте срок или в случае его немотивированного отказа от подписания акта, Заказчик вправе оформить акт в одностороннем порядке и такой акт будет являться надлежащим для предъявления Подрядчику претензий и требований.

3.17.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков и дефектов в выполненных Подрядчиком работах или их причин по требованию любого из них должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или нет причинной связи между действиями (бездействием) Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

Факт проведения экспертизы не лишает Стороны права на обращение в арбитражный суд. В случае если экспертиза и/или обследование результата работ с привлечением независимых экспертов и специалистов проведены в связи с ненадлежащим оформлением Подрядчиком проектной документации, Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на проведение экспертизы в любом случае, в том числе, если установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика.

- Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость работ в соответствии с разделом 1 настоящего договора составляет____________ (___________) рублей _________ копеек, включая НДС: ___________(___________) рублей ___ копеек.

4.2. Цена договора, указанная в пункте 4.1 настоящего договора, включает в себя все затраты, издержки, расходы Подрядчика, связанные с исполнением принятых по настоящему договору обязательств, в том числе все расходы на проведение обследования объекта, разработку Документации, расходы на необходимые согласования Документации с заинтересованными ведомствами и организациями в объеме требований действующих нормативно-правовых документов и получение положительного заключения, налоги, сборы, страхование, пошлины и прочие расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий настоящего договора.

4.3. При оплате выполненных работ по договору Заказчик вправе перечислить подлежащие оплате Подрядчику денежные средства за вычетом суммы начисленных и предъявленных Подрядчику в соответствии с разделом 7 настоящего договора штрафных санкций по договору.

4.4. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 11 настоящего договора, в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания в порядке, установленном настоящим договором, Акта выполненных работ и счета на оплату.

Моментом оплаты выполненных по настоящему договору работ является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Выплата аванса не предусмотрена.

10 (десять) процентов от подлежащих выплате денежных средств выплачивается  после завершения работ по капитальному ремонту и подписания акта приемки выполненных работ, а также акта ввода объекта в эксплуатацию. На указанную в настоящем пункте денежную сумму проценты, предусмотренные ст.395 ГК РФ, не начисляются.

4.5. Заказчик не возмещает подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика.

4.6. Цена договора об оказании услуг может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором об оказании услуг объемов работ (услуг). Изменение стоимости и объемов работ (услуг) производится при соблюдении заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. Иные положения договора об оказании услуг изменению не подлежат.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантии качества распространяются на все результаты работ, выполненных Подрядчиком по договору.

5.2. Подрядчик гарантирует:

- соответствие Документации требованиям настоящего договора, Задания на проектирование и действующему законодательству;

- получение положительного заключения в государственном автономном учреждении Брянской области «Региональный центр ценообразования в строительстве Брянской области» разработанной проектной (проектно-сметной) документации;

- своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока;

- наличие у Подрядчика всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения работ по настоящему договору;

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора.

5.3. Гарантийный срок на выполненные по настоящему договору работы устанавливается до окончания действия гарантийного срока на работы по капитальному ремонту со дня подписания соответствующего акта приемки объекта в эксплуатацию после выполнения работ по капитальному ремонту и не может быть менее 5 (пяти) лет.

5.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что разработанная в соответствии с настоящим договором Документация имеет недостатки (дефекты), Заказчик направляет Подрядчику Акт о выявленных в течение гарантийного срока недостатках (далее - Акт о недостатках), где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению недостатков (дефектов).

5.5. Подрядчик обязан внести соответствующие изменения в Документацию по объекту, произвести необходимые дополнительные работы в рамках гарантийных обязательств своими силами и за свой счет в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Акта о недостатках, а также возместить Заказчику причиненные убытки в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим договора.

5.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о недостатках, не устранит указанные в таком акте недостатки (дефекты), Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим договором.

5.7. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые Актом о недостатках, Заказчик имеет право устранить такие недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

5.8. Приемка работ по устранению недостатков (дефектов) осуществляется на основании проверки Сторонами работ с оформлением Акта приемки работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных в течение  гарантийного срока, установленного настоящим договором.

5.9. Подрядчик заверяет Заказчика, что все возможные произведения, входящие в Документацию, разработанную по настоящему договору, созданы в рамках выполнения трудовых обязанностей или задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование произведений.

5.10. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в проектно-сметную документацию, разработанную по настоящему договору, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо уполномоченного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

6. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

6.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим договором в размере 10 (десять) процентов от начальной (максимальной) цены Договора.

6.2. Исполнение настоящего договора обеспечивается:

- банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия);

- обеспечительным платежом.

Способ обеспечения исполнения договора определяется Подрядчиком.

6.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по договору не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.

6.4. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать требованиям, установленным пунктом 208 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее - Положение).

6.5. Обеспечение исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, представленное в форме банковской гарантии, составленной с учетом положений ст.ст. 368 - 378 Гражданского кодекса РФ, и требований, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, должно отвечать следующим условиям:

- банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия);

быть безотзывной;

максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25 процентов, установленных Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации;

банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации;

требование к банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению заказчика в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по договору об оказании услуг и (или) в случае расторжения договора об оказании услуг.

6.6. В банковской гарантии, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно быть указано:

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом - Подрядчик, гарантом - банк или иная кредитная организация, выдавшая банковскую гарантию;

- право Заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

- право Заказчика на передачу права требования к банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об это гаранта;

- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

- перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием к осуществлению уплаты денежной суммы по банковской гарантии - расчет суммы, включаемой в требование к банковской гарантии;

- сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по договору о выполнении работ (оказании услуг), указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рублях);

- безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней после поступления требования бенефициара;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- обязанность гаранта уплатить бенефициару-Заказчику неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора банковской гарантии по обязательствам принципала-Подрядчика, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора об оказании услуг.

Изменения, вносимые в договор, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии.

6.7. В соответствии с подпунктом «ж» пункта 226 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615, Подрядчик обязан осуществить замену банковской гарантии при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта в течение двух рабочих дней.

6.8. Недопустимо включение в банковскую гарантию:

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования к платежу по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий договора об оказании услуг или расторжении договора об оказании услуг;

- требований к предоставлению бенефициаром гаранту отчета об исполнении договора об оказании услуг.

6.9. Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора, информация о ней и документы, предусмотренные пунктом 218 Положения, должны быть включены в реестр банковских гарантий. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

6.10. При обеспечении исполнения обязательств Подрядчика обеспечительным платежом возврат обеспечения исполнения обязательств по договору в виде обеспечительного платежа осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) банковских дней при наличии подписанного Акта(-ов) о приемке законченных работ, определенных настоящим договором.

7. Ответственность сторон

7.1.  3а невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и договором.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате некачественного исполнения обязательств по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после передачи результатов выполненных по настоящему договору работ), в течение гарантийного срока, установленного пунктом 5.3 настоящего договора, иных нарушений условий настоящего договора, требований действующего законодательства.

7.3. За просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, сроков выполнения работ, установленных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать у Подрядчика уплаты неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

7.4. Подрядчик уплачивает Заказчику за нарушение сроков устранения недостатков (дефектов), предусмотренных в уведомлении о недостатках, неустойку в размере 0,5% от стоимости работ по соответствующему объекту за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.5. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

7.6. В случае, если Подрядчик передал третьим лицам разработанную проектную документацию, Заказчик вправе потребовать выплату штрафа в размере 5% (пять процентов) от цены Договора, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора.

7.7. В случае досрочного расторжения договора, связанного с неисполнением/ ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости договора.

7.8. В случае применения к Заказчику мер административной или гражданско-правовой ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по договору Подрядчик обязуется компенсировать понесенные Заказчиком затраты в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения письменного мотивированного требования Заказчика.

В случае применения к Заказчику мер, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести соответствующее удержание из стоимости работ по соответствующему объекту, указанной в пункте 4.1 настоящего договора, с направлением письменного уведомления о произведенном удержании в адрес Подрядчика.

7.9. За нарушение сроков оплаты, установленных пунктом 4.4 настоящего договора, Подрядчик вправе потребовать у Заказчика уплаты неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки неисполненного обязательства.

7.10. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.11. Предусмотренные договором меры ответственности применяются при условии направления Стороне, нарушившей свои обязательства по договору, соответствующего письменного требования - претензии другой Стороной.

7.12. Сторона, получившая претензию об уплате неустойки (штрафа), обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения такой претензии направить в адрес отправителя письменное уведомление о результатах рассмотрения претензии.

7.13. Заказчик при оплате выполненных по настоящему договору работ вправе удержать сумму неустоек (штрафов) из стоимости работ, указанной в пункте 4.1 настоящего договора.

7.14. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых стороной на себя обязательств в натуре и от иной ответственности по договору в соответствии с действующим законодательством.

7.15. В случае досрочного расторжения договора Подрядчик несет ответственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения договора, в соответствии с условиями настоящего договора.

7.16. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя в соответствии с договором обязательств Заказчик вправе направить официальное обращение в саморегулируемую организацию, членом которой является Подрядчик, о необходимости применения в отношении Подрядчика мер ответственности, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

7.17. Условия освобождения Сторон от ответственности:

7.17.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если докажет, что это произошло по вине другой Стороны.

7.17.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Для целей договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение, забастовки, локауты (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов, отсутствие согласования актов приемки выполненных работ со стороны лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

7.17.3. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Стороны могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по договору.

7.17.4. Сторона, пострадавшая от событий форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами, комиссионным актом об отказе лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, от подписи акта приемки выполненных работ.

7.17.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.

7.17.6.	Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

8. Порядок изменения и расторжения договора

8.1. Все изменения и дополнения по настоящему договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему договору в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Расторжение настоящего договора допускается:

- по соглашению сторон;

- по инициативе Заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора об оказании услуг;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.3. Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение неисполненных обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств, которые приняты Заказчиком до расторжения настоящего договора, и исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по принятым Заказчиком работам.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения причиненных убытков в следующих случаях:

- систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;

- задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

- неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;

- аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или приостановка его действия на срок более 2 недель, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Подрядчика на производство работ;

- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;

- нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;

- выявление Заказчиком после заключения договора об оказании услуг факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии Подрядчиком в письменной форме).

8.5. Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении договора и в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора с Подрядчиком. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты договора, причины, послужившие основанием для расторжения договора, и документы, их подтверждающие.

8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п. 8.4 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости договора в порядке, установленном настоящим договором. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязана будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).

8.7. В случае расторжения договора при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по договору Заказчик вправе заключить договор об оказании услуг с участником электронного аукциона, с которым заключается договор об оказании услуг, при уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора об оказании услуг.

9. Заключительные положения

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, достигнутые договоренности оформляются в письменном виде, в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Брянской области.

9.3. До передачи спора на разрешение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке:

9.3.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается надлежащим образом уполномоченным представителем стороны. Претензия должна содержать: требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии могут быть приложены иные надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования.

9.3.2. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

9.3.3. Претензия рассматривается получателем в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения. По результатам рассмотрения такой претензии заявителю в установленный настоящим пунктом срок направляется ответ.

9.3.4. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем организации - адресата претензии или иным надлежащим образом уполномоченным лицом.

9.3.5. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе об удовлетворении претензии - мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств. К мотивированному отказу должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ документов.

9.3.6. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается платежное поручение на перечисление денежных средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

9.4. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения принятых Сторонами в соответствии с договором обязательств.

9.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Подрядчику.

10. Приложения

10.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:

10.1.1.	Приложение 1 - Техническое задание на выполнение работ по проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

10.1.2.	Приложение 2 - Перечень многоквартирных домов с указанием адреса многоквартирных домов и стоимости работ по разработке проектно-сметной документации.

11. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |

______________________ В.М. Горин	               ______________________

М.П. 						      М.П.

Приложение №1

к договору от «__» __ 2017г. №

| СОГЛАСОВАНО __________________ М.П. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области __________________ В.М. Горин М.П. |
| --- | --- |

Техническое задание на выполнение работ по проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Приложение №2

к договору от «__» __ 2017г. №

| СОГЛАСОВАНО __________________ М.П. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области __________________ В.М. Горин М.П. |
| --- | --- |

Перечень многоквартирных домов с указанием адреса многоквартирных домов и стоимости работ по разработке проектно-сметной документации

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид ремонта, установленный ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | Стоимость работ по капитальному ремонту |
| --- | --- | --- | --- |