Ответ на запрос

|  |  |
| --- | --- |
| Текст запроса | Текст ответа |
| в разделе ЛСР"Устройство кровли" отсутствуют материал и трудозатраты по его монтажу, а именно гидроизолирующая плёнка и утеплитель типа Rockwool или Пеноплекс, необходимые - по нашему мнению - по технологии при утеплении плоской кровли | Внесены изменения в ЛРСР и техническое задание на выполнение работ |