Приложение №1

Генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области

_______________________ В.М. Горин

м.п.

Техническое задание на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Раздел задания | Содержания разделов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Источник финансирования | - средства собственников помещений в МКД |
| 2 | Основание для проектирования | Краткосрочный (2017 год) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 - 2043 годы) |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Заказчик | Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области |
| 5 | Местонахождение объекта капитального ремонта | согласно выигранного лота |
| 6 | Вид ремонта, установленный ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | Капитальный ремонт узлов и приборов учета. |
| 7 | Сроки разработки проектно-сметной документации | Согласно выигранного лота. |
| 8 | Исходная документация представленная заказчиком. | - Краткосрочный (2017 год) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 - 2043 годы); |
| 9 | Номенклатура и объем производства | Объект непроизводственного назначения |
| 10 | Стадийность проектирования | Проектно-сметную документацию выполнить в одну стадию. Стадия – рабочая документация, включающая в себя обследование строительных конструкций на месте (в обязательном порядке) с целью уточнения объемов работ по проектированию, сбора необходимых исходных данных и последующим составлением технического заключения. |
| 11 | Организация - генпроектировщик | Организация – победитель конкурса на оказание услуг по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт МКД |
| 12 | Способ строительства, генподрядная строительная организация | генподрядный |
| 13 | Качественные и количественные характеристики выполняемых работ | - Состав и перечень разделов проектной документации: Капитальный ремонт узлов и приборов учета потребляемых энергоресурсов. 1. Раздел «ТО» Техническое обследование с подготовкой заключения и дефектной ведомости; 2. Раздел «ПЗ» Пояснительная записка (общая по объекту); 3. Разделы «АС» «ТМ»: -архитектурно-строительный раздел в объеме решения устройства помещений и входов -тепломеханический раздел согласовать с поставщиком тепловых ресурсов Проектом предусмотреть: - место расположения помещения для размещения узлов учета и узлов управления в соответствии с действующими нормативно-техническими документами; - выполнить расчет потребляемых энергоресурсов и заказать технические условия у поставщика энергоресурсов; - рабочие чертежи, схемы аксонометрические, разрезы, узлы и способы крепления конструктивных элементов, спецификация материалов; - проектные решения согласовать с поставщиком энергоресурсов в установленном порядке. Проектные решения должны соответствовать актуализированной нормативно-технической документации 4. Раздел Проект организации строительства с расчётом нормативных сроков проведения работ капитального ремонта. 5. Сметная документация. - Сметную документацию подготовить в соответствии с методическими рекомендациями по определению сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, объектов коммунального и социально культурного назначения. Указанные методические указания размещены на сайте fkr32.ru. - Сметная стоимость работ не должна превышать предельные расчётные стоимости, указанные в краткосрочном плане 2017г. (см. сайт fkr32.ru) - Сметный расчет и проектная документация должны пройти проверку в государственном автономном учреждении Брянской области «Региональный центр ценообразования в строительстве Брянской области». - Разработку проектно-сметной документации осуществлять в соответствии с действующими актуализированными нормативными требованиями, строительными технологическими, противопожарными и санитарными нормами и правилами. - Размер НДС для сметного расчета принять по Федеральному закону от 07.07.03 г. ном. 117-ФЗ в размере - 18%. |
| 14 | Требования УГПС | Согласно действующим нормам |
| 15 | Требования по выдаче проектно-сметной документации. | Проектную документацию выдать оформленной в установленном порядке в количестве 4-х экземпляров, а также электронную копию – 2 диска, в формате согласованном с Заказчиком. ПСД должна быть упакована в индивидуальные надёжные картонные упаковки, с указанием адреса объекта. |
| 16 | Особые условия | 1. Тип и марку приборов учета согласовать с поставщиком тепловых ресурсов. 2. Проектные решения должны соответствовать актуализированной нормативно-технической документации. 3. Безвозмездное устранение выявленных недостатков (дефектов) в процессе согласования документации и в ходе производства работ. 4. На основании принятых решений по объёму ремонта, подготовить дефектную ведомость с необходимыми видами работ. Дефектную ведомость с видами работ согласовать с управляющей компанией, согласовать с администрацией муниципального образования, согласовать с лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту. До начала проектирования дефектную ведомость согласовать с заказчиком. На основании результатов технического обследования, заключения и согласованной дефектной ведомости подготовить проектно-сметную документацию. |

ЗАКАЗЧИК

Заместитель генерального директора

Регионального фонда капитального ремонта

многоквартирных домов Брянской области    ________________________А.Н. Кальченко

Начальник отдела капитального ремонта

Регионального фонда капитального ремонта

многоквартирных домов Брянской области    _________________________П.В. Протасов

Начальник проектного отдела

Регионального фонда капитального ремонта

многоквартирных домов Брянской области    _________________________Е.В. Лазаренко

СОГЛАСОВАНО

_____________________

м.п.