**НИМЕНОВАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА:** Общество с ограниченной ответственностью "Импорт-Лифт"

**ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА:**

1. Уважаемый заказчик, в аукционной документации указано:

*Ширина дверного проема: 800 мм*

Просьба уточнить, 800 мм это ширина СТРОИТЕЛЬНОГО проема или же нужны двери шириной 800 мм?

2. Просим уточнить огнестойкость дверей шахты, необходимую для просчета лифтового оборудования.

**РАЗЪЯСНЕНИЯ:**

1.Согласно проектной документации 800 мм – это ширина дверного проема (не ширина двери).

2. Согласно проектной документации – огнестойкость этажных дверей Е30 (стр. 29 Проектной документации (раздел II. Проектная документация)).