**НИМЕНОВАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА:** Общество с ограниченной ответственностью «СРЕДУРАЛЛИФТ».

**ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА:**

Добрый день! Согласно проектной документации ЛОТ-1, по адресу г. Сургут, ул. Островского д.8, ЛОТ-2, по адресам, г. Сургут, б-р Свободы, д.4, б-р Свободы, д. 10, пр-кт Набережный, д. 14, ул. Нефтяников, д. 4-1, в разделе 44-ПД-2017-4-КР в данных для заказа лифта, указан лифты пассажирский, для малоболильных групп населения по СП 59.13330-2012. Согласно этого СП 59.13330-2012 в (пункте 5.2.18) указаны внутренние размеры кабины не менее 1,7 в ширину и 1,5 м в глубину и применять ширину дверного проема 0,95 м. По данным строительной части лифты предназначенные для маломобильных групп населения технически невозможно установить с данными требованиями. Могли бы Вы дать более точные указания (данные) для заказа лифта. С Уважением! ООО СРЕДУРАЛЛИФТ

**РАЗЪЯСНЕНИЯ:**

Рабочую документацию шифры: 44-ПД/2017-4-КР, 44-ПД/2017-10-КР, 44-ПД/2017-14-КР, 44-ПД/2017-8-КР, 44-ПД/2017-4/1-КР в части «данные для заказа лифтов» поле назначение лифта читать как лифт пассажирский.