**НИМЕНОВАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА:** Общество с ограниченной ответственностью "Импорт-Лифт".

**ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА:**

1. По адресу Свободы 4: в отчете об обследовании объекта высота шахты во всех подъездах разная. Если ее отнять от принятой в расценках высоты и суммировать, получим 15,295м, а в смете 13,435м.

Просим внести изменения в аукционную документацию.

2. По адресу Свободы 10: в отчете об обследовании объекта высота шахты во всех подъездах разная. Если ее отнять от принятой в расценке 29м и суммировать, получим 14,94м, а в смете12,95м.

Просим внести изменения в аукционную документацию.

3. По адресу Набережный 4: в отчете об обследовании объекта высота шахты 24,42м, в смете указано 24,51м.

Просьба внести изменения в аукционную документацию.

4. По адресу Нефтяников 4: в отчете об обследовании объекта высота шахты 27,63м, в смете 27,54м.

Просьба внести изменения в аукционную документацию.

5. По адресу Энергетиков 26: в отчете об обследовании раздел 6 Общие характеристики объекта №8 – высота шахты 2,745м, а в разделе 9 Результаты обследования, подъезд №1 шахта лифта 25,745м.

Просьба внести изменения в аукционную документацию.

**РАЗЪЯСНЕНИЯ:**

Ответ на вопросы № 1 – 4: отчет об обследовании объекта содержит сведения о результатах **предварительного (визуального)** освидетельствования объекта с описанием общего его состояния, поэтому показатели, отраженные в отчете об обследовании различаются от фактических показателей, содержащихся в технической части проектной документации. Раздел сметной документации разработан на основании технической части.

Ответ на вопрос № 5: в связи с опечаткой в отчете об обследовании раздел 6 Общие характеристики объекта №8 высоту шахты читать как 25,745м.