**НИМЕНОВАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА:** Общество с ограниченной ответственностью "Импорт-Лифт".

**ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА:**

1. По адресу Ленина 38: в сметах все лифты на 9 остановок, а в проекте подъезды 9 и 10 на 8 остановок.

Просьба внести изменение в аукционную документацию.

2. По адресу Ленина 62/3, Ленина 62/2: в пояснительной записке и в отчете об обследовании объекта высота шахты равна 27,47м, а в смете принято 27,27м.

Просьба уточнить верное значение и внести изменения в аукционную документацию.

3. По адресу Маяковского 49: высота шахты в пояснительной записке и в отчете об обследовании объекта 27,63м, в смете 27,47м.

Просьба уточнить верное значение и внести изменение в аукционную документацию.

4. По адресу Островского 8: высота шахты в пояснительной записке 27,475м, в смете указано 27,415м.

Просьба уточнить верное значение и внести изменение в аукционную документацию.

5. По адресу Профсоюзов 34: в отчете об обследовании объекта высота шахты во всех подъездах разная. Если каждую высоту отнять от 29м, принятых в расценке, получается 6,21м, а в смете 7,41м.

Просьба уточнить верное значение и внести изменения в аукционную документацию.

**РАЗЪЯСНЕНИЯ:**

Ответ на вопрос № 1: в подъездах № 9, 10 проектной документацией предусмотрено 8 остановок в связи с тем, что **фактически** в данных подъездах присутствует восемь остановок. Восьмая остановка является последней и доступ с 8 на 9 этаж осуществляется самостоятельно. Сметная документация разработана на замену одного лифтового оборудования и умножено на количество подъездов (лифтов). Фактическое выполнение работ в подъездах № 9, 10 будет принято по результатам исполнительной документации без внесения изменений в проектную документацию.

Ответ на вопросы № 2 – 5: отчет об обследовании объекта содержит сведения о результатах **предварительного (визуального)** освидетельствования объекта с описанием общего его состояния, поэтому показатели, отраженные в отчете об обследовании различаются от фактических показателей, содержащихся в технической части проектной документации. Раздел сметной документации разработан на основании технической части.