По аукциону FKR26101700008

Предмет электронного аукциона - Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Архангельской области (ремонт фасада)

Место выполнения работ (оказания услуг) г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64

Текст запроса:

Согласно документации о проведении электронного аукциона сроки выполнения работ (оказания услуг) следующие:

начало выполнения работ: с даты, указанной в допуске или  в уведомлении Заказчика  о начале выполнения работ;

срок завершения работ: не позднее 90 календарных дней.

Просим пояснить, в какой период Заказчик планирует передать дом для выполнения работ, так как согласно СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» п. 7.1.3 фасадные отделочные работы следует проводить при среднесуточной температуре окружающей среды и температуре основания от 5°С до 30°С.